Информация о превышениях нормативов выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду от стационарных источников январь-март 2019 года

| Брестская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб, номера протоколов |  |  |  | Место отбора проб |  | Наименование показателя |  | Замер |  |  |  | Установление факта превышения согласно Эконип |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Факт | ПДК |  | Kпр. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средняя (Х1+Х2)/2 | Средняя/ 1.1ПДК |
| 1 | Филиал "Бродницкий спиртзавод" ОАО"Брестский ликеро-водочный завод"Белалко" Дата отбора проб:25.01.2019 Повтор от 13.02.2019(отб. 12.02.2019) |  |  |  | Котельная Котел ДЕ 10/14 источник №1 |  | Углерод оксид (окись |  | 360.4 | 200 |  | 1.8(к) | 205.035 | 0.93 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49.67 |  |  |  |  |  |
| 2 | Филиал "Пинские тепловые сети" Брестского РУП "Брестэнерго" Дата отбора проб:29.01.2019 Повтор от 15.02.2019(отб. 14.02.2019) |  |  |  | Котельный цех. Котел Е-20-3,9-440 ДФ источник №15 |  | Углерод оксид (окись |  | 1282.32 | 850 |  | 1.51(к) | 808.68 | 0.86 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 335.04 |  |  |  |  |  |
| 3 | ОАО "Торфобрикетный завод "Гатча-Осовский" Дата отбора проб:29.01.2019 Повтор от 01.03.2019(отб. 27.02.2019) |  |  |  | Котельная источник №49 |  | Азот (IV) оксид (азот |  | 748.639 | 476.9 |  | 1.57(к) | 606.035 | 1.16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 463.431 |  |  |  |  |  |
| 4 | РУЛП "Телеханы" Дата отбора проб:12.02.2019 Повтор от 12.03.2019(отб. 06.03.2019) |  |  |  | Котельная. Котел KALVIS Всего 1 шт. источник №1 |  | Углерод оксид (окись |  | 857.28 | 750 |  | 1.14(к) | 652.475 | 0.79 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 447.67 |  |  |  |  |  |
| 5 | КУМПП ЖКХ "Ивановское ЖКХ" Дата отбора проб:19.02.2019 Повтор от 13.03.2019(отб. 12.03.2019) |  |  |  | Котельная №11. Котлы: КВ-750/95Т-2шт.; Минск-1-1шт. источник №4 |  | Углерод оксид (окись |  | 7331.35 | 5000 |  | 1.47(к) | 6442.45 | 1.17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5553.55 |  |  |  |  |  |
| 6 | ОАО "Изоляция" Дата отбора проб:26.02.2019 Повтор от 21.03.2019(отб. 19.03.2019) |  |  |  | Котельная. Паровой котел МЗК-7АГ-2 источник №18 |  | Азот (IV) оксид (азот |  | 111.332 | 43.1 |  | 2.58(к) | 70.6735 | 1.49 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30.015 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерод оксид (окись |  | 154.779 | 93.8 |  | 1.65(к) | 110.79 | 1.07 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66.801 |  |  |  |  |  |
| 7 | Филиал ЗАО "ХК "Пинскдрев" - Городищенская мебельная фабрика Дата отбора проб:28.02.2019 Повтор от 18.03.2019 (отб. 15.03.2019) |  |  |  | Котельная. Котел КЕ-10/14МТО. источник №42 |  | Углерод оксид (окись |  | 1912.06 | 1500 |  | 1.27(к) | 1379.66 | 0.84 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 847.26 |  |  |  |  |  |
| 8 | Брестская обл. Открытое акционерное общество "Ручайка" ( ОАО "Ручайка") Дата отбора проб:14.03.2019 |  |  |  | Производство текстильных материалов и ПВХ, котел T PC 2500 источник №127 |  | Азота диоксид |  | 301 | 156.378 |  | 100 | 1.56(к) |  |
| Витебская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | УП ЖКХ Ушачского района Дата отбора проб:10.01.2019 Повтор от 24.01.2019(отб. 22.01.2019) |  |  | Котельная. Всего: 2 котла КВТ-0,5 2007 г. в.в. экс. 1 котёл КВТ-1,0 2007 г.в.в. экс. источник №46 |  |  | Углерод оксид (окись |  | 12610.3 | 5000 |  | 2.52(к) | 9460.605 | 1.72 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6310.91 |  |  |  |  |  |
| 10 | КУП "Оршатеплосети" Дата отбора проб:29.01.2019 Повтор от 13.02.2019(отб. 08.02.2019) |  |  | Котельное отделение 1котел КСВм-1,5 источник №41 |  |  | Углерод оксид (окись |  | 2104.5 | 1250.8 |  | 1.68(к) | 1955.505 | 1.42 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1806.51 |  |  |  |  |  |
| 11 | УКП ЖКХ "Бешенковичский коммунальник " Дата отбора проб:30.01.2019 Повтор от 19.02.2019(отб. 19.02.2019) |  |  | Котельная н.п. Ржавка Котлы: КВТС-1 (2шт). источник №11 |  |  | Углерод оксид (окись |  | 5101.81 | 2000 |  | 2.55(к) | 3756.64 | 1.71 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2411.47 |  |  |  |  |  |
| 12 | Витебская обл. УКП ЖКХ "Бешенковичский коммунальник " Дата отбора проб:04.02.2019 Повтор от 19.02.2019(отб. 19.02.2019) |  |  | Котельная д. Будилово Котлы: Минск-1 (1 шт), КВР-0,5 (1 шт). источник №30 |  |  | Углерода оксид |  | 3633.2 | 2000 |  | 1.82(к) | 2978.55 | 1.35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2323.9 |  |  |  |  |  |
| 13 | Витебская обл. УП ЖКХ г.Чашники Дата отбора проб:12.02.2019 Повтор от 06.03.2019 (отб. 05.03.2019) |  |  | Котельная МПМК-71 Котлы: КВ-Р-1-95 (3 шт). источник №9 |  |  | Углерода оксид |  | 6151.09 | 3570.2 |  | 1.72(к) | 4937.59 | 1.26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3724.09 |  |  |  |  |  |
| 14 | Витебская обл. УП ЖКХ Глубокского района, 211800, Витебская обл. Дата отбора проб:18.02.2019 Повтор от 20.03.2019 (отб. 15.03.2019) |  |  | Котельная, котлы ДКВР-4/13 - 2 шт., КВ-Рм-2М - 2 шт. источник №99 |  |  | Углерода оксид |  | 1215.75 | 1000 |  | 1.22(к) | 850.805 | 0.77 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 485.86 |  |  |  |  |  |
| 15 | Витебская обл. ГЛХУ "Бегомльский лесхоз" Дата отбора проб:27.02.2019 Повтор от 19.03.2019(отб. 13.03.2019) |  |  | Котельная, котлы КВМ-0,82 - 1 шт., КВТ-0,5 - 1 шт. источник №11 |  |  | Углерода оксид |  | 3038.55 | 2000 |  | 1.52(к) | 3398.115 | 1.54 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3757.68 |  |  |  |  |  |
| 16 | Витебская обл. УП ЖКХ Глубокского района, 211800, Витебская обл. Дата отбора проб:15.03.2019 |  |  | Котельная, котлы КВР-1 - 2 шт., ВА-3000 - 1 шт., ВА-1200 - 1 шт. источник №11 |  |  | Углерода оксид |  | 9468.27 | 2000 |  | 4.73(к) | - |  |
| 17 | Витебский филиал государственного предприятия "Белаэронавигация" Дата отбора проб:15.03.2019 Повтор от 04.04.2019(отб. 04.04.2019) |  |  | Котельная. Котлы: Минск-1 (2 шт.) источник №1 |  |  | Углерод оксид (окись |  | 10315.86 | 5000 |  | 2.06(к) | 8338.12 | 1.52 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6360.38 |  |  |  |  |  |
| 18 | Витебская обл. Государственное предприятие "Браслав-коммунальник", Витебская обл. Дата отбора проб:29.03.2019 |  |  | Котельная, котлы Е-1,0-9М - 2 шт. источник №7 |  |  | Углерода оксид |  | 3702.9 | 2000 |  | 1.85(к) | - |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Гомельская обл. КЖУП "Светочь" Дата отбора проб:03.01.2019 Повтор |  | Котельная №14 н.п. Чирковичи. Котлы КВ-0,5Т источник №40 |  |  |  | Углерода оксид |  | 2375.42 | 2000 |  | 1.19(к) | 1918.425 | 0.87 |
|  | от 25.01.2019(отб. 25.01.2019) |  |  |  |  |  |  |  | 1461.43 |  |  |  |  |  |
| 20 | Филиал "Гомельобои" ОАО "ЦБК-Консалт" Дата отбора проб:08.01.2019 Повтор от 14.01.2019(отб. 11.01.2019) |  | Цех по производству обоев ПВХ. Участок трафаретной печати ОПМ-9, ОПМ-10 источник №149 |  |  |  | Аммиак |  | 5.73 | 3.8 |  | 1.51(к) | 4.395 | 1.05 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.06 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углеводороды предельн |  | 0.3162 | - |  | 0 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.2054 | - |  | 0 |  |  |
| 21 | Гомельская обл. ОАО "Мозырьхимсервис" Дата отбора проб:17.01.2019 Повтор |  | Промплощадка №2. Котельная.Котел КВС 03, котел КВТ-50 источник №31 |  |  |  | Углерода оксид |  | 1663.67 | 1000 |  | 1.66(к) | 1325.07 | 1.20 |
|  | от 31.01.2019(отб. 30.01.2019) |  |  |  |  |  |  |  | 986.47 |  |  |  |  |  |
| 22 | Гомельская обл. ПУП Боярчука Н.Я."Исток два" Дата отбора проб:18.01.2019 |  | Деревообрабатывающий цех Станки д/о-2шт.- 4-х сторон., фрезерный Циклон "Гипродрев" 1600 источник №3 |  |  |  | Взвешенные вещества |  | 0.0926 | - |  | 0 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  | Окрасочный участок, пост окраски, осевой вентилятор источник №12 |  |  |  | Взвешенные вещества |  | 0.04368 | - |  | 0 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  | Окрасочный участок, пост окраски, осевой вентилятор источник №13 |  |  |  | Взвешенные вещества |  | 0.05228 | - |  | 0 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  | Окрасочный участок Камера окраски и сушки источник №9 |  |  |  | Взвешенные вещества |  | 0.05936 | - |  | 0 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  | Участок шлифовки Шлифовальный станок-1шт. Циклон источник №14 |  |  |  | Взвешенные вещества |  | 0.01001 | - |  | 0 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  | Участок шлифовки Шлифовальный станок-1шт. Циклон источник №15 |  |  |  | Взвешенные вещества |  | 0.01082 | - |  | 0 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  | Участок шлифовки общеобменная из помещения, осевой вентилятор источник №17 |  |  |  | Взвешенные вещества |  | 0.01477 | - |  | 0 | - |  |
| 23 | Гомельская обл. ОАО "Птицефабрика "Рассвет" Дата отбора проб:05.02.2019 |  | Убойный цех, участок утилизации, котел ПА 1000 источник №103 |  |  |  | Азота диоксид |  | 0.0233 | 0.004 |  | 5.82 | - |  |
| 24 | Филиал "Гомельобои" ОАО "ЦБК-Консалт" Дата отбора проб:08.02.2019 |  | Цех по производству обоев ПВХ. Участок трафаретной печати ОПМ-9, ОПМ-10 источник №149 |  |  |  | Углеводороды С1-С10 |  | 0.1074 | - |  | 0 | - |  |
| 25 | Филиал "Гомельобои" ОАО "ЦБК-Консалт" Дата отбора проб:14.02.2019 |  | Цех по производству обоев ПВХ. Участок трафаретной печати ОПМ-9, ОПМ-10 источник №149 |  |  |  | Углеводороды С1-С10 |  | 0.07713 | - |  | 0 | - |  |
| 26 | КУП "Теплосервис" Дата отбора проб:15.02.2019 Повтор от 13.03.2019(отб. 13.03.2019) |  | н.п. Бобовка,котельная. Котел Факел-Г -2 шт., котел КВ-0.7Т ЭКО -1 шт., котел КВТСм-1.0 источник №20 |  |  |  | Углерод оксид |  | 1135.47 | 1000 |  | 1.14(к) | 1002.575 | 0.91 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 869.68 |  |  |  |  |  |
| 27 | КЖУП "Гомельский райжилкомхоз" Дата отбора проб:15.02.2019 Повтор от 12.03.2019(отб. 07.03.2019) |  | Котельная, котел КВТ-Р-0,5Т (2 шт.) источник №4 |  |  |  | Углерод оксид |  | 4605.2 | 1751.74 |  | 2.63(к) | 2850.35 | 1.48 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1095.5 |  |  |  |  |  |
| 28 | Гомельская обл. КДУП "Чечерское ПМС" Дата отбора проб:19.02.2019 |  | Котельная, Котёл КВС-0,11 источник №3 |  |  |  | Углерода оксид |  | 0.09102 | 0.0299 |  | 3.04 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4643.95 | 1495 |  | 3.11(к) | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  | - |  |  |
| 29 | КЖУП "Чечерское" Дата отбора проб:19.02.2019 Повтор от 22.03.2019(отб. 20.03.2019) |  | Котельная н.п. Ровковичи Котел КВР-0,5 (2 шт.) источник №25 |  |  |  | Углерод оксид |  | 2177.29 | 832.27 |  | 2.62(к) | 1474.54 | 1.61 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 771.79 |  |  |  |  |  |
| 30 | Гомельская обл. КЖУП "Мозырский райжилкомхоз " (Цех теплового хозяйства) Дата отбора проб:20.02.2019 Повтор от 22.03.2019(отб. 20.03.2019) |  | Котельная, ул.Веры Хоружей,16в Котел КВ-4,0 №№1-2 Циклон СН-15800 источник №91 |  |  |  | Твердые частицы сумма |  | 185.65 | 150 |  | 1.24(к) | 131.965 | 0.80 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78.28 |  |  |  |  |  |
| 31 | Филиал "Гомельобои" ОАО "ЦБК-Консалт" Дата отбора проб:22.02.2019 |  | Цех по производству обоев ПВХ. Участок трафаретной печати ОПМ-9, ОПМ-10 источник №149 |  |  |  | Формальдегид |  | 1.66 | 1.5 |  | 1.11(к) | - |  |
| 32 | Филиал "Гомельобои" ОАО "ЦБК-Консалт" Дата отбора проб:28.02.2019 |  | Цех по производству обоев ПВХ. Участок трафаретной печати ОПМ-9, ОПМ-10 источник №149 |  |  |  | Аммиак |  | 4.57 | 3.8 |  | 1.2(к) | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углеводороды С1-С10 |  | 0.09989 | - |  | 0 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 33 | Гомельская обл. КЖУП "Лоевский райжилкомхоз" Дата отбора проб:27.02.2019 |  | Котельная д. Уборок. Котёл КВТ-1 источник №61 |  |  |  | Углерода оксид |  | 4291.19 | 2000 |  | 2.15(к) | - |  |
| 34 | Гомельская обл. ООО "Мясокомбинат Кошелево" Дата отбора проб:05.03.2019 Повтор от 26.03.2019(отб. 26.03.2019) |  | Пристроенная мини-котельная. Котел Мир-95 №1,№2 источник №1 |  |  |  | Углерода оксид |  | 4579.69 | 2876.844694 |  | 1.59(к) | 3447.575 | 1.09 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2315.46 |  |  |  |  |  |
| 35 | Филиал "Гомельобои" ОАО "ЦБК-Консалт" Дата отбора проб:05.03.2019 |  | Цех по производству обоев ПВХ. Участок трафаретной печати ОПМ-9, ОПМ-10 источник №149 |  |  |  | Углерода оксид |  | 184.17 | 153.1 |  | 1.2(к) | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углеводороды С1-С10 |  | 0.2413 | - |  | 0 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Формальдегид |  | 2.09 | 1.5 |  | 1.39(к) | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  | - |  |  |
| 36 | Гомельская обл. КУП "Теплосервис" Дата отбора проб:13.03.2019 Повтор от 28.03.2019(отб. 28.03.2019) |  | н.п. Старая Рудня, котельная. Котел КВт-Р-0,45-95, котел Факел-Г- 2 шт. источник №19 |  |  |  | Углерода оксид |  | 1156.28 | 1000 |  | 1.16(к) | 1002.855 | 0.91 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 849.43 |  |  |  |  |  |
| Гродненская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Гродненская обл. Ошмянское РУП ЖКХ Дата отбора проб:24.01.2019 |  | Котельная д.Новоселки Всего 1 котел ГЗК Ретра-500-4М источник №37 |  |  |  | Азота диоксид |  | 501.53 | - |  | 0(к) | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ангидрид сернистый |  | 31.71 | - |  | 0(к) | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерода оксид |  | 1160.17 | - |  | 0(к) | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Взвешенные вещества |  | 118.12 | - |  | 0(к) | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 38 | Гродненская обл. Ошмянское РУП ЖКХ |  | Котельная д.Муровая Ошмянка Всего 1 котел Ретра 250-4М источник №38 |  |  |  | Азота диоксид |  | 140.96 | - |  | 0(к) | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Ангидрид сернистый |  | 76.84 | - |  | 0(к) | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерода оксид |  | 9202.53 | - |  | 0(к) | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Взвешенные вещества |  | 232.69 | - |  | 0(к) | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |
| 39 | Гродненская обл. Берестовицкое РУП ЖКХ Дата отбора проб:04.03.2019 Повтор от 21.03.2019(отб. 18.03.2019) |  | Котельная д.Кваторы. Котел Факел Г. г.изг. 1987. источник №8 |  |  |  | Углерода оксид |  | 117.19 | 95 |  | 1.23(к) | 58.595 | 0.56 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |
| Минск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | г. Минск ООО "Белхантер" (по ЭП) Дата отбора проб:10.01.2019 Повтор от 24.01.2019(отб. 23.01.2019) |  | Котельная источник №1 |  |  |  | Азота диоксид |  | 0.005494 |  | 0.001 | 5.49 | 0.003732 | 3.39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00197 |  |  |  |  |  |
| 41 | Открытое акционерное общество "Строймаш" Дата отбора проб:21.03.2019 Повтор от 28.03.2019(отб. 27.03.2019) |  | Литейный участок. Вагранк а. Режим: проплавление ши хты. источник №8 |  |  |  | Углерода оксид |  | 16.526 |  | 5.114 | 3.23 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.044 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6048.33 |  | 3637.5 | 1.66(к) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4775.83 |  |  |  |  |  |
| Минская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ОАО "Смиловичская валяльно-войлочная фабрика" Дата отбора проб:22.01.2019 Повтор от 18.02.2019(отб. 13.02.2019) |  | Котельная Котел Е 1,0-9М-2 (4 шт.) источник №9 |  |  |  | Углерода оксид | 0.3113 |  | 0.212 |  | 1.47 | 0.24 | 1.03 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0.1687 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | ООО "Дорожник - сервис" Дата отбора проб:06.02.2019 Повтор от 01.03.2019 (отб. 01.03.2019) |  | Котельная, всего 2 котла, в работе котел №2 СН-50 ЭКО источник №4 |  |  |  | Углерода оксид | 0.9374 |  | 0.83 |  | 1.13 | 0.511875 | 0.56 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0.08635 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | ИЧУПТП "АксисХаус" Дата отбора проб:08.02.2019 |  | Котельная, котел СН-50 ЕКО ст. № 1 источник №5 |  |  |  | Азота диоксид | 0.04594 |  | - |  | 0 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Углерода оксид | 0.8463 |  | - |  | 0 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |
| 45 | ЗАО "Молодечномебель" Дата отбора проб:13.02.2019 Повтор от 11.03.2019(отб. 11.03.2019) |  | Котельная, всего 2 котла, в работе котел №1 VYNCKE IV-WW-4000 источник №156 |  |  |  | Азота диоксид | 0.5267 |  | 0.388 |  | 1.36 | 0.39985 | 0.94 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0.273 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | КДПУП "Минрайтеплосеть" Дата отбора проб:21.02.2019 Повтор от 05.03.2019 (отб. 05.03.2019) |  | Котельная. Котел КВГ-6,5- 150 №1 (работал 1 из 3-х) источник №39 |  |  |  | Углерод оксид (окись | 323.69 |  | 150 |  | 2.16(к) | 220.465 | 1.34 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 117.24 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | ООО "Илмакс" Дата отбора проб:22.02.2019 Повтор от 25.03.2019 (отб. 22.03.2019) |  | Цех по производству сухих строительных смесей и грунтовок. Топочная. Котел водогрейный TIS UNI 95 (2 шт.) источник №32 |  |  |  | Углерод оксид (окись | 1.057 |  | 0.525 |  | 2.01 | 0.70625 | 1.22 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0.3555 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 8669.41 |  | 7500 |  | 1.16(к) | 5602.52 | 0.68 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2535.63 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | ОАО "Борисовский консервный завод" Дата отбора проб:15.03.2019 |  | Котельная, котел SHD-815 WT источник №30 |  |  |  | Азота диоксид | 0.04383 |  | - |  | 0 | - |  |
| 49 | СООО "Детский реабилитационно-оздоровительный центр "Надежда" Дата отбора проб:21.03.2019 Повтор от 04.04.2019(отб. 02.04.2019) |  | Котельная №2, всего 1 котел, в работе котел СН-120 источник №18 |  |  |  | Углерод оксид (окись | 0.5347 |  | 0.435 |  | 1.23 | 0.43865 | 0.92 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0.3426 |  |  |  |  |  |  |
| Могилевская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Могилевская обл. Быховское УКП "Жилкомхоз" Дата отбора проб:03.01.2019 Повтор от 31.01.2019(отб. 29.01.2019) | Котельная ул. Смолячкова, в работе 1 котел из 3 КВГМ-2 источник №1 |  |  |  | Углерода оксид |  | 167.94 |  | 100 |  | 1.68(к) | 95.445 | 0.87 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 22.95 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Могилевская обл. Унитарное коммунальное предприятие "Жилкомхоз" Дата отбора проб:16.01.2019 Повтор от 18.02.2019(отб. 15.02.2019) | Площадка №17. Котельная (на МВТ) д. Осово, Котел водогрейный КВ-Дг-0,8-95, Котел водогрейный КВ-Р-0,5-95, труба источник №32 |  |  |  | Углерода оксид |  | 2483.17 |  | 2000 |  | 1.24(к) | 1826.03 | 0.83 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1168.89 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Могилевская обл. Бобруйское УКДПП "Водоканал" Дата отбора проб:18.01.2019 Повтор от 18.02.2019(отб. 15.02.2019) | Котельная, котел водогрейный КВ-0,34Т"Эко", труба источник №65 |  |  |  | Углерода оксид |  | 2499.02 |  | 1952.5 |  | 1.28(к) | 1590.42 | 0.74 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 681.82 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Открытое акционерное общество "Могилевский металлургический завод" Дата отбора проб:25.01.2019 Повтор от 21.02.2019(отб. 21.02.2019) | Котельная, водонагревательная установка ВНУ-200 источник №135 |  |  |  | Азота диоксид |  | 89.31 |  | 69.2 |  | 1.29(к) | 68.455 | 0.90 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 47.6 |  |  |  |  |  |  |
| 54 | ИООО "ВМГ Индустри" Дата отбора проб:30.01.2019 Повтор от 04.03.2019(отб. 27.02.2019) | Котельная, котел-утилизатор BBS AHK-4500 №2, труба источник №18 |  |  |  | Азота диоксид |  | 380.93 |  | 331.28 |  | 1.15(к) | 343.255 | 0.94 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 305.58 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Могилевская обл. Осиповичское унитарное коммунальное предприятие ЖКХ Дата отбора проб:04.02.2019 Повтор от 06.03.2019(отб. 01.03.2019) | Котельная в/г Цель водогрейные котлы КВ-РМ-2 труба источник №168 |  |  |  | Углерода оксид |  | 1102.94 |  | 736.16 |  | 1.5(к) | 671.655 | 0.83 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 240.37 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Взвешенные вещества |  | 108.55 |  | 74.18 |  | 1.46(к) | 80.7 | 0.99 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 52.85 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Котельная школы в/г Цель водогрейные котлы Минск-1, КВР-0,3, труба источник №158 |  |  |  | Углерода оксид |  | 2955.51 |  | 2000 |  | 1.48(к) | 1982.775 | 0.90 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1010.04 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Могилевская обл. Осиповичское унитарное коммунальное предприятие ЖКХ Дата отбора проб:13.02.2019 Повтор от 06.03.2019(отб. 01.03.2019) | Котельная базы г. Осиповичи, ул. Крыловича водогрейные котлы КВТС-1, труба источник №95 |  |  |  | Углерода оксид |  | 2181.82 |  | 1998.12 |  | 1.09(к) | 2180.9 | 0.99 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2179.98 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Взвешенные вещества |  | 448.98 |  | 287.83 |  | 1.56(к) | 303.21 | 0.96 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 157.44 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Иностранное общество с ограниченной ответственностью "Мебелаин" Дата отбора проб:19.02.2019 Повтор от 19.03.2019(отб. 15.03.2019) | Котельная, котел водогрейный WOD-2000 источник №2 |  |  |  | Аммиак |  | 1.29 |  | 0.967 |  | 1.33(к) | 0.955 | 0.90 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0.62 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | УЧПТП "АлмакПлюс" Дата отбора проб:20.02.2019 Повтор от 20.03.2019(отб. 18.03.2019) | котельная №2, водогрейные котлы МИР-95, газоход источник №7 |  |  |  | Азота диоксид |  | 180.88 |  | 106.77 |  | 1.69(к) | 102.065 | 0.87 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 23.25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ангидрид сернистый |  | 176.65 |  | 160.87 |  | 1.1(к) | 88.325 | 0.50 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | котельная №3, водогрейные котлы МИР-95, труба источник №8 |  |  |  | Азота диоксид |  | 70.12 |  | 41 |  | 1.71(к) | 44.795 | 0.99 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 19.47 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | ИП УП " Парфюмерно-косметическая фабрика "Сонца" Дата отбора проб:20.02.2019 Повтор от 19.03.2019(отб. 18.03.2019) | Котел "Universal UL-S 3200" газоход источник №14 |  |  |  | Азота диоксид |  | 55.9 |  | 43.6 |  | 1.28(к) | 67.045 | 1.40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 78.19 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Могилевская обл. Климовичское УКП "Коммунальник" Дата отбора проб:26.02.2019 | Котельная ул. Ленина в раб. 3 котла КВтР-1,0-95 источник №39 |  |  |  | Углерода оксид |  | 1798.4 |  | 733.44 |  | 2.45(к) | - |  |
| 61 | Могилевская обл. Климовичское УКП "Коммунальник" Дата отбора проб:26.02.2019 Повтор от 15.03.2019(отб. 14.03.2019) | Котельная ул. Ленина в раб. 3 котла КВтР-1,0-95 источник №39 |  |  |  | Углерода оксид |  | 1798.4 |  | 733.44 |  | 2.45(к) | 1385.375 | 1.72 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 972.35 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Могилевская обл. Осиповичское унитарное коммунальное предприятие ЖКХ Дата отбора проб:11.03.2019 | Котельная больницы д. Дараганово водогрейные котлы Кв-Рт-0,45-95, (2 шт.) труба источник №137 |  |  |  | Углерода оксид |  | 1255.21 |  | 999.62 |  | 1.26(к) | - |  |
| 63 | Могилевская обл. ГЛХУ "Чаусский лесхоз" Дата отбора проб:22.03.2019 Повтор от 08.04.2019(отб. 04.04.2019) | Котел ЕКОМАТ МР1500 источник №16 |  |  |  | Углерод оксид (окись |  | 1833.74 |  | 1000 |  | 1.83(к) | 1117.925 | 1.02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 402.11 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | ИООО "ВМГ Индустри" Дата отбора проб:27.02.2019 Повтор от 28.03.2019(отб. 25.03.2019) | Сушилка. Комбинированная горелка Buttner источник №0004 |  |  |  | Азота диоксид |  | 492 |  | 365.1 |  | 1.83(к) | 447.075 | 1.11320684 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 402.15 |  |  |  |  |  |  |