Информация о фактах превышения установленных нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух предприятиями

за январь 2018 года

| Брестская область |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица дата отбора проб номер протокола | Место и тип отбора проб | Показатель |  | Замер |  |  |
|  |  |  | Код | Наименование | Факт | ПДК | Kпр. |
| 1 | Брестская обл. КУМПП ЖКХ "Барановичское районное ЖКХ" Дата отбора проб:10.01.2018 Протокол №3-ВС от 12.01.2018(Бар) | Котельная а/г Мир Котел Котел КВ-Р-0,5 Всего 1 шт. источник №217 | 337 | Углерода оксид | 1579.41 | 1000 | 1.58(к) |
| 2 | Брестская обл. КУМПП ЖКХ "Лунинецкое ЖКХ" Дата отбора проб:16.01.2018 Протокол №03-ВС от 18.01.2018(Пин) | Котельная. Котлы КВСМ-1,0 ОД-2 шт., КВ-1,16 Д-1 шт. источник №40 | 337 | Углерода оксид | 3010.73 | 2000 | 1.51(к) |
| 3 | Брестская обл. ООО "Барановичский комбинат пищевых продуктов и концентратов" Дата отбора проб:16.01.2018 Протокол №12-ВС от 19.01.2018(Бар) | Котельная. Котёл ДДН. Всего 1 шт. источник №11 | 301 | Азота диоксид | 133.09 | 97 | 1.37(к) |
|  |  | Котельная. Котлы КП-4,0-06Г. Всего 2 шт.источник №7 | 301 | Азота диоксид | 110.56 | 90 | 1.23(к) |
| 4 | Брестская обл. ОАО "Торфопредприятие "Глинка" Дата отбора проб:17.01.2018 Протокол №06-ВС от 19.01.2018(Пин) | Котельная Котел КВ-0,12Т источник №1 | 337 | Углерода оксид | 4663.04 | 3214.7 | 1.45(к) |
| 5 | Брестская обл. Филиал КУП "Брестоблдорстрой" Ганцевичское ДРСУ № 100 Дата отбора проб:17.01.2018 Протокол №13-ВС от 19.01.2018(Бар) | АБК.Котельная. Котлы КВ 75/95Т. источник №5 | 337 | Углерода оксид | 0.3639 | 0.308 | 1.18 |
|  |  |  | 337 | Углерода оксид | 2268.89 | 1787 | 1.27(к) |
| 6 | Брестская обл. Частное унитарное производственное предприятие "Мебельная фабрика "Лагуна" Дата отбора проб:26.01.2018 Протокол №20-ВС от 31.01.2018(Бар) | Котельная Котел КВм-1.ОТ Всего 1 шт. источник №119.1 | 337 | Углерода оксид | 2108.72 | 1000 | 2.11(к) |
|  |  | Котельная Котел КВм-1.ОТ Всего 1 шт.источник №119.2 | 337 | Углерода оксид | 2861.12 | 2000 | 1.43(к) |
| 7 | Брестская обл. ТДУП "Торговый дом "Лагуна" Дата отбора проб:26.01.2018 Протокол №21-ВС от 29.01.2018(Бар) | Котельная. Котел Kalvis. Всего 1 шт. источник №2 | 337 | Углерода оксид | 6732.67 | 1000 | 6.73(к) |
| 8 | Брестская обл. ОАО "Торфопредприятие "Глинка" Дата отбора проб:05.02.2018 Протокол №17-ВС от 07.02.2018(Пин) | Котельная Котел КВ-0,12Т источник №1 | 337 | Углерода оксид | 4329.55 | 3214.7 | 1.35(к) |
| 9 | Брестская обл. КУМПП ЖКХ "Лунинецкое ЖКХ" Дата отбора проб:06.02.2018 Протокол №19-ВС от 07.02.2018(Пин) | Котельная КВ-0,7Т-1шт.; КВ-0,34Т-1шт. источник №71 | 337 | Углерода оксид | 7466.52 | 5000 | 1.49(к) |
|  | Всего: Протоколов - 9 Предприятий - 7 |  |  |  |  |  |  |

| Витебская область |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица дата отбора проб номер протокола | Место и тип отбора проб | Показатель |  | Замер |  |  |
|  |  |  | Код | Наименование | Факт | ПДК | Kпр. |
| 1 | Витебская обл. УП ЖКХ Глубокского района Дата отбора проб:09.01.2018 Протокол №1-ВС от 11.01.2018(Глу) | Котельная, котлы Е 1/9-2М - 2 шт., КВР-0,8 - 1 шт. источник №45 | 337 | Углерода оксид | 2449.49 | 2000 | 1.22(к) |
| 2 | Витебская обл. УП ЖКХ "Дубровно-Коммунальник" Дата отбора проб:11.01.2018 Протокол №09-ВС от 16.01.2018(ОМЛ) | Котельная д.Буда. 2 котла Минск-1 источник №9 | 337 | Углерода оксид | 1.154 | 0.5942 | 1.94 |
| 3 | Витебская обл. УКП ЖКХ "Бешенковичский коммунальник" Дата отбора проб:24.01.2018 Протокол №32-ВС от 26.01.2018(ВОЛ) | Котельная д.Островно. Котлы: КВТ-0,5(1шт), Минск-1(2шт). источник №31 | 337 | Углерода оксид | 7102.04 | 2000 | 3.55(к) |
|  | Всего: Протоколов - 3 Предприятий - 3 |  |  |  |  |  |  |

| Гомельская область |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица дата отбора проб номер протокола | Место и тип отбора проб | Показатель |  | Замер |  |  |
|  |  |  | Код | Наименование | Факт | ПДК | Kпр. |
| 1 | Гомельская обл. ОАО "Мозырьпромстрой". Участок подсобного производства Дата отбора проб:12.01.2018 Протокол №3-ВС от 15.01.2018(Моз) | Котельная. Котлы КПм-1000Т, КПр-1000Т источник №1046 | 337 | Углерода оксид | 2189.7 | 1000 | 2.19(к) |
| 2 | Гомельская обл. Хойникское РайПО Дата отбора проб:18.01.2018 Протокол №12-ВС от 22.01.2018(Моз) | Котельная хлебозавода Котел Е-1-9Г Хлебопекарный цех Печь ФТЛ2 -66 источник №72 | 337 | Углерода оксид | 261.47 | 150 | 1.74(к) |
| 3 | Гомельская обл. ОАО "Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат" Дата отбора проб:19.01.2018 Протокол №27-ВС от 19.01.2018(Жло) | Цех регенерации щелочи. Участок каустизации щелочи. Известерегенерационная вращающая печь источник №154 | 337 | Углерода оксид | 530.21 | 62.5 | 8.48(к) |
| 4 | Гомельская обл. ОАО "Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат" Дата отбора проб:20.01.2018 Протокол №26-ВС от 23.01.2018(ОЛА) | Цех регенерации щёлочи. Участок каустизации щёлочи. Известерегенерационная вращающаяся печь источник №154 | 337 | Углерода оксид | 580.652 | 62.5 | 9.29(к) |
| 5 | Гомельская обл. ОАО "Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат" Дата отбора проб:21.01.2018 Протокол №28-ВС от 21.01.2018(Жло) | Цех регенерации щелочи. Участок каустизации щелочи. Известерегенерационная вращающаяся печь. источник №154 | 337 | Углерода оксид | 733.1 | 62.5 | 11.73(к) |
| 6 | Гомельская обл. ОАО "Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат" Дата отбора проб:22.01.2018 Протокол №29-ВС от 22.01.2018(Жло) | Цех регенерации щелочи. Участок каустизации щелочи. Известерегерационная вращающаяся печь. источник №154 | 337 | Углерода оксид | 784.56 | 62.5 | 12.55(к) |
| 7 | Гомельская обл. ОАО "Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат" Дата отбора проб:23.01.2018 Протокол №28-ВС от 25.01.2018(ОЛА) | Цех регенерации щёлочи. Участок каустизации щёлочи. Известерегенерационная вращающаяся печь. источник №154 | 337 | Углерода оксид | 840.365 | 62.5 | 13.45(к) |
| 8 | Гомельская обл. ОАО "Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат" Дата отбора проб:24.01.2018 Протокол №30-ВС от 24.01.2018(Жло) | Цех регенерации щелочи. Участок каустизации щелочи. Известерегенерационная вращающаяся печь. источник №154 | 337 | Углерода оксид | 322.61 | 62.5 | 5.16(к) |
| 9 | Гомельская обл. ОАО "Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат" Дата отбора проб:26.01.2018 Протокол №35-ВС от 26.01.2018(Жло) | Цех регенерации щелочи. Участок каустизации щелочи. Известерегенерационная вращающаяся печь источник №154 | 337 | Углерода оксид | 121.5 | 62.5 | 1.94(к) |
| 10 | Гомельская обл. ОАО "Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат" Дата отбора проб:27.01.2018 Протокол №32-ВС от 29.01.2018(ОЛА) | Цех регенерации щёлочи. Участок каустизации щёлочи. Известерегенерационная вращающаяся печь источник №154 | 337 | Углерода оксид | 263.015 | 62.5 | 4.21(к) |
|  | Всего: Протоколов - 10 Предприятий - 3 |  |  |  |  |  |  |

| Гродненская область |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица дата отбора проб номер протокола | Место и тип отбора проб | Показатель |  | Замер |  |  |
|  |  |  | Код | Наименование | Факт | ПДК | Kпр. |
| 1 | Гродненская обл. ООО "Эрнис" Дата отбора проб:08.01.2018 Протокол №1-ВС от 09.01.2018(ОЛА) | Котельная, котлы Vitoplex 2 шт. источник №1 | 301 | Азота диоксид | 0.004308 | - | 0 |
|  |  |  | 337 | Углерода оксид | 0.000784 | - | 0 |
| 2 | Гродненская обл. Гродненское областное потребительское общество Вороновский филиал Дата отбора проб:10.01.2018 Протокол №1-ВС от 12.01.2018(Лид) | Хлебопекарное производство Всего 3 печи работает 2 печи источник №50 | 301 | Азота диоксид | 78.07 | - | 0(к) |
|  |  |  | 337 | Углерода оксид | 18.5 | - | 0(к) |
| 3 | Гродненская обл. ОАО "Гродненская обувная фабрика"Неман" Дата отбора проб:23.01.2018 Протокол №8-ВС от 01.02.2018(ОЛА) | Пошивочный цех. Камера тонирования. источник №10 | 2902 | Взвешенные вещества | 3.94 | - | 0(к) |
| 4 | Гродненская обл. ОАО "Гродненская обувная фабрика"Неман" Дата отбора проб:24.01.2018 Протокол №10-ВС от 01.02.2018(ОЛА) | Химический участок. Вальцы. источник №46 | 2902 | Взвешенные вещества | 2.53 | - | 0(к) |
| 5 | Гродненская обл. ОАО "Стеклозавод "Неман" Дата отбора проб:25.01.2018 Протокол №7-ВС от 29.01.2018(Лид) | Цех производства стекловаты Печь полимеризации с установкой термического дожигания дымовых газов источник №503 | 337 | Углерода оксид | 132.45 | 100 | 1.32(к) |
| 6 | Гродненская обл. Лидский участок ОАО "Кореличи-лен" Дата отбора проб:26.01.2018 Протокол №8-ВС от 30.01.2018(Лид) | Производственный корпус источник №27 | 2902 | Взвешенные вещества | 3.73 | - | 0(к) |
|  |  | Производственный корпус Венткамера источник №7 | 2902 | Взвешенные вещества | 6.9 | - | 0(к) |
|  | Всего: Протоколов - 6 Предприятий - 5 |  |  |  |  |  |  |

| Минская область |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица дата отбора проб номер протокола | Место и тип отбора проб | Показатель |  | Замер |  |  |
|  |  |  | Код | Наименование | Факт | ПДК | Kпр. |
| 1 | Минская обл. КУП "Копыльское ЖКХ" Дата отбора проб:11.01.2018 Протокол №7-ВС от 17.01.2018(Слу) | Котельная, всего котлов-2 шт., в т.ч. КВ-Р-1 - 2 шт. источник №601 | 337 | Углерода оксид | 18710.62 | 1998.214 | 9.36(к) |
| 2 | Минская обл. УП "Червенское ЖКХ" Дата отбора проб:24.01.2018 Протокол №11-ВС от 25.01.2018(Бор) | Групповая котельная Котел ДЕ-10/14 (2 шт.) источник №1 | 337 | Углерода оксид | 0.02498 | 0.0154 | 1.62 |
|  | Всего: Протоколов - 2 Предприятий - 2 |  |  |  |  |  |  |

| Могилевская область |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица дата отбора проб номер протокола | Место и тип отбора проб | Показатель |  | Замер |  |  |
|  |  |  | Код | Наименован ие | Факт | ПДК | Kпр. |
| 1 | Могилевская обл. Осиповичское унитарное коммунальное предприятие жилищно-коммунального хозяй Дата отбора проб:09.01.2018 Протокол №1-ВС от 11.01.2018(Боб) | Котельная, д.Каменичи, котлы КВТ-0,5 (2шт.), труба источник №142 | 337 | Углерода оксид | 3768.75 | 2000 | 1.88(к) |
| 2 | Могилевская обл. Шкловское УКП "Жилкомхоз", Дата отбора проб:11.01.2018 Протокол №7-ВС от 15.01.2018(МОЛ) | Котельная ГПТУ ул.Дикуна, в раб. КБНГ-2,5 1 из 2 источник №1 | 337 | Углерода оксид | 223.749 | 148.66 | 1.51(к) |
| 3 | Могилевская обл. Дрибинское УКП " Жилкомхоз" Дата отбора проб:19.01.2018 Протокол №11-ВС от 22.01.2018(МОЛ) | Котельная ОПБ пос.Трилесино, в работе 3 котла КВ-0,36, труба источник №24 | 337 | Углерода оксид | 2662.064 | 2000 | 1.33(к) |
| 4 | Могилевская обл. Унитарное коммунальное предприятие "Жилкомхоз" Дата отбора проб:24.01.2018 Протокол №7-ВС от 26.01.2018(Боб) | Площадка №4, котельная д.Химы, котел КВ-Дт-0,8,КВ-Р-0,45, Факел-Г, газоход источник №5 | 337 | Углерода оксид | 3984.38 | 2000 | 1.99(к) |
|  | Всего: Протоколов - 4 Предприятий - 4 |  |  |  |  |  |  |