Информация о фактах превышения установленных нормативов выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух предприятиями

за январь-октябрь 2017 года

| Брестская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица дата отбора проб номер протокола |  |  |  |  | Место и тип отбора проб |  |  |  |  |  | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Замер |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  | Наименов ание |  |  |  |  |  | Факт |  | ПДК |  |  |  | Kпр. |  |
| 1 | Брестская обл. КУМПП ЖКХ "Пинское районное ЖКХ" Дата отбора проб:16.01.2017 Протокол №02-ВС от 20.01.2017(Пин) |  |  |  |  | Котельная. Котел КВСМ-1 |  |  |  |  |  | 337 |  |  |  | Углерода оксид |  |  |  |  |  | 7123. 25 |  | 5000 |  |  |  | 1.42(к) |  |
| 2 | Брестская обл. КУМПП ЖКХ "Жабинковское ЖКХ" Дата отбора проб:24.01.2017 Протокол №3-ВС от 30.01.2017(БОЛ) |  |  |  |  | Котельная №9. д. Озяты |  |  |  |  |  | 337 |  |  |  | Углерода оксид |  |  |  |  |  | 0. 7796 |  | 0.604 |  |  |  | 1.29 |  |
| 3 | Брестская обл. СОАО "Беловежские сыры" Дата отбора проб:09.02.2017 Протокол №12-ВС от 13.02.2017(БОЛ) |  |  |  |  | Котельная |  |  |  |  |  | 337 |  |  |  | Углерода оксид |  |  |  |  |  | 204.1 |  | 122 |  |  |  | 1.67(к) |  |
|  |  |  |  |  |  | Котельная. Паровой котел Е 2.5-0.9ГМ |  |  |  |  |  | 337 |  |  |  | Углерода оксид |  |  |  |  |  | 226. 74 |  | 149.1 |  |  |  | 1.52(к) |  |
| 4 | Брестская обл. КУМПП ЖКХ "Лунинецкое ЖКХ" Дата отбора проб:14.02.2017 Протокол №21-ВС от 17.02.2017(Пин) |  |  |  |  | Котельная. Котлы:КВ-400-1шт; КВ-0,2-1шт. Работал котел КВ-400-1 шт. |  |  |  |  |  | 337 |  |  |  | Углерода оксид |  |  |  |  |  | 2357. 89 |  | 2000 |  |  |  | 1.18(к) |  |
| 5 | Брестская обл. КУМПП ЖКХ "Пинское районное ЖКХ" Дата отбора проб:16.02.2017 Протокол №25-ВС от 17.02.2017(Пин) |  |  |  |  | Котельная. Котлы ЭКВ-0,2Т-2 шт. Работал котел №1 ЭКВ-0,2Т-1 шт. |  |  |  |  |  | 337 |  |  |  | Углерода оксид |  |  |  |  |  | 8424. 72 |  | 7500 |  |  |  | 1.12(к) |  |
| 6 | Брестская обл.КУМПП ЖКХ "Барановичское районное ЖКХ" Дата отбора проб:20.02.2017 Протокол №32-ВС от 23.02.2017(Бар) |  |  |  |  | Котельная Котел Котел КВ-Р-0,5 Всего 1 шт. |  |  |  |  |  | 337 |  |  |  | Углерода оксид |  |  |  |  |  | 1590. 91 |  | 1000 |  |  |  | 1.59(к) |  |
| 7 | Брестская обл. РУП "Брестэнерго" филиал Брестские электрические сети Дата отбора проб:24.03.2017 Протокол №24-ВС от 28.03.2017(БОЛ) |  |  |  |  | Котельная Сельской РЭС. К отел Viessmann Vitoplex-2 00 SX 2 №2 |  |  |  |  |  | 301 |  |  |  | Азота диоксид |  |  |  |  |  | 87.75 |  | 52.8 |  |  |  | 1.66(к) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 |  |  |  | Углерода оксид |  |  |  |  |  | 312. 95 |  | 149.1 |  |  |  | 2.1(к) |  |
| 8 | Брестская обл. Общество с ограниченной ответственностью "РИОНА.ву" Дата отбора проб:21.06.2017 Протокол №42-ВС от 26.06.2017(БОЛ) |  |  |  |  | Производственный цех. |  |  |  |  |  | 2902 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  |  |  | 0.02221 |  | 0.005 |  |  |  | 4.44 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2902 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  |  |  | 11.3 |  | 2.8 |  |  |  | 4.04(к) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2902 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  |  |  | 0.02083 |  | 0.004 |  |  |  | 5.21 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2902 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  |  |  | 18.83 |  | 2.1 |  |  |  | 8.97(к) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2902 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  |  |  | 14.5 |  | 5.8 |  |  |  | 2.5(к) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2902 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  |  |  | 13.7 |  | 5 |  |  |  | 2.74(к) |  |
| 9 | Брестская обл. Производственное унитарное предприятие "Пинскдрев-Плайвуд" Дата отбора проб:06.07.2017 Протокол №46-ВС от 07.07.2017(Пин) |  |  |  |  | Участок прессов Пресс № 5 |  |  |  |  |  | 1325 |  |  |  | Формальд егид |  |  |  |  |  | 7 |  | 6.3 |  |  |  | 1.11(к) |  |
| 10 | Брестская обл. ГУП "Столинская ДСПМК-32" Дата отбора проб:21.07.2017 Протокол №52-ВС от 24.07.2017(Пин) |  |  |  |  | А/С ДС-185 |  |  |  |  |  | 337 |  |  |  | Углерода оксид |  |  |  |  |  | 0.6123 |  | 0.489 |  |  |  | 1.25 |  |
| 11 | Брестская обл. КУП "Брестжилстрой" Дата отбора проб:26.09.2017 Протокол №76-ВС от 29.09.2017(БОЛ) |  |  |  |  | ОГЭ. Котельная. Котел пар овой КП-2. 0-0.9 |  |  |  |  |  | 337 |  |  |  | Углерода оксид |  |  |  |  |  | 179.73 |  | 90 |  |  |  | 2(к) |  |
| 12 | Минская обл. ТРУП "Барановичское отделение БелЖД" Дата отбора проб:29.03.2017 Протокол №110-ВС от 12.04.2017(ЛАК) |  |  |  |  | Электромашинный цех. Покр асочная камера |  |  |  |  |  | 1401 |  |  |  | Ацетон |  |  |  |  |  | 0.03095 |  | 0.003 |  |  |  | 10.32 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1401 |  |  |  | Ацетон |  |  |  |  |  | 24.6 |  | 2.3 |  |  |  | 10.7(к) |  |
|  | Всего: Протоколов - 12 Предприятий - 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Витебская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Наименование юридического лица дата отбора проб номер протокола |  |  |  |  | Место и тип отбора проб |  |  |  | Показатель |  |  |  |  |  |  | Замер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  | Наименование |  |  | Факт |  |  |  |  | ПДК |  |  |  | Kпр. |  |  |
| 1 |  | Витебская обл. УП ЖКХ Витебского района "Витрайкомхоз" Дата отбора проб:04.01.2017 Протокол №3-ВС от 06.01.2017(ВОЛ) |  |  |  |  | Котельная д.Вымно. Котлы:КВТ-1 (2шт.) |  |  |  | 337 |  |  |  | Углерода оксид |  |  | 5.144 |  |  |  |  | 3. 9232 |  |  |  | 1.31 |  |  |
| 2 |  | Витебская обл. Унитарное Ветринское производственное предприятие ЖКХ Полоцкого района Дата отбора проб:16.01.2017 Протокол №3-ВС от 21.01.2017(НМЛ) |  |  |  |  | По.17 Котельная школы Всего:2 котла КВТС-0,5 2006 г.в.в экс. |  |  |  | 337 |  |  |  | Углерода оксид |  |  | 2574.49 |  |  |  |  | 2000 |  |  |  | 1.29(к) |  |  |
| 3 |  | Витебская обл. Унитарное Ветринское производственное предприятие ЖКХ Полоцкого района Дата отбора проб:16.01.2017 Протокол №4-ВС от 21.01.2017(НМЛ) |  |  |  |  | Пл.13 Котельная Всего:1 котел КВТС-1 1989г.в.в экс. 1 котел Минск-1 1979г.в.в экс. 1 котел КВДТ-0,8 2004г.в.в экс. |  |  |  | 301 |  |  |  | Азота диоксид |  |  | 140.27 |  |  |  |  | 93 |  |  |  | 1.51(к) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 |  |  |  | Углерода оксид |  |  | 3237.82 |  |  |  |  | 2000 |  |  |  | 1.62(к) |  |  |
| 4 |  | Витебская обл. Унитарное Ветринское производственное предприятие ЖКХ Полоцкого района Дата отбора проб:16.01.2017 Протокол №5-ВС от 21.01.2017(НМЛ) |  |  |  |  | Пл.18 Котельная школы Всего: 2 котла КВТС-0,5 2004 г.в.в экс. |  |  |  | 337 |  |  |  | Углерода оксид |  |  | 3055.95 |  |  |  |  | 2000 |  |  |  | 1.53(к) |  |  |
| 5 |  | Витебская обл. Унитарное Ветринское производственное предприятие ЖКХ Полоцкого района Дата отбора проб:17.01.2017 Протокол №7-ВС от 21.01.2017(НМЛ) |  |  |  |  | Пл.16 Котельная Всего: 2 котла КВТС-1 2002 и 2005 г.в.в экс. 1 котел КВТС-0,5 1998 г.в.в экс. |  |  |  | 337 |  |  |  | Углерода оксид |  |  | 3649.81 |  |  |  |  | 2000 |  |  |  | 1.82(к) |  |  |
| 6 |  | Витебская обл. Унитарное Ветринское производственное предприятие ЖКХ Полоцкого района Дата отбора проб:17.01.2017 Протокол №8-ВС от 21.01.2017(НМЛ) |  |  |  |  | Пл.23 Котельная школы Всего: 2 котла КВТС-1 2000 г. в.в экс. |  |  |  | 337 |  |  |  | Углерода оксид |  |  | 3032.86 |  |  |  |  | 2000 |  |  |  | 1.52(к) |  |  |
| 7 |  | Витебская обл. УП ЖКХ Поставского района Дата отбора проб:21.01.2017 Протокол №8-ВС от 24.01.2017(Глу) |  |  |  |  | Котельная, котлы КВТС-0,46 - 1 шт., КВТС-1 - 1 шт. |  |  |  | 337 |  |  |  | Углерода оксид |  |  | 5533.92 |  |  |  |  | 2000 |  |  |  | 2.77(к) |  |  |
| 8 |  | Витебская обл. Унитарное Ветринское производственное предприятие ЖКХ Полоцкого района Дата отбора проб:01.02.2017 Протокол №12-ВС от 03.02.2017(НМЛ) |  |  |  |  | Пл.4 Котельная дет.сада Всего: 1 котел КВ-ТС-1 1998 г.в.в экс. 1 котел КВр-0, 125Д 2008 г.в.вэкс. |  |  |  | 337 |  |  |  | Углерода оксид |  |  | 3131.3 |  |  |  |  | 2000 |  |  |  | 1.57(к) |  |  |
| 9 |  | Витебская обл. Унитарное Ветринское производственное предприятие ЖКХ Полоцкого района Дата отбора проб:01.02.2017 Протокол №13-ВС от 03.02.2017(НМЛ) |  |  |  |  | Пл.3 К-ная больницы. Всего:3 к-ла КВ-ТС-1 №1 1994г.в.в экс №2 1999г.в.в экс №3 2000г.в.в экс 1 к-л Минск-1 1974г.в.в экс |  |  |  | 337 |  |  |  | Углерода оксид |  |  | 4017.87 |  |  |  |  | 2000 |  |  |  | 2.01(к) |  |  |
| 10 |  | Витебская обл. Филиал Верхнедвинский хлебозавод ОАО "Витебскхлебпром" Дата отбора проб:07.02.2017 Протокол №18-ВС от 08.02.2017(НМЛ) |  |  |  |  | Котельная Всего: 2 котла Е-1,0-0,9 2 котла Е-1,0-0,9м 1993 г.в.в экс. |  |  |  | 337 |  |  |  | Углерода оксид |  |  | 3378.07 |  |  |  |  | 2000 |  |  |  | 1.69(к) |  |  |
| 11 |  | Витебская обл. Верхнедвинский ГРУПП ЖКХ (очистные Янино по экопроекту) в работе Дата отбора проб:07.02.2017 Протокол №19-ВС от 08.02.2017(НМЛ) |  |  |  |  | Котельная ЦРБ Всего: 1 котел КВТСм-1,0 2014 г.в.в экс. 1 котел КВ-ДГ-0,4-95 2010 г.в.в экс. |  |  |  | 337 |  |  |  | Углерода оксид |  |  | 7486.18 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  | 7.49(к) |  |  |
| 12 |  | Витебская обл. УКП ЖКХ Шарковщинского района, Витебская обл. Дата отбора проб:08.02.2017 Протокол №23-ВС от 10.02.2017(Глу) |  |  |  |  | Котельная, котлы КВ-ДГ-0.8 - 2 шт. |  |  |  | 337 |  |  |  | Углерода оксид |  |  | 14946. 53 |  |  |  |  | 5000 |  |  |  | 2.99(к) |  |  |
| 13 |  | Витебская обл. Лепельский леспромхоз ОАО"Витебсклес" Дата отбора проб:14.02.2017 Протокол №72-ВС от 15.02.2017(ВОЛ) |  |  |  |  | Котельная. Котлы: "Минск-1" (2шт). |  |  |  | 337 |  |  |  | Углерода оксид |  |  | 0.6855 |  |  |  |  | 0.432 |  |  |  | 1.59 |  |  |
| 14 |  | Витебская обл. Производственное унитарное предприятие "Сампсон" Дата отбора проб:21.02.2017 Протокол №81-ВС от 23.02.2017(ВОЛ) |  |  |  |  | Котельная. Котел: АХ-600/12 (1шт.) |  |  |  | 301 |  |  |  | Азота диоксид |  |  | 90.96 |  |  |  |  | 55 |  |  |  | 1.65(к) |  |  |
| 15 |  | Витебская обл. ООО "Витконпродукт" Дата отбора проб:14.03.2017 Протокол №95-ВС от 17.03.2017(ВОЛ) |  |  |  |  | Котельная. Котлы: Vapoprex HVP 2000 (1шт.), Е-1.0-0.9 (2шт.) |  |  |  | 301 |  |  |  | Азота диоксид |  |  | 119.8 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 1.2(к) |  |  |
| 16 |  | Витебская обл. УП ЖКХ Россонского района Дата отбора проб:21.03.2017 Протокол №37-ВС от 24.03.2017(НМЛ) |  |  |  |  | Котельная №13 Всего: 2 котла КВ-ТС-1 2003 г.в.в экс. |  |  |  | 337 |  |  |  | Углерода оксид |  |  | 2739.69 |  |  |  |  | 2000 |  |  |  | 1.37(к) |  |  |
| 17 |  | Витебская обл. ООО "ТриАлСтрой" Дата отбора проб:23.03.2017 Протокол №104-ВС от 27.03.2017(ВОЛ) |  |  |  |  | Котельная. Котел автономный собственного производства (1шт.) |  |  |  | 2902 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  | 896.31 |  |  |  |  | 600 |  |  |  | 1.49(к) |  |  |
| 18 |  | Витебская обл. РУП ЖКХ "Докшицы-коммунальник" (школьные котельные) Дата отбора проб:24.03.2017 Протокол №77-ВС от 29.03.2017(Глу) |  |  |  |  | Котельная, котлы Универсал-5 - 2 шт. |  |  |  | 337 |  |  |  | Углерода оксид |  |  | 8213.53 |  |  |  |  | 5000 |  |  |  | 1.64(к) |  |  |
| 19 |  | Витебская обл. Сенненское районное УП ЖКХ Дата отбора проб:26.04.2017 Протокол №68-ВС от 29.04.2017(ОМЛ) |  |  |  |  | Котельная д.Оболь в котельной 3 котла марка котлов: КВТС-1 |  |  |  | 337 |  |  |  | Углерода оксид |  |  | 7.514 |  |  |  |  | 5.937 |  |  |  | 1.27 |  |  |
| 20 |  | Витебская обл. ООО "Витконпродукт" Дата отбора проб:19.09.2017 Протокол №178-ВС от 20.09.2017(ВОЛ) |  |  |  |  | Котельная. Котёл:Ferolli Vapoprex HVP 2000 (1шт). |  |  |  | 301 |  |  |  | Азота диоксид |  |  | 119.67 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 1.2(к) |  |  |
| 21 |  | Витебская обл. Сенненское районное УП ЖКХ Дата отбора проб:24.10.2017 Протокол №123-ВС от 30.10.2017(ОМЛ) |  |  |  |  | Котельная, в котельной 4 котла марка котлов: КВДГ-0,8 (2ед); КВТР-1,16Д (2ед) |  |  |  | 337 |  |  |  | Углерода оксид |  |  | 14.357 |  |  |  |  | 9.132 |  |  |  | 1.57 |  |  |
| 22 |  | Витебская обл. РУП ЖКХ "Докшицы-коммунальник" (школьные котельные) Дата отбора проб:25.10.2017 Протокол №112-ВС от 30.10.2017(Глу) |  |  |  |  | Котельная, котлы Минск-1 - 2 шт. |  |  |  | 337 |  |  |  | Углерода оксид |  |  | 13604. 43 |  |  |  |  | 8114. 9 |  |  |  | 1.68(к) |  |  |
| 23 |  | Витебская обл. Государственное предприятие "ВПК и ТС" Дата отбора проб:25.10.2017 Протокол №206-ВС от 27.10.2017(ВОЛ) |  |  |  |  | Котельная "Лужесно" Котлы: КВ-ДГ-2, 0-115 (2 шт.) |  |  |  | 337 |  |  |  | Углерода оксид |  |  | 1560.63 |  |  |  |  | 877 |  |  |  | 1.78(к) |  |  |
|  |  | Всего: Протоколов - 23 Предприятий - 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Наименование юридического лица дата отбора проб номер протокола |  |  |  |  | Место и тип отбора проб |  |  |  | Показатель |  |  |  |  |  |  |  | Замер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  | Наименование |  |  |  | Факт |  |  |  |  |  | ПДК |  |  | Kпр. |  |
| 1 |  | Гомельская обл. КУП "Теплосервис" Дата отбора проб:04.01.2017 Протокол №5-ВС от 05.01.2017(Жло) |  |  |  |  | Котельная котел КВС-0,63 №1, №2 |  |  |  | 337 |  |  |  | Углерода оксид |  |  |  | 2475.25 |  |  |  |  |  | 2000 |  |  | 1.24(к) |  |
| 2 |  | Гомельская обл. КЖЭУП "Рогачев" Дата отбора проб:05.01.2017 Протокол №6-ВС от 06.01.2017(Жло) |  |  |  |  | Котельная , котел "Факел-Г" №1, №3 |  |  |  | 337 |  |  |  | Углерода оксид |  |  |  | 111.56 |  |  |  |  |  | 95 |  |  | 1.17(к) |  |
| 3 |  | Гомельская обл. КУП "Добрушский коммунальник" Дата отбора проб:12.01.2017 Протокол №11-ВС от 16.01.2017(ОЛА) |  |  |  |  | Котельная ул. Гоголя, СШ №5, котёл КВР-0,5 (2 шт.) |  |  |  | 337 |  |  |  | Углерода оксид |  |  |  | 2954. 652 |  |  |  |  |  | 1000 |  |  | 2.95(к) |  |
| 4 |  | Гомельская обл. КУП "Добрушский коммунальник" Дата отбора проб:12.01.2017 Протокол №12-ВС от 16.01.2017(ОЛА) |  |  |  |  | Котельная г. Добруш, 18 квартал, ул. Хмельницкого, 3а Котёл ТВГ-8М (2 шт.) |  |  |  | 337 |  |  |  | Углерода оксид |  |  |  | 315.069 |  |  |  |  |  | 150 |  |  | 2.1(к) |  |
| 5 |  | Гомельская обл. СООО "Промдревсервис" Дата отбора проб:13.01.2017 Протокол №20-ВС от 17.01.2017(ОЛА) |  |  |  |  | Котельная, котёл КВ-300, котёл КВ-200 |  |  |  | 330 |  |  |  | Ангидрид сернистый |  |  |  | 0. 001448 |  |  |  |  |  | - |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 |  |  |  | Углерода оксид |  |  |  | 1.376 |  |  |  |  |  | - |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2902 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  | 0.04072 |  |  |  |  |  | - |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Топочная столярного цеха, котёл КВ-300 |  |  |  | 301 |  |  |  | Азота диоксид |  |  |  | 0. 003485 |  |  |  |  |  | - |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 |  |  |  | Углерода оксид |  |  |  | 0.1833 |  |  |  |  |  | - |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2902 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  | 0.02229 |  |  |  |  |  | - |  |  | 0 |  |
| 6 |  | Гомельская обл. КЖУП "Буда-Кошелевский коммунальник" Дата отбора проб:16.01.2017 Протокол №17-ВС от 17.01.2017(Жло) |  |  |  |  | Котельная, котел КВТ-0,63, КВС-0,63 |  |  |  | 337 |  |  |  | Углерода оксид |  |  |  | 2276.33 |  |  |  |  |  | 2000 |  |  | 1.14(к) |  |
| 7 |  | Гомельская обл. КЖЭУП "Ельское" Дата отбора проб:17.01.2017 Протокол №16-ВС от 20.01.2017(Моз) |  |  |  |  | Котельная СШ №2 ул.Мозырский тракт Котел КВ-Р-1, 0-95-1шт. |  |  |  | 2902 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  | 693.54 |  |  |  |  |  | 250 |  |  | 2.77(к) |  |
| 8 |  | Гомельская обл. КЖУП "Светочь" Дата отбора проб:17.01.2017 Протокол №21-ВС от 18.01.2017(Жло) |  |  |  |  | Котельная , котел КВ-0.5Т №1, №2 |  |  |  | 337 |  |  |  | Углерода оксид |  |  |  | 2277.62 |  |  |  |  |  | 2000 |  |  | 1.14(к) |  |
| 9 |  | Гомельская обл. КЖПУП "Корма" Дата отбора проб:01.02.2017 Протокол №27-ВС от 03.02.2017(Жло) |  |  |  |  | Котельная, котел КВ-П-0.3-95 №1, №2 |  |  |  | 337 |  |  |  | Углерода оксид |  |  |  | 1241.51 |  |  |  |  |  | 1000 |  |  | 1.24(к) |  |
| 10 |  | Гомельская обл. КЖУП "Светочь" Дата отбора проб:02.02.2017 Протокол №29-ВС от 03.02.2017(Жло) |  |  |  |  | Котельная, котел Минск-1 №1, №2, №3 |  |  |  | 337 |  |  |  | Углерода оксид |  |  |  | 2274.7 |  |  |  |  |  | 2000 |  |  | 1.14(к) |  |
| 11 |  | Гомельская обл. ООО "МКЕ" Дата отбора проб:02.02.2017 Протокол №36-ВС от 06.02.2017(Моз) |  |  |  |  | Котельная Котел "Мир-95"-2шт |  |  |  | 2902 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  | 0.2849 |  |  |  |  |  | 0.108 |  |  | 2.64 |  |
| 12 |  | Гомельская обл. КУП "Петриковский райжилкомхоз" Дата отбора проб:07.02.2017 Протокол №14-ВС от 14.02.2017(Жит) |  |  |  |  | Котельная №4 "Баня" Котел КВС-0,63 - 3ед. |  |  |  | 337 |  |  |  | Углерода оксид |  |  |  | 1157.42 |  |  |  |  |  | 1045 |  |  | 1.11(к) |  |
| 13 |  | Гомельская обл. КЖУП "Ветковское" Дата отбора проб:10.02.2017 Протокол №45-ВС от 20.02.2017(ОЛА) |  |  |  |  | Котельная д. Светиловичи Котел КВ-0,36(3 шт.) |  |  |  | 337 |  |  |  | Углерода оксид |  |  |  | 0. 003773 |  |  |  |  |  | 0. 00194 |  |  | 1.94 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 |  |  |  | Углерода оксид |  |  |  | 23.866 |  |  |  |  |  | 6.9 |  |  | 3.46(к) |  |
| 14 |  | Гомельская обл. КЖУП "Буда-Кошелевский коммунальник" Дата отбора проб:14.02.2017 Протокол №38-ВС от 15.02.2017(Жло) |  |  |  |  | Котельная, котел КВС-0,63 №1,№2 |  |  |  | 337 |  |  |  | Углерода оксид |  |  |  | 2394.67 |  |  |  |  |  | 2000 |  |  | 1.2(к) |  |
| 15 |  | Гомельская обл. КУП "Теплосервис" Дата отбора проб:15.02.2017 Протокол №42-ВС от 16.02.2017(Жло) |  |  |  |  | Котельная, котел КВм-2.0 Т |  |  |  | 337 |  |  |  | Углерода оксид |  |  |  | 5897.35 |  |  |  |  |  | 1000 |  |  | 5.9(к) |  |
| 16 |  | Гомельская обл. КУП "Теплосервис" Дата отбора проб:15.02.2017 Протокол №43-ВС от 16.02.2017(Жло) |  |  |  |  | Котельная, котел КВ-Р-0.5- 95 котел Факел-КВА-1.0 Г №2,№3 |  |  |  | 337 |  |  |  | Углерода оксид |  |  |  | 13732.9 |  |  |  |  |  | 2000 |  |  | 6.87(к) |  |
| 17 |  | Гомельская обл. СООО "Промдревсервис" Дата отбора проб:27.02.2017 Протокол №74-ВС от 28.02.2017(ОЛА) |  |  |  |  | Котельная Котел КВ-300 Котел КВ-200 |  |  |  | 301 |  |  |  | Азота диоксид |  |  |  | 0. 000751 |  |  |  |  |  | - |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 |  |  |  | Углерода оксид |  |  |  | 0.1889 |  |  |  |  |  | - |  |  | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2902 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  | 0.01365 |  |  |  |  |  | - |  |  | 0 |  |
| 18 |  | Гомельская обл. ГП "Ельская ПМК 64" Дата отбора проб:03.03.2017 Протокол №64-ВС от 07.03.2017(Моз) |  |  |  |  | Цех ремонта тракторов Теплогенератор Агрегат топочный АТ-1,0 |  |  |  | 337 |  |  |  | Углерода оксид |  |  |  | 0.3219 |  |  |  |  |  | 0.155 |  |  | 2.08 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2902 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  | 0.03983 |  |  |  |  |  | 0.01688 |  |  | 2.36 |  |
| 19 |  | Гомельская обл. ГЛХУ "Василевичский лесхоз" Дата отбора проб:09.03.2017 Протокол №67-ВС от 15.03.2017(Моз) |  |  |  |  | Тарный участок Д/о станки-4шт. Циклон ОЭКДМ 18,1ступ оч.. |  |  |  | 2902 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  | 0.3075 |  |  |  |  |  | 0.134 |  |  | 2.29 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2902 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  | 81.89 |  |  |  |  |  | 32.48 |  |  | 2.52(к) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Столярный участок Строгальный станок МХ-6-1шт. Циклон ОЭКДМ 18,1ступ оч. |  |  |  | 2902 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  | 46.81 |  |  |  |  |  | 31.62 |  |  | 1.48(к) |  |
| 20 |  | Гомельская обл. ОДО "Гильдия" Дата отбора проб:09.03.2017 Протокол №81-ВС от 14.03.2017(ОЛА) |  |  |  |  | Котельная Котел КВМ-1,07-010 |  |  |  | 337 |  |  |  | Углерода оксид |  |  |  | 1795. 971 |  |  |  |  |  | 1000 |  |  | 1.8(к) |  |
| 21 |  | Гомельская обл. КУП "Жилкомстрой" г. Наровля Дата отбора проб:16.03.2017 Протокол №71-ВС от 20.03.2017(Моз) |  |  |  |  | Котельная №8 г. Наровля, ул.Корзуна, 45а Котел водогрейный КВ-4,0 (4МВт) |  |  |  | 301 |  |  |  | Азота диоксид |  |  |  | 0.09881 |  |  |  |  |  | 0. 08614 |  |  | 1.15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 301 |  |  |  | Азота диоксид |  |  |  | 172.51 |  |  |  |  |  | 110. 92 |  |  | 1.56(к) |  |
| 22 |  | Гомельская обл. ЭЛОХ "Лясковичи" ГПУ "Национальный парк "Припятский" Дата отбора проб:19.04.2017 Протокол №37-ВС от 26.04.2017(Жит) |  |  |  |  | Котельная Котел "Unicomfort"- 1ед. Котел "Ahena" - 1ед. |  |  |  | 337 |  |  |  | Углерода оксид |  |  |  | 1719.89 |  |  |  |  |  | 1500 |  |  | 1.15(к) |  |
| 23 |  | Гомельская обл. ОАО "Житковичский торфобрикетный завод" Дата отбора проб:29.05.2017 Протокол №44-ВС от 05.06.2017(Жит) |  |  |  |  | Торфобрикетный цех Сушилка №2 |  |  |  | 337 |  |  |  | Углерода оксид |  |  |  | 508.06 |  |  |  |  |  | 440 |  |  | 1.15(к) |  |
| 24 |  | Гомельская обл. ф-л "Рогачевжелезобетон" ОАО "Кричевцементошифер" Дата отбора проб:21.06.2017 Протокол №113-ВС от 22.06.2017(Жло) |  |  |  |  | РБУ, расходный бункер цемента №1, №2, №3 |  |  |  | 2902 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  | 148.93 |  |  |  |  |  | 90.3 |  |  | 1.65(к) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Склад извести, расходный бункер №1,№2,№3,№4 |  |  |  | 2902 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  | 140.05 |  |  |  |  |  | 97.4 |  |  | 1.44(к) |  |
| 25 |  | Гомельская обл. ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" Дата отбора проб:27.06.2017 Протокол №115-ВС от 28.06.2017(Жло) |  |  |  |  | СПЦ-2, участок резки, пила резки |  |  |  | 337 |  |  |  | Углерода оксид |  |  |  | 0.3377 |  |  |  |  |  | 0. 18858 |  |  | 1.79 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 |  |  |  | Углерода оксид |  |  |  | 37.08 |  |  |  |  |  | 14 |  |  | 2.65(к) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2902 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  | 0.142 |  |  |  |  |  | 0. 08863 3 |  |  | 1.6 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2902 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  | 15.59 |  |  |  |  |  | 6.58 |  |  | 2.37(к) |  |
| 26 |  | Гомельская обл. ОАО АФПК "Жлобинский мясокомбинат" Дата отбора проб:10.07.2017 Протокол №120-ВС от 13.07.2017(Жло) |  |  |  |  | Компрессорная, общеобменная вентиляция |  |  |  | 303 |  |  |  | Аммиак |  |  |  | 29.09 |  |  |  |  |  | 17 |  |  | 1.71(к) |  |
| 27 |  | Гомельская обл. ОАО "СветлогорскХимволокно" Дата отбора проб:12.07.2017 Протокол №123-ВС от 14.07.2017(Жло) |  |  |  |  | Линия активации линия ЭХО-1000 |  |  |  | 337 |  |  |  | Углерода оксид |  |  |  | 79 |  |  |  |  |  | 42.5 |  |  | 1.86(к) |  |
| 28 |  | Гомельская обл. ОАО "Речицкий КХП" (Светлогорский производственный участок) Дата отбора проб:09.08.2017 Протокол №135-ВС от 10.08.2017(Жло) |  |  |  |  | Рабочая башня. Нории, ленточный конвейер |  |  |  | 2902 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  | 114.43 |  |  |  |  |  | 64.6 |  |  | 1.77(к) |  |
| 29 |  | Гомельская обл. ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" Дата отбора проб:18.08.2017 Протокол №144-ВС от 18.08.2017(Жло) |  |  |  |  | ЭСПЦ-2 участок дуговой сталеплавильной печи, №3, дуговая сталеплавильная печь ДСП-3 100 |  |  |  | 337 |  |  |  | Углерода оксид |  |  |  | 1072.5 |  |  |  |  |  | 983 |  |  | 1.09(к) |  |
| 30 |  | Гомельская обл. ОАО "АФПК "Жлобинский мясокомбинат" филиал "Комбикормовый завод" Дата отбора проб:07.09.2017 Протокол №156-ВС от 08.09.2017(Жло) |  |  |  |  | Склад силосного типа Нория НЦ-100, весовой дозатор АД-2000-ГК; транспортер УТФ-200 |  |  |  | 2902 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  | 96.09 |  |  |  |  |  | 80.3 |  |  | 1.2(к) |  |
| 31 |  | Гомельская обл. ОАО "Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат" Дата отбора проб:14.09.2017 Протокол №163-ВС от 15.09.2017(Жло) |  |  |  |  | ПЦ и РХ, теплоэнергетический участок, котлы ДКВР-10/13 |  |  |  | 337 |  |  |  | Углерода оксид |  |  |  | 2406.5 |  |  |  |  |  | 785.7 |  |  | 3.06(к) |  |
| 32 |  | Гомельская обл. ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" Дата отбора проб:19.10.2017 Протокол №183-ВС от 20.10.2017(Жло) |  |  |  |  | ЭСПЦ-1 участок дуговой сталеплавильной печи №1,2 дуговая сталеплавильная печь ДСП-2 100 |  |  |  | 2902 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  | 50.73 |  |  |  |  |  | 46.1 |  |  | 1.1(к) |  |
| 33 |  | Гомельская обл. ОАО "СветлогорскХимволокно" Дата отбора проб:20.10.2017 Протокол №184-ВС от 20.10.2017(Жло) |  |  |  |  | Цех УВМ, печь ПВК-2000 (1 шт), ПВК-1000 (9 шт) |  |  |  | 1325 |  |  |  | Формальдегид |  |  |  | 0.73 |  |  |  |  |  | 0.6 |  |  | 1.22(к) |  |
| 34 |  | Гомельская обл. КЖУП "Брагинское" Дата отбора проб:24.10.2017 Протокол №189-ВС от 25.10.2017(Моз) |  |  |  |  | Котельная №2 н.п. Комарин, ул.Ленина Котел КВ-Р-1,0-1шт |  |  |  | 337 |  |  |  | Углерода оксид |  |  |  | 7718.41 |  |  |  |  |  | 1688. 89 |  |  | 4.57(к) |  |
| 35 |  | Гомельская обл. ОАО "БМЗ - управляющая компания холдинга "БМК" Дата отбора проб:27.10.2017 Протокол №189-ВС от 27.10.2017(Жло) |  |  |  |  | ЭСПЦ-1, участок дуговой сталеплавильной печи №1,№2, дуговая сталеплавильная печь ДСП-2 100 |  |  |  | 2902 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  | 53.04 |  |  |  |  |  | 46.1 |  |  | 1.15(к) |  |
| 36 |  | Гомельская обл. ГП "Совхоз-комбинат "Заря" Дата отбора проб:30.10.2017 Протокол №192-ВС от 31.10.2017(Моз) |  |  |  |  | Зерноочистительно- сушильный комплекс ЗСК-60 Ш "Амкадор", горелка Riello GAS 9 P/M, сушильный бункер |  |  |  | 2902 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  | 0.09674 |  |  |  |  |  | 0.03 |  |  | 3.22 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2902 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  | 15.37 |  |  |  |  |  | 1.17 |  |  | 13.14(к) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Зерноочистительно- сушильный комплекс ЗСК-60 Ш "Амкадор", горелка Riello GAS 9 P/M, сушильный бункер |  |  |  | 2902 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  | 0.1384 |  |  |  |  |  | 0. 0351 |  |  | 3.94 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2902 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  | 17.39 |  |  |  |  |  | 1.4 |  |  | 12.42(к) |  |
|  |  | Всего: Протоколов - 36 Предприятий - 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гродненская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  |  | Наименование юридического лица дата отбора проб номер протокола |  |  |  |  | Место и тип отбора проб |  |  |  | Показатель |  |  |  |  |  |  |  | Замер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  | Наименование |  |  |  | Факт |  |  |  |  |  | ПДК |  |  | Kпр. |
| 1 |  |  | Гродненская обл. Ошмянское РУП ЖКХ Дата отбора проб:12.01.2017 Протокол №6-ВС от 13.01.2017() |  |  |  |  | Котельная кв Строителей котел водогрейный КВ-Ф 3. ОТ 2008г.в. труба |  |  |  | 301 |  |  |  | Азота диоксид |  |  |  | 995.71 |  |  |  |  |  | 750 |  |  | 1.33(к) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2902 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  | 353.75 |  |  |  |  |  | 300 |  |  | 1.18(к) |
| 2 |  |  | Гродненская обл. Щучинское РУП ЖКХ Дата отбора проб:01.02.2017 Протокол №14-ВС от 07.02.2017(ОЛА) |  |  |  |  | Котельная, д. Красная, котел КВ-Р-1.0-95, г.в. 2010. |  |  |  | 337 |  |  |  | Углерода оксид |  |  |  | 4624.81 |  |  |  |  |  | 2475 |  |  | 1.87(к) |
| 3 |  |  | Гродненская обл. Зельвенское РУП ЖКХ Дата отбора проб:06.02.2017 Протокол №16-ВС от 09.02.2017(ОЛА) |  |  |  |  | Котельная, ул. Октябрьская, 9 котел КВГМ-6.5 г.в. 1985. |  |  |  | 337 |  |  |  | Углерода оксид |  |  |  | 203.2 |  |  |  |  |  | 24.6 |  |  | 8.26(к) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Котельная, ул. Октябрьская, 9 котел КВТМ-4000 г.в. 2011. |  |  |  | 301 |  |  |  | Азота диоксид |  |  |  | 82.6 |  |  |  |  |  | 32.6 |  |  | 2.53(к) |
| 4 |  |  | Гродненская обл. Островецкое РУП ЖКХ Дата отбора проб:07.02.2017 Протокол №17-ВС от 08.02.2017() |  |  |  |  | Котельная п. Гудогай 3 котла в т. ч. 2 в резерве работал котел КВР-1 №2 2002 г.в. труба |  |  |  | 337 |  |  |  | Углерода оксид |  |  |  | 3404.55 |  |  |  |  |  | 1995. 8 |  |  | 1.71(к) |
| 5 |  |  | Гродненская обл. Ивьевское РУП ЖКХ Дата отбора проб:14.02.2017 Протокол №23-ВС от 16.02.2017() |  |  |  |  | Котельная РДК ул. Садовая 2 котла КВТ-05,95, КВР-1,0, работал котел №1 КВТ 0,5-95 2006г.в. труба |  |  |  | 337 |  |  |  | Углерода оксид |  |  |  | 4801.14 |  |  |  |  |  | 2000 |  |  | 2.4(к) |
| 6 |  |  | Гродненская обл. Вороновское РУП ЖКХ Дата отбора проб:15.02.2017 Протокол №5-ВС от 20.02.2017(Лид) |  |  |  |  | Котельная а.г. Жирмуны Всего 2 котла работает 1 котел КВДГ-0,8-95 |  |  |  | 337 |  |  |  | Углерода оксид |  |  |  | 3450.45 |  |  |  |  |  | 915 |  |  | 3.77(к) |
| 7 |  |  | Гродненская обл. Вороновское РУП ЖКХ Дата отбора проб:15.02.2017 Протокол №6-ВС от 20.02.2017(Лид) |  |  |  |  | Котельная д. Бастуны Всего 1 котел работает 1 котел КВ-Т-Р-1,0-95 |  |  |  | 337 |  |  |  | Углерода оксид |  |  |  | 2690.13 |  |  |  |  |  | 983 |  |  | 2.74(к) |
| 8 |  |  | Гродненская обл. ОАО "Биоваст Лида" Дата отбора проб:16.02.2017 Протокол №9-ВС от 20.02.2017(Лид) |  |  |  |  | Производственный корпус Паровые сушилки СС 900 и ВС 12.500 |  |  |  | 303 |  |  |  | Аммиак |  |  |  | 0.1254 |  |  |  |  |  | 0.025 |  |  | 5.01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 303 |  |  |  | Аммиак |  |  |  | 72.96 |  |  |  |  |  | 4.1 |  |  | 17.8(к) |
| 9 |  |  | Гродненская обл. Гродненское РУП "Скидельское ЖКХ" Дата отбора проб:24.02.2017 Протокол №25-ВС от 28.02.2017(ОЛА) |  |  |  |  | Котельная, д. Поречье, котел КТ-0.5Т г.в. 2007 |  |  |  | 337 |  |  |  | Углерода оксид |  |  |  | 3805.51 |  |  |  |  |  | 2500 |  |  | 1.52(к) |
| 10 |  |  | Гродненская обл. КУП "Сморгонский литейно-механический завод" Дата отбора проб:27.02.2017 Протокол №26-ВС от 28.02.2017() |  |  |  |  | Производственный корпус ваграночный комплекс вагранка №2 |  |  |  | 337 |  |  |  | Углерода оксид |  |  |  | 10221. 04 |  |  |  |  |  | 8544. 5 |  |  | 1.2(к) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2902 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  | 128.59 |  |  |  |  |  | 95.5 |  |  | 1.35(к) |
| 11 |  |  | Гродненская обл. ОАО "Стеклозавод "Неман" Дата отбора проб:09.03.2017 Протокол №16-ВС от 10.03.2017(Лид) |  |  |  |  | Модульная котельная Когенерационная установка (1,224 МВт) |  |  |  | 301 |  |  |  | Азота диоксид |  |  |  | 145.74 |  |  |  |  |  | 121.9 |  |  | 1.2(к) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 |  |  |  | Углерода оксид |  |  |  | 451.47 |  |  |  |  |  | 397.6 |  |  | 1.14(к) |
| 12 |  |  | Гродненская обл. "Сморгонские молочные продукты" ф-л ОАО "Лидский МКК" Дата отбора проб:04.05.2017 Протокол №53-ВС от 05.05.2017() |  |  |  |  | Цех СМП газогенератор дымовая труба |  |  |  | 301 |  |  |  | Азота диоксид |  |  |  | 0.106 |  |  |  |  |  | 0.087 |  |  | 1.22 |
| 13 |  |  | Гродненская обл. ИООО "Кроноспан" Дата отбора проб:06.05.2017 Протокол №54-ВС от 10.05.2017() |  |  |  |  | Цех производства МДФ линия непрерывного прессования труба |  |  |  | 303 |  |  |  | Аммиак |  |  |  | 6.98 |  |  |  |  |  | 1.65 |  |  | 4.23(к) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 303 |  |  |  | Аммиак |  |  |  | 4.07 |  |  |  |  |  | 1.87 |  |  | 2.18(к) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1325 |  |  |  | Формальдегид |  |  |  | 10.93 |  |  |  |  |  | 8.74 |  |  | 1.25(к) |
| 14 |  |  | Гродненская обл. ИООО "Кроноспан" Дата отбора проб:12.05.2017 Протокол №56-ВС от 15.05.2017() |  |  |  |  | Цех ламинирования ДСП линия ламинирования КТ-4 |  |  |  | 1325 |  |  |  | Формальдегид |  |  |  | 0.01632 |  |  |  |  |  | - |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Цех ламинирования ДСП линия ламинирования КТ-1 |  |  |  | 1325 |  |  |  | Формальдегид |  |  |  | 0. 000326 |  |  |  |  |  | - |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Цех ламинирования ДСП линия ламинирования КТ-2 |  |  |  | 1325 |  |  |  | Формальдегид |  |  |  | 0. 000369 |  |  |  |  |  | - |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Цех ламинирования ДСП линия ламинирования КТ-3 |  |  |  | 1325 |  |  |  | Формальдегид |  |  |  | 0. 000265 |  |  |  |  |  | - |  |  | 0 |
| 15 |  |  | Гродненская обл. ИООО "Кроноспан" Дата отбора проб:23.05.2017 Протокол №60-ВС от 24.05.2017() |  |  |  |  | Цех производства импрегнированной бумаги, газовые горелки линии по производству импрегнированной бумаги труба |  |  |  | 2902 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  | 0. 005376 |  |  |  |  |  | - |  |  | 0 |
| 16 |  |  | Гродненская обл. ИООО "Кроноспан" Дата отбора проб:24.05.2017 Протокол №61-ВС от 25.05.2017() |  |  |  |  | Линия по производству ламинированных плит МДФ |  |  |  | 1325 |  |  |  | Формальдегид |  |  |  | 0.00074 |  |  |  |  |  | - |  |  | 0 |
| 17 |  |  | Гродненская обл. ОАО "Стеклозавод "Неман" Дата отбора проб:06.09.2017 Протокол №55-ВС от 08.09.2017(Лид) |  |  |  |  | Цех хрусталя Стекловаренное отделение Стекловаренная печь |  |  |  | 301 |  |  |  | Азота диоксид |  |  |  | 2142.96 |  |  |  |  |  | 814.7 |  |  | 2.63(к) |
| 18 |  |  | Гродненская обл. КУП "Сморгонский литейно-механический завод" Дата отбора проб:26.09.2017 Протокол №96-ВС от 28.09.2017() |  |  |  |  | Производственный корпус ваграночный комплекс вагранка №1 труба |  |  |  | 2902 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  | 97.94 |  |  |  |  |  | 21.4 |  |  | 4.58(к) |
| 19 |  |  | Гродненская обл. КУП "Сморгонский литейно-механический завод" Дата отбора проб:20.10.2017 Протокол №101-ВС от 23.10.2017() |  |  |  |  | Производственный корпус ваграночный комплекс вагранка №2 труба |  |  |  | 2902 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  | 87.25 |  |  |  |  |  | 21.4 |  |  | 4.08(к) |
| 20 |  |  | Гродненская обл. Ивьевское РУП ЖКХ Дата отбора проб:23.10.2017 Протокол №102-ВС от 25.10.2017() |  |  |  |  | Котельная школы аг. Чернели 2 котла в т. ч. 1 в резерве работал котел №1 КВТ-05-95 дымовая труба |  |  |  | 337 |  |  |  | Углерода оксид |  |  |  | 17856. 75 |  |  |  |  |  | 1985. 1 |  |  | 9(к) |
| 21 |  |  | Гродненская обл. Зельвенское РУП ЖКХ Дата отбора проб:23.10.2017 Протокол №106-ВС от 30.10.2017(ОЛА) |  |  |  |  | Котельная пос. Октябрьский. Котел КВ-0,63. |  |  |  | 301 |  |  |  | Азота диоксид |  |  |  | 0.01104 |  |  |  |  |  | - |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 |  |  |  | Углерода оксид |  |  |  | 0.2828 |  |  |  |  |  | - |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2902 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  | 0.02004 |  |  |  |  |  | - |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Котельная д. Деречин. Котел КВт-Р-0,45-95. |  |  |  | 301 |  |  |  | Азота диоксид |  |  |  | 0. 004307 |  |  |  |  |  | - |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330 |  |  |  | Ангидрид сернистый |  |  |  | 0. 001502 |  |  |  |  |  | - |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 |  |  |  | Углерода оксид |  |  |  | 0.1305 |  |  |  |  |  | - |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2902 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  | 0.01335 |  |  |  |  |  | - |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Котельная д. Елка. Котел КВС-РТ-0,5. |  |  |  | 301 |  |  |  | Азота диоксид |  |  |  | 0. 004052 |  |  |  |  |  | - |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 |  |  |  | Углерода оксид |  |  |  | 0.06229 |  |  |  |  |  | - |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2902 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  | 0. 008385 |  |  |  |  |  | - |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Котельная д. Голынка. Котел КВР-0,3. г.в. 2010 |  |  |  | 301 |  |  |  | Азота диоксид |  |  |  | 0.0112 |  |  |  |  |  | - |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330 |  |  |  | Ангидрид сернистый |  |  |  | 0. 002004 |  |  |  |  |  | - |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 |  |  |  | Углерода оксид |  |  |  | 0.08858 |  |  |  |  |  | - |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2902 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  | 0.01894 |  |  |  |  |  | - |  |  | 0 |
| 22 |  |  | Гродненская обл. Островецкое РУП ЖКХ Дата отбора проб:24.10.2017 Протокол №105-ВС от 26.10.2017() |  |  |  |  | Котельная п. Гудогай 2 котла КВР-1-95 работали 2 котла дымовая труба |  |  |  | 337 |  |  |  | Углерода оксид |  |  |  | 5722.93 |  |  |  |  |  | 1995. 8 |  |  | 2.87(к) |
| 23 |  |  | Гродненская обл. Зельвенское РУП ЖКХ Дата отбора проб:24.10.2017 Протокол №107-ВС от 31.10.2017(ОЛА) |  |  |  |  | Котельная "Центральная". Котел КВГ-6,5. г.в. 1985 |  |  |  | 301 |  |  |  | Азота диоксид |  |  |  | 0.034 |  |  |  |  |  | - |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Котельная д. Бородичи. Котел КВ-0,5-ОД. |  |  |  | 301 |  |  |  | Азота диоксид |  |  |  | 0.01735 |  |  |  |  |  | - |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 |  |  |  | Углерода оксид |  |  |  | 0.1664 |  |  |  |  |  | - |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2902 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  | 0. 008027 |  |  |  |  |  | - |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Котельная д. Князево. Котел КВ-0, 5т. |  |  |  | 301 |  |  |  | Азота диоксид |  |  |  | 0.01637 |  |  |  |  |  | - |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 |  |  |  | Углерода оксид |  |  |  | 0.14 |  |  |  |  |  | - |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2902 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  | 0.03158 |  |  |  |  |  | - |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Котельная сонаторной школы-интерната. Котел Квт-Р-1,0-95. г.в. 2012 |  |  |  | 301 |  |  |  | Азота диоксид |  |  |  | 0. 007321 |  |  |  |  |  | - |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 |  |  |  | Углерода оксид |  |  |  | 0.04832 |  |  |  |  |  | - |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2902 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  | 0. 008395 |  |  |  |  |  | - |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Котельная "Северная" ул. Булака,73. Котел СН-4000-1шт. г.в. 2013 |  |  |  | 301 |  |  |  | Азота диоксид |  |  |  | 0.09591 |  |  |  |  |  | - |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2902 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  | 0.1273 |  |  |  |  |  | - |  |  | 0 |
| 24 |  |  | Гродненская обл. Зельвенское РУП ЖКХ Дата отбора проб:25.10.2017 Протокол №108-ВС от 31.10.2017(ОЛА) |  |  |  |  | Котельная, д. Мижеричи, котел КВС-0,5-ОД. |  |  |  | 301 |  |  |  | Азота диоксид |  |  |  | 0.01604 |  |  |  |  |  | - |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 |  |  |  | Углерода оксид |  |  |  | 0.1348 |  |  |  |  |  | - |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2902 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  | 0.01754 |  |  |  |  |  | - |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Котельная, д. Мадейки, котел КВ-0, 3. |  |  |  | 301 |  |  |  | Азота диоксид |  |  |  | 0.01628 |  |  |  |  |  | - |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 |  |  |  | Углерода оксид |  |  |  | 0.7359 |  |  |  |  |  | - |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2902 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  | 0.07259 |  |  |  |  |  | - |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Котельная, д. Каролино, котел КВ-400/95-2шт. |  |  |  | 301 |  |  |  | Азота диоксид |  |  |  | 0.006606 |  |  |  |  |  | - |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 |  |  |  | Углерода оксид |  |  |  | 0.12 |  |  |  |  |  | - |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Котельная г.п. Зельва, ул. Пушкина, 83, котел КСБТ-95-2шт. |  |  |  | 301 |  |  |  | Азота диоксид |  |  |  | 0.01238 |  |  |  |  |  | - |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330 |  |  |  | Ангидрид сернистый |  |  |  | 0.001974 |  |  |  |  |  | - |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 |  |  |  | Углерода оксид |  |  |  | 0.1403 |  |  |  |  |  | - |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2902 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  | 0.01472 |  |  |  |  |  | - |  |  | 0 |
| 25 |  |  | Гродненская обл. Вороновское РУП ЖКХ Дата отбора проб:26.10.2017 Протокол №69-ВС от 30.10.2017(Лид) |  |  |  |  | Котельная д.Нача Всего 2 котла Работает 1 котел КВДГ 0,8-95 |  |  |  | 337 |  |  |  | Углерода оксид |  |  |  | 4601.42 |  |  |  |  |  | 2200 |  |  | 2.09(к) |
|  |  |  | Всего: Протоколов - 25 Предприятий - 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  |  | Наименование юридического лица дата отбора проб номер протокола |  |  |  |  | Место и тип отбора проб |  |  |  | Показатель |  |  |  |  |  |  |  | Замер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  | Наименование |  |  |  | Факт |  |  |  |  |  | ПДК |  |  | Kпр. |
| 1 |  |  | Минская обл. РУП "Несвижское ЖКХ" Дата отбора проб:12.01.2017 Протокол №12-ВС от 16.01.2017(Бар) |  |  |  |  | Котельная ул.. Советская, 16 Котлы КВа -1.0ГН "Факел" Всего 4шт |  |  |  | 337 |  |  |  | Углерода оксид |  |  |  | 0.6866 |  |  |  |  |  | 0.10106 |  |  | 6.79 |
| 2 |  |  | Минская обл. ПУП "Пинскдрев-Заславль" Дата отбора проб:20.01.2017 Протокол №30-ВС от 21.01.2017(ЛАК) |  |  |  |  | Котельная. Котел КВТ-500 Geizer Termowood |  |  |  | 301 |  |  |  | Азота диоксид |  |  |  | 0.08413 |  |  |  |  |  | 0.021151 |  |  | 3.98 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 301 |  |  |  | Азота диоксид |  |  |  | 934.83 |  |  |  |  |  | 371.07 |  |  | 2.52(к) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 |  |  |  | Углерода оксид |  |  |  | 0.1244 |  |  |  |  |  | 0.11224 4 |  |  | 1.11 |
| 3 |  |  | Минская обл. ГУП "Вилейское ЖКХ" Дата отбора проб:25.01.2017 Протокол №16-ВС от 26.01.2017(ЛАК) |  |  |  |  | Котельная, всего 4 котла, в работе котел №4 УТПУ-2000 |  |  |  | 337 |  |  |  | Углерода оксид |  |  |  | 2.331 |  |  |  |  |  | 1.883 |  |  | 1.24 |
| 4 |  |  | Минская обл. ЗАО "Институт проблем ресурсосбережения с Опытным производством" Дата отбора проб:08.02.2017 Протокол №16-ВС от 15.02.2017(Слу) |  |  |  |  | Цех деревообработки,котельная,котел КВ-Р-1-1 шт. |  |  |  | 337 |  |  |  | Углерода оксид |  |  |  | 4.611 |  |  |  |  |  | 1.454 |  |  | 3.17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 |  |  |  | Углерода оксид |  |  |  | 8421.54 |  |  |  |  |  | 5796. 4743 |  |  | 1.45(к) |
| 5 |  |  | Минская обл. Филиал КУП "Минскоблдорстрой" - "ДРСУ № 165" Дата отбора проб:09.02.2017 Протокол №20-ВС от 13.02.2017(Бор) |  |  |  |  | Котельная, в наличии котлы Минск-1" (2 шт.) |  |  |  | 301 |  |  |  | Азота диоксид |  |  |  | 0. 004717 |  |  |  |  |  | - |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330 |  |  |  | Ангидрид сернистый |  |  |  | 0. 001025 |  |  |  |  |  | - |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 |  |  |  | Углерода оксид |  |  |  | 0.08069 |  |  |  |  |  | - |  |  | 0 |
| 6 |  |  | Минская обл. УП "Жилтеплосервис" КХ Пуховичского района Дата отбора проб:09.02.2017 Протокол №51-ВС от 13.02.2017(ЛАК) |  |  |  |  | Котельная (работало 2 из 2-х) |  |  |  | 337 |  |  |  | Углерода оксид |  |  |  | 4.558 |  |  |  |  |  | 3.85 |  |  | 1.18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 |  |  |  | Углерода оксид |  |  |  | 6931.06 |  |  |  |  |  | 4998. 596 |  |  | 1.39(к) |
| 7 |  |  | Минская обл. РУП "Узденское ЖКХ", очистные сооружения, участок д. Хотляны Дата отбора проб:13.02.2017 Протокол №23-ВС от 17.02.2017(Слу) |  |  |  |  | Котельная, всего котлов-2 шт., в т.ч. КВ-Р-2-105-1 шт., ВА-3000-1 шт. |  |  |  | 337 |  |  |  | Углерода оксид |  |  |  | 24372. 31 |  |  |  |  |  | 21875 |  |  | 1.11(к) |
| 8 |  |  | Минская обл. КУП "Копыльское ЖКХ" Дата отбора проб:14.02.2017 Протокол №25-ВС от 24.02.2017(Слу) |  |  |  |  | Котельная, топки для сжигания биомассы ТСБ-3.0-2 шт. |  |  |  | 337 |  |  |  | Углерода оксид |  |  |  | 11827. 54 |  |  |  |  |  | 750 |  |  | 15.77(к) |
| 9 |  |  | Минская обл. КУП "Копыльское ЖКХ" Дата отбора проб:14.02.2017 Протокол №27-ВС от 24.02.2017(Слу) |  |  |  |  | Котельная, котел КВ-Т-Р-1.0-95-1 шт. |  |  |  | 337 |  |  |  | Углерода оксид |  |  |  | 12237. 87 |  |  |  |  |  | 998. 162 |  |  | 12.26(к) |
| 10 |  |  | Минская обл. КУП "Стародорожское ЖКХ" Дата отбора проб:16.02.2017 Протокол №31-ВС от 24.02.2017(Слу) |  |  |  |  | Котельная, всего котлов-7 шт., в т.ч.КВм-2.0Т-4 шт., КВм-1.16к-3 шт. |  |  |  | 337 |  |  |  | Углерода оксид |  |  |  | 5.377 |  |  |  |  |  | 3.398 |  |  | 1.58 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 |  |  |  | Углерода оксид |  |  |  | 8961.36 |  |  |  |  |  | 2000 |  |  | 4.48(к) |
| 11 |  |  | Минская обл. ОАО "Красненский льнозавод" Дата отбора проб:01.03.2017 Протокол №37-ВС от 03.03.2017(ЛАК) |  |  |  |  | Котельная, всего 2 котла, в работе котел №2 ДКВР 4/13 |  |  |  | 301 |  |  |  | Азота диоксид |  |  |  | 0.1375 |  |  |  |  |  | - |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 |  |  |  | Углерода оксид |  |  |  | 0.9468 |  |  |  |  |  | - |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2902 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  | 0.1541 |  |  |  |  |  | - |  |  | 0 |
| 12 |  |  | Минская обл. ОДО "Вист" Дата отбора проб:15.03.2017 Протокол №45-ВС от 16.03.2017(ЛАК) |  |  |  |  | Котельная, всего 2 котла, в работе котел №2 Uniconfort 2МВт |  |  |  | 337 |  |  |  | Углерода оксид |  |  |  | 0.2997 |  |  |  |  |  | 0.224 |  |  | 1.34 |
| 13 |  |  | Минская обл. КУП "Копыльское ЖКХ" Дата отбора проб:16.03.2017 Протокол №56-ВС от 23.03.2017(Слу) |  |  |  |  | Котельная, всего котлов-2 шт., в т.ч. КВ-Р-1-2 шт. |  |  |  | 337 |  |  |  | Углерода оксид |  |  |  | 11645. 18 |  |  |  |  |  | 1998. 214 |  |  | 5.83(к) |
| 14 |  |  | Минская обл. КУП "Копыльское ЖКХ" Дата отбора проб:16.03.2017 Протокол №57-ВС от 23.03.2017(Слу) |  |  |  |  | Котельная, всего котлов-1 шт., в т.ч. КВ1.16Д-1 шт. |  |  |  | 337 |  |  |  | Углерода оксид |  |  |  | 9532.47 |  |  |  |  |  | 4998. 134 |  |  | 1.91(к) |
| 15 |  |  | Минская обл. РПУП "Мядельское ЖКХ " Дата отбора проб:21.03.2017 Протокол №50-ВС от 22.03.2017(ЛАК) |  |  |  |  | Суммарный источник |  |  |  | 301 |  |  |  | Азота диоксид |  |  |  | 0.3796 |  |  |  |  |  | - |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 |  |  |  | Углерода оксид |  |  |  | 0.0087 |  |  |  |  |  | - |  |  | 0 |
| 16 |  |  | Минская обл. ОАО "Стеклозавод "Неман" Дата отбора проб:21.03.2017 Протокол №89-ВС от 27.03.2017(ЛАК) |  |  |  |  | Цех хрусталя. Участок химп олировки |  |  |  | 342 |  |  |  | Фтористые соединения |  |  |  | 0.03409 |  |  |  |  |  | 0.008 |  |  | 4.26 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 342 |  |  |  | Фтористые соединения |  |  |  | 12.8 |  |  |  |  |  | 6.4 |  |  | 2(к) |
| 17 |  |  | Минская обл. РУП "Воложинский жилкоммунхоз" Дата отбора проб:18.04.2017 Протокол №64-ВС от 20.04.2017(ЛАК) |  |  |  |  | Котельная ул. Чапаева,38, всего 6 котлов, в работе котлы №7,№8 КВР 1,0-95 |  |  |  | 337 |  |  |  | Углерода оксид |  |  |  | 2.602 |  |  |  |  |  | 1.583 |  |  | 1.64 |
| 18 |  |  | Минская обл. ООО "Халес" Дата отбора проб:23.05.2017 Протокол №133-ВС от 05.06.2017(ЛАК) |  |  |  |  | Покрасочный цех. Покрасоч ная установка "Супер Фичч" |  |  |  | 1210 |  |  |  | Бутилацетат |  |  |  | 0.1338 |  |  |  |  |  | 0.073 |  |  | 1.83 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1210 |  |  |  | Бутилацетат |  |  |  | 180 |  |  |  |  |  | 93.1 |  |  | 1.93(к) |
| 19 |  |  | Минская обл.ООО "Халес" Дата отбора проб:24.05.2017 Протокол №136-ВС от 05.06.2017(ЛАК) |  |  |  |  | Покрасочный цех. Покрасоч наяустановка "СУПЕРФИЧЧ" |  |  |  | 1210 |  |  |  | Бутилацетат |  |  |  | 167.1 |  |  |  |  |  | 125.1 |  |  | 1.34(к) |
| 20 |  |  | Минская обл. РУП "Узденское ЖКХ", очистные сооружения, участок д. Хотляны Дата отбора проб:11.07.2017 Протокол №86-ВС от 13.07.2017(Слу) |  |  |  |  | Котельная, всего котлов-3 шт., в т. ч. УТПУ-2000-2 шт., КВГМ-6,5-1 шт. |  |  |  | 337 |  |  |  | Углерода оксид |  |  |  | 10848.1 |  |  |  |  |  | 1000 |  |  | 10.85(к) |
| 21 |  |  | Минская обл. МО ПУП "Иловское" Дата отбора проб:03.08.2017 Протокол №116-ВС от 07.08.2017(ЛАК) |  |  |  |  | Котельная, всего 2 котла, в работе котел №1 ДКВР 4/13 |  |  |  | 337 |  |  |  | Углерода оксид |  |  |  | 0.4707 |  |  |  |  |  | 0.368 |  |  | 1.28 |
| 22 |  |  | Минская обл. Филиал "ДСУ №49 " ОАО "Дорожно-строительный трест №7" Дата отбора проб:23.08.2017 Протокол №124-ВС от 25.08.2017(ЛАК) |  |  |  |  | АБЗ, в работе асфальтосмеситель ДС-185 |  |  |  | 337 |  |  |  | Углерода оксид |  |  |  | 11.476 |  |  |  |  |  | 8.108 |  |  | 1.42 |
| 23 |  |  | Минская обл. ОАО "Спецстроймеханизация" (АБЗ) Дата отбора проб:25.09.2017 Протокол №131-ВС от 27.09.2017(ЛАК) |  |  |  |  | Производственный участок №1, вработе асфальтосмеситель Д-508А |  |  |  | 337 |  |  |  | Углерода оксид |  |  |  | 2.976 |  |  |  |  |  | - |  |  | 0 |
| 24 |  |  | Минская обл. Филиал КУП "Минскоблдорстрой"- "ДРСУ №162" Дата отбора проб:28.09.2017 Протокол №134-ВС от 29.09.2017(ЛАК) |  |  |  |  | АББ, в работе асфальтосмеситель "Ultimap 1300" |  |  |  | 337 |  |  |  | Углерода оксид |  |  |  | 5.869 |  |  |  |  |  | 4.905 |  |  | 1.2 |
| 25 |  |  | Минская обл. ОАО "Красненский льнозавод" Дата отбора проб:25.10.2017 Протокол №152-ВС от 27.10.2017(ЛАК) |  |  |  |  | Котельная, всего 2 котла, в работе котел №1 ДКВР 4/13 |  |  |  | 301 |  |  |  | Азота диоксид |  |  |  | 0.08688 |  |  |  |  |  | - |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 |  |  |  | Углерода оксид |  |  |  | 0.7636 |  |  |  |  |  | - |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2902 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  | 0.3883 |  |  |  |  |  | - |  |  | 0 |
| 26 |  |  | г. Минск КУП "Минскоблдорстрой" Дата отбора проб:04.05.2017 Протокол №73-ВС от 12.05.2017(Слу) |  |  |  |  | АБЗ, установка ДС-158-1шт . |  |  |  | 337 |  |  |  | Углерода оксид |  |  |  | 2968.13 |  |  |  |  |  | 2107 |  |  | 1.41(к) |
| 27 |  |  | г. Минск КУП "Минскоблдорстрой" Дата отбора проб:20.06.2017 Протокол №81-ВС от 28.06.2017(Слу) |  |  |  |  | АБЗ, установка ДС-158 - 1 шт. |  |  |  | 337 |  |  |  | Углерода оксид |  |  |  | 12.539 |  |  |  |  |  | 7.734 |  |  | 1.62 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 |  |  |  | Углерода оксид |  |  |  | 3109.38 |  |  |  |  |  | 1978 |  |  | 1.57(к) |
| 28 |  |  | г. Минск КУП "Минскоблдорстрой" Дата отбора проб:13.07.2017 Протокол №87-ВС от 17.07.2017(Слу) |  |  |  |  | АББ, установка ДС-158 |  |  |  | 330 |  |  |  | Ангидрид сернистый |  |  |  | 3.189 |  |  |  |  |  | 2.725 |  |  | 1.17 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 |  |  |  | Углерода оксид |  |  |  | 36.423 |  |  |  |  |  | 10.4 |  |  | 3.5 |
| 29 |  |  | г. Минск КУП "Минскоблдорстрой" Дата отбора проб:13.07.2017 Протокол №88-ВС от 17.07.2017(Слу) |  |  |  |  | АББ, установка ДС-158 |  |  |  | 2902 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  | 28.237 |  |  |  |  |  | 10. 964 |  |  | 2.58 |
| 30 |  |  | г. Минск КУП "Минскоблдорстрой" Дата отбора проб:25.07.2017 Протокол №91-ВС от 31.07.2017(Слу) |  |  |  |  | АБЗ установка ДС-158,(сушильный барабан) |  |  |  | 337 |  |  |  | Углерода оксид |  |  |  | 11.472 |  |  |  |  |  | 7.734 |  |  | 1.48 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 |  |  |  | Углерода оксид |  |  |  | 2498.33 |  |  |  |  |  | 1978 |  |  | 1.26(к) |
| 31 |  |  | г. Минск КУП "Минскоблдорстрой" Дата отбора проб:25.07.2017 Протокол №92-ВС от 31.07.2017(Слу) |  |  |  |  | АБЗ установка ДС-158,(сушильный барабан) |  |  |  | 2902 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  | 24.153 |  |  |  |  |  | 5.943 |  |  | 4.06 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2902 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  | 5601.07 |  |  |  |  |  | 1520 |  |  | 3.68(к) |
|  |  |  | Всего: Протоколов - 31 Предприятий - 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| город Минск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  |  |  | Наименование юридического лица дата отбора проб номер протокола |  |  |  |  | Место и тип отбора проб |  |  |  | Показатель |  |  |  |  |  |  | Замер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  | Наименование |  |  |  | Факт |  |  |  |  |  | ПДК |  |  | Kпр. |
| 1 |  |  |  | г. Минск ОАО "Завод Промбурвод" Дата отбора проб:04.04.2017 Протокол №98-ВС от 11.04.2017(ЛАК) |  |  |  |  | Корпус №2. Участок сбороч но-штамповочный. Окрасочн ая камера |  |  |  | 621 |  |  | Толуол |  |  |  | 109.2 |  |  |  |  |  | 25.52 |  |  | 4.28(к) |
| 2 |  |  |  | г. Минск Общество с ограниченной ответственностью "Хёндэ АвтоГрад" Дата отбора проб:12.04.2017 Протокол №105-ВС от 17.04.2017(ЛАК) |  |  |  |  | Цех кузовного ремонта. По красочная камера |  |  |  | 616 |  |  | Ксилол |  |  |  | 17.4 |  |  |  |  |  | 2.5 |  |  | 6.96(к) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1210 |  |  | Бутилацетат |  |  |  | 165.4 |  |  |  |  |  | 5 |  |  | 33.08(к) |
| 3 |  |  |  | г. Минск ООО "Завод автомобильных прицепов и кузовов "МАЗ-Купава" Дата отбора проб:18.04.2017 Протокол №113-ВС от 28.04.2017(ЛАК) |  |  |  |  | Главный производственный корпус. Участок лакировки . Покрасочная камера |  |  |  | 616 |  |  | Ксилол |  |  |  | 21.8 |  |  |  |  |  | 6.1 |  |  | 3.57(к) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 621 |  |  | Толуол |  |  |  | 11.8 |  |  |  |  |  | 7.1 |  |  | 1.66(к) |
| 4 |  |  |  | г. Минск ООО Фердинанд Малер САС" ( СТО ) Дата отбора проб:18.08.2017 Протокол №181-ВС от 24.08.2017(ЛАК) |  |  |  |  | Окрасочно-сушильная камер а Trommelberg SB-7427 |  |  |  | 616 |  |  | Ксилол |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 3.5 |  |  | 1.43(к) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1210 |  |  | Бутилацетат |  |  |  | 24.6 |  |  |  |  |  | 18.1 |  |  | 1.36(к) |
| 5 |  |  |  | г. Минск ОАО "Минский завод колёсных тягачей" Дата отбора проб:12.10.2017 Протокол №228-ВС от 26.10.2017(ЛАК) |  |  |  |  | Механосборочный корпус №2 . Цех сборки и испытания автомобилей. Камера покраски 1/2 |  |  |  | 1210 |  |  | Бутилацетат |  |  |  | 3.5 |  |  |  |  |  | 2.9 |  |  | 1.21(к) |
|  |  |  |  | Всего: Протоколов - 5 Предприятий - 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Могилевская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  |  |  |  | Наименование юридического лица дата отбора проб номер протокола |  |  |  |  | Место и тип отбора проб |  |  |  | Показатель |  |  |  |  |  |  | Замер |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  | Наименование |  |  |  | Факт |  |  |  |  | ПДК |  |  | Kпр. |
| 1 |  |  |  |  | Могилевская обл. УКПП "Чериковский жилкоммунхоз" Дата отбора проб:05.01.2017 Протокол №4-ВС от 09.01.2017(МОЛ) |  |  |  |  | Котельная д. Лобановка, в работе КВ-0,36Г, труба |  |  |  | 337 |  |  | Углерода оксид |  |  |  | 3224.23 |  |  |  |  | 1997. 67 |  |  | 1.61(к) |
| 2 |  |  |  |  | Могилевская обл. ИУП "БелВиллесден" Дата отбора проб:11.01.2017 Протокол №7-ВС от 13.01.2017(МОЛ) |  |  |  |  | Котельная, в работе котел Vitoplex TX 300, газоход |  |  |  | 301 |  |  | Азота диоксид |  |  |  | 0.01829 |  |  |  |  | - |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 |  |  | Углерода оксид |  |  |  | 0.005119 |  |  |  |  | - |  |  | 0 |
| 3 |  |  |  |  | Могилевская обл. Круглянское УКП "Жилкомхоз" Дата отбора проб:13.01.2017 Протокол №10-ВС от 17.01.2017(МОЛ) |  |  |  |  | Котельная райбольницы, ул. Советская, КВР-0,45, в рез. "Факел"-3 котла, труба |  |  |  | 337 |  |  | Углерода оксид |  |  |  | 3169.01 |  |  |  |  | 2000 |  |  | 1.58(к) |
| 4 |  |  |  |  | Могилевская обл. Унитарное коммунальное предприятие "Жилкомхоз"4 Дата отбора проб:16.01.2017 Протокол №7-ВС от 18.01.2017(Боб) |  |  |  |  | Котельная д. Воротынь СШ, котел КВ-П-0,3-95, Минск-1, труба |  |  |  | 337 |  |  | Углерода оксид |  |  |  | 2212.77 |  |  |  |  | 1939. 38 |  |  | 1.14(к) |
| 5 |  |  |  |  | Могилевская обл. Славгородское УКП "Жилкомхоз" Дата отбора проб:01.02.2017 Протокол №23-ВС от 03.02.2017(МОЛ) |  |  |  |  | Котельная д.Свенск, в работе 2 КВР-0,45, КВтР-1, труба |  |  |  | 337 |  |  | Углерода оксид |  |  |  | 2023.19 |  |  |  |  | 1495. 24 |  |  | 1.35(к) |
| 6 |  |  |  |  | Могилевская обл. Осиповичское УКП жилищно-коммунального хозяйства Дата отбора проб:13.02.2017 Протокол №18-ВС от 16.02.2017(Боб) |  |  |  |  | Котельная УМГ д. Лапичи, водогрейные котлы КВ-1,0Г, труба |  |  |  | 337 |  |  | Углерода оксид |  |  |  | 129.18 |  |  |  |  | 100 |  |  | 1.29(к) |
| 7 |  |  |  |  | Могилевская обл. Иностранное общество с ограниченной ответственностью "Мебелаин" Дата отбора проб:27.04.2017 Протокол №66-ВС от 02.05.2017(МОЛ) |  |  |  |  | Котельная, котел WOD-2000 |  |  |  | 301 |  |  | Азота диоксид |  |  |  | 427.88 |  |  |  |  | 377. 12 |  |  | 1.13(к) |
| 8 |  |  |  |  | Могилевская обл. ИООО "ВМГ Индустри" Дата отбора проб:18.05.2017 Протокол №78-ВС от 25.05.2017(МОЛ) |  |  |  |  | Пресс гидравлический горячего прессования Conti Roll |  |  |  | 303 |  |  | Аммиак |  |  |  | 7.113 |  |  |  |  | 6 |  |  | 1.19(к) |
| 9 |  |  |  |  | Могилевская обл. ОАО "Управляющая компания холдинга "Могилевобллен" Дата отбора проб:01.06.2017 Протокол №86-ВС от 05.06.2017(МОЛ) |  |  |  |  | Котельная, котел КЕ 6,5/14 |  |  |  | 337 |  |  | Углерода оксид |  |  |  | 2083.5 |  |  |  |  | 1485 |  |  | 1.4(к) |
| 10 |  |  |  |  | Могилевская обл. Государственное предприятие "Исправительная колония № 2 г. Бобруйск" Дата отбора проб:16.08.2017 Протокол №90-ВС от 21.08.2017(Боб) |  |  |  |  | Котельная, паровые котлы КПр-500Т, циклон ЦН-15-450, труба |  |  |  | 301 |  |  | Азота диоксид |  |  |  | 0.01641 |  |  |  |  | 0.0092 |  |  | 1.78 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 301 |  |  | Азота диоксид |  |  |  | 206.42 |  |  |  |  | 46.07 |  |  | 4.48(к) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330 |  |  | Ангидрид сернистый |  |  |  | 0.01232 |  |  |  |  | 0.0088 |  |  | 1.4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330 |  |  | Ангидрид сернистый |  |  |  | 154.92 |  |  |  |  | 43.97 |  |  | 3.52(к) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 |  |  | Углерода оксид |  |  |  | 1.389 |  |  |  |  | 0.1611 |  |  | 8.62 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 |  |  | Углерода оксид |  |  |  | 17473. 96 |  |  |  |  | 809.3 |  |  | 21.59(к) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Котельная, водогрейные котлы КВРм-0,93КД, труба |  |  |  | 301 |  |  | Азота диоксид |  |  |  | 0.04359 |  |  |  |  | 0.038 |  |  | 1.15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 301 |  |  | Азота диоксид |  |  |  | 236.54 |  |  |  |  | 120.75 |  |  | 1.96(к) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330 |  |  | Ангидрид сернистый |  |  |  | 0.0294 |  |  |  |  | 0.021 |  |  | 1.4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 330 |  |  | Ангидрид сернистый |  |  |  | 159.5 |  |  |  |  | 66.03 |  |  | 2.42(к) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 |  |  | Углерода оксид |  |  |  | 3.021 |  |  |  |  | 0.289 |  |  | 10.45 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 |  |  | Углерода оксид |  |  |  | 16394. 23 |  |  |  |  | 921.2 |  |  | 17.8(к) |
| 11 |  |  |  |  | Могилевская обл. ИООО "ВМГ Индустри" Дата отбора проб:25.08.2017 Протокол №124-ВС от 30.08.2017(МОЛ) |  |  |  |  | Пресс гидравлический горячего прессования Conti Roll, труба |  |  |  | 303 |  |  | Аммиак |  |  |  | 8.858 |  |  |  |  | 6 |  |  | 1.48(к) |
| 12 |  |  |  |  | Могилевская обл. Бобруйское унитарное коммунальное дочернее дорожно-эксплуатационное предпри Дата отбора проб:25.08.2017 Протокол №93-ВС от 30.08.2017(Боб) |  |  |  |  | АБЗ, асфальтосмесительная установка ДС185637, рукавный фильтр, труба |  |  |  | 337 |  |  | Углерода оксид |  |  |  | 513.31 |  |  |  |  | 26.3 |  |  | 19.52(к) |
| 13 |  |  |  |  | Могилевская обл. Бобруйское унитарное коммунальное дочернее дорожно-эксплуатационное предпри Дата отбора проб:30.08.2017 Протокол №99-ВС от 04.09.2017(Боб) |  |  |  |  | АБЗ, асфальтосмесительная установка ДС-185637, рукавный фильтр, труба |  |  |  | 301 |  |  | Азота диоксид |  |  |  | 78.06 |  |  |  |  | 39 |  |  | 2(к) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 337 |  |  | Углерода оксид |  |  |  | 340.83 |  |  |  |  | 26.3 |  |  | 12.96(к) |
| 14 |  |  |  |  | Могилевская обл. МУКП "Жилкомхоз" Дата отбора проб:26.10.2017 Протокол №150-ВС от 31.10.2017(МОЛ) |  |  |  |  | Котельная д.Сухари, в работе 2 котла КВТС, труба |  |  |  | 337 |  |  | Углерода оксид |  |  |  | 2944. 404 |  |  |  |  | 1785.4 |  |  | 1.65(к) |
|  |  |  |  |  | Всего: Протоколов - 14 Предприятий - 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |