Информация о превышениях нормативов допустимых выбросов химических и иных веществ в окружающую среду от стационарных источников за 3 квартал 2021 года

| Брестская область |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб, номера протоколов | Место отбора проб | Наименование показателя | Замер |  |  |
|  |  |  |  | Факт | ПДК | Kпр. |
| 1 | в/ч 97047 Дата отбора проб:23.07.2021 Повтор нет | Котельная Котел Минск Всего 2 шт источник №16 | Углерод оксид (окись) | 364.9 | 191.9 | 1.9(к) |
|  |  |  |  | - | - | - |
| 2 | ОАО "Березовский комбикормовый завод" Дата отбора проб:12.08.2021 | Котельная (новая) Котел SINEX 2000 зав. №100015365 источник №0069 | Азот (IV) оксид (азот) | 108.53 | 95.8 | 1.13 |
| 3 | ОАО "Ручайка" Дата отбора проб:27.08.2021 | Производство текстильных материалов ПВХ. Котел ТРС 2500 SC. Режим № 2 - работа линии нанесения пластизоля. Источник № 0127 | Азот (IV) оксид (азот) | 117.01 | 94 | 1.24 |
| 4 | ОАО "Ручайка" Дата отбора проб:28.09.2021 | Производство текстильных материалов ПВХ. Котел ТРС 2500 SC. Режим № 1 - работа линии лакирования. Источник №0127 | Азот (IV) оксид (азот) | 106.21 | 4 | 26.55 |

| Гомельская область |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб, номера протоколов | Место отбора проб | Наименование показателя | Замер |  |  |
|  |  |  |  | Факт | ПДК | Kпр. |
| 5 | КПРСУП "Гомельоблдорстрой" ДРСУ-207 Дата отбора проб:07.07.2021 Повтор нет | Асфальто-смесительная установка ДС-158 (№2). Сушильный барабан. источник №22 | Твердые частицы (недифферен-цированная по составу пыль/аэрозоль) | 348.96 | 100 | 3.49(к) |
|  |  |  |  | - | - | - |
| 6 | ГЛХУ "Житковичский лесхоз" Дата отбора проб:31.08.2021 Повтор нет | Цех по изготовлению топливных гранул (пеллет). Сжигание опилок в теплогенераторе. Сушильный барабан источник №54 | Углерод оксид (окись) | 101.5 | 80 | 1.27(к) |
|  |  |  |  | - | - | - |
| 7 | ОАО АФПК "Жлобинский мясокомбинат" Дата отбора проб:14.09.2021 Повтор нет | Мясоперерабатывающий цех, термический участок, климокамера "VRA-21WG" - 1 шт источник №142 | Аммиак | 29.49 | 20 | 1.47(к) |
|  |  |  |  | - | - | - |

| Гродненская область |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб, номера протоколов | Место отбора проб | Наименование показателя | Замер |  |  |
|  |  |  |  | Факт | ПДК | Kпр. |
| 8 | Ф-л №5 "Гродненский КСМ" ОАО "Красносельскстройматериалы" Дата отбора проб:30.07.2021 | Паросиловой цех №11. Котельная. Котлы термотехник тип ТТ-200 №3, №4. источник №273 | Углерод оксид (окись) | 135.32 | 99.2 | 1.36(к) |

| Минская область |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб, номера протоколов | Место отбора проб | Наименование показателя | Замер |  |  |
|  |  |  |  | Факт | ПДК | Kпр. |
| 9 | Филиал "Санаторий "Сосновый Бор" ОАО "Белагроздравница" Дата отбора проб:12.07.2021 Повтор нет | Котельная, всего 2 котла, в работе котел №2 КВ-Р-1 источник №1 | Углерод оксид (окись) | 0.8267 | 0.475 | 1.74 |
|  |  |  |  | - | - | - |
|  |  |  |  | 4995.04 | 958.2 | 5.21(к) |
|  |  |  |  | - | - | - |
| 10 | ОАО "Дорожно-строительный трест №5" Дата отбора проб:15.07.2021 Повтор нет | АББ, установка "Тельтомат" - 1 шт. источник №1 | Азот (IV) оксид (азот) | 111 | 104.2 | 1.07(к) |
|  |  |  |  | - | - | - |
|  |  |  | Сера диоксид (ангидрид) | 2.459 | 0.427 | 5.76 |
|  |  |  |  | - | - | - |
|  |  |  |  | 413.8 | 53.2 | 7.78(к) |
|  |  |  |  | - | - | - |
|  |  |  | Углерод оксид (окись) | 2749.3 | 2352.3 | 1.17(к) |
|  |  |  |  | - | - | - |
| 11 | ОАО "Дорожно-строительный трест №5" Дата отбора проб:19.07.2021 Повтор нет | АББ, установка "Тельтомат" - 1 шт. источник №1 | Твердые частицы суммарно | 3 | 0.788 | 3.81 |
|  |  |  |  | - | - | - |
|  |  |  |  | 561 | 100 | 5.61(к) |
|  |  |  |  | - | - | - |
| 12 | Филиал КУП "Минскоблдорстрой" - "ДРСУ №212" Дата отбора проб:21.07.2021 Повтор нет | А/с установка "Marini"Ultimap 1300. источник №12 | Углерод оксид (окись) | 0.4461 | 0.0338 | 13.2 |
|  |  |  |  | - | - | - |
| 13 | Филиал КУП "Минскоблдорстрой" "ДРСУ № 167" (АБЗ д. Песливица) Дата отбора проб:05.08.2021 Повтор нет | АББ, промплощадка №1, в работе асфальтосмеситель ДС-158 выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников. АББ филиала КУП "Минскоблдорстрой" источник №1 | Твердые частицы суммарно | 1.091 | 0.341 | 3.2 |
|  |  |  |  | - | - | - |
|  |  |  |  | 460.53 | 96.6 | 4.77(к) |
|  |  |  |  | - | - | - |
| 14 | Филиал КУП "Минскоблдорстрой"- "ДРСУ №162" Дата отбора проб:16.09.2021 Повтор нет | АББ, в работе асфальтосмеситель "Ultimap 1300" выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников. АББ филиала КУП "Минскоблдорстрой" источник №1 | Твердые частицы суммарно | 0.3937 | 0.203 | 1.94 |
|  |  |  |  | - | - | - |
|  |  |  |  | 89.61 | 20.7 | 4.33(к) |
|  |  |  |  | - | - | - |
| 15 | ГОЛХУ "Копыльский опытный лесхоз " Дата отбора проб:22.09.2021 Повтор нет | Котельная, котел-1шт., СН 120 Сompact источник №113 | Углерод оксид (окись) | 2197.6 | 95.86 | 22.93(к) |
|  |  |  |  | - | - | - |
| 16 | Филиал "Санаторий "Сосновый Бор" ОАО "Белагроздравница" Дата отбора проб:30.09.2021 Повтор нет | Котельная, всего 2 котла, в работе котел №2 КВ-Р-1 источник №1 | Углерод оксид (окись) | 0.6298 | 0.475 | 1.33 |
|  |  |  |  | - | - | - |
|  |  |  |  | 8022.36 | 958.2 | 8.37(к) |
|  |  |  |  | - | - | - |

| Могилевская область |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб, номера протоколов | Место отбора проб | Наименование показателя | Замер |  |  |
|  |  |  |  | Факт | ПДК | Kпр. |
| 17 | ИООО "Кровельный завод ТехноНИКОЛЬ" Дата отбора проб:19.07.2021 Повтор нет | Резервуары окисления, резервуар приемный окисленного битума, труба источник №63 | Этилацетат | 73.02 | 15.4 | 4.74(к) |
|  |  |  |  | - | - | - |
|  |  | Цех рубероидный, участок производства рубероида, ванна для пропитки (2ед.), газоход источник №11 | Формальдегид (метанал) | 2.63 | 1 | 2.63(к) |
|  |  |  |  | - | - | - |
|  |  | Цех рубероидный, участок производства рубероида, вертикальный миксер, труба источник №13 | Формальдегид (метанал) | 2.3 | 1 | 2.3(к) |
|  |  |  |  | - | - | - |
|  |  | Цех рубероидный, участок производства рубероида, миксер-холдинг, труба источник №20 | Углерод оксид (окись) | 7.92 | 3.8 | 2.08(к) |
|  |  |  |  | - | - | - |