Информация о превышениях нормативов допустимых выбросов химических и иных веществ в окружающую среду за 3 квартал 2022 года

| Витебская область |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб | Место отбора проб | Наименование показателя | Замер |  |  |
|  |  |  |  | Факт | ПДК | Kпр. |
| 1 | ОАО "Верхнедвинский льнозавод" Дата отбора проб:08.09.2022 | Котельная Котел паровой ДКВР-4-13 (2шт) источник №9 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 2807 | 1463 | 1.92(к) |

| Гомельская область |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб | Место отбора проб | Наименование показателя | Замер |  |  |
|  |  |  |  | Факт | ПДК | Kпр. |
| 2 | Локомотивное депо Гомель РУП "Гом. отд. Бел.ж.д." Дата отбора проб:06.07.2022 | Котельная Котел ДКВР-4-13 (1ед) источник №1 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 501.81 | 200 | 2.51(к) |
| 3 | ОАО "СветлогорскХимволокно" Дата отбора проб:01.08.2022 | 1 Цех УВМ ЗИВ. Термопластавтоматы источник №1143 | Аммиак | 0.68 | 0.6 | 1.13(к) |
|  |  | 1 Цех УВМ ЗИВ. Помещение термопластавтоматов ест. источник №1144 | Аммиак | 0.51 | 0.2 | 2.55(к) |
| 4 | ОАО "БЕЛФА" г.Жлобин Дата отбора проб:10.08.2022 | Отделочный цех. Линия №8. Сушильно-ширильная стабилизационная машина источник №8 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 170.02 | 137.1 | 1.24(к) |
| 5 | Открытое акционерное общество "Мозырьсоль" Дата отбора проб:02.09.2022 | Отделение сушки соли, элеваторы, конвейер, солесборник. источник №25 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | 78.38 | 42 | 1.87(к.) |
| 6 | ООО "ОКА" Дата отбора проб:26.09.2022 | ЛКЦ №2. покрасочная линия "Venjakob/Superfici", автоматическая машина "Venjakob HGS-Z" источник №48 | Углеводороды предельные | 138.87 | - | 0(к) |
| 7 | Филиал Речицкое ДРСУ № 114 КПРСУП "Гомельоблдорстрой" Дата отбора проб:29.09.2022 | АБЗ ДС-185, сушильный барабан источник №1 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 3943.28 | 536.25 | 7.35(к) |

| Гродненская область |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб | Место отбора проб | Наименование показателя | Замер |  |  |
|  |  |  |  | Факт | ПДК | Kпр. |
| 8 | ОАО "Гронитекс" (КПР №23) Дата отбора проб:11.07.2022 | Котельная, цех ОВ и В. Котел КВм (а) - 0,50-03 источник №126 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 1209.81 | 1000 | 1.21(к) |
|  |  |  | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 0.2544 | 0.082 | 3.1(к) |
| 9 | Филиал "Санаторий "Поречье" ОАО "Белагроздравница" Дата отбора проб:25.08.2022 | Котельная. Котел водогрейный КВ-р-1 источник №14 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 4118.5 | 1000 | 4.12(к) |
| 10 | Филиал "Санаторий "Поречье" ОАО "Белагроздравница" Дата отбора проб:14.09.2022 | котельная. Котел водогрейный КВ-Р-1 источник №14 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 6030.65 | 1000 | 6.03(к) |
| 11 | ООО "ФУДПАК" Дата отбора проб:26.09.2022 | Котельная всего 3 котла работает 1 котел Kalvis-K-500 M1 мощность - 0,495 МВт источник №1 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 1008.83 | 692.9 | 1.46(к) |
| 12 | ДРСУ-156 КУП"Гроднооблдорстрой" Дата отбора проб:27.09.2022 | Асфальтосмесительная установкв ДС-168. Нагреватель битума. источник №2007 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 399.18 | 94.3 | 4.23(к) |
|  |  | Асфальтосмесительная установкв ДС-168. Маслогрейная установка источник №2016 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 139.45 | 47.6 | 2.93(к) |

| Минская область |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб | Место отбора проб | Наименование показателя | Замер |  |  |
|  |  |  |  | Факт | ПДК | Kпр. |
| 13 | СООО "Данпрод" Дата отбора проб:17.08.2022 | Комбикормовый цех, охладители противоточные, в работе циклон CS-1600 источник №19 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | 68.19 | 50 | 1.36(к) |
| 14 | ПУП "Нефтебитумный завод" Дата отбора проб:23.08.2022 | Локальная битумная установка. Печь П-1. Котел ДЕ 4/14 источник №1 | Сера диоксид | 1484.34 | 738.1 | 2.01(к) |
|  |  |  | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 495 | 365 | 1.36(к) |
| 15 | Открытое акционерное общество "Стройдетали" Дата отбора проб:26.08.2022 | Котельная, всего 3 котла, в работе котел №2 ДКВР 6,5/13 источник №31 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 1851.95 | 1500 | 1.23(к) |
| 16 | КУП "Стародорожское ЖКХ" Дата отбора проб:26.08.2022 | Котельная, всего котлов-7шт., в т.ч. КВм-2,0Т-4шт., КВ-1,16-3шт. источник №14 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 6531.6 | 2137.91 | 3.06(к) |
| 17 | ОАО "Лошницкий комбикормовый завод" Дата отбора проб:12.09.2022 | Модульная котельная Котел паровой GX-1200 источник №51 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 0.005341 | 0.004 | 1.34(к) |
| 18 | ПУП "Нефтебитумный завод" Дата отбора проб:27.09.2022 | Локальная битумная установка. Печь П-1. Котел ДЕ 4/14 источник №1 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 124.37 | 116 | 1.07(к) |
|  |  |  | Сера диоксид | 1185.95 | 738.1 | 1.61(к) |
|  |  |  | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 387.5 | 365 | 1.06(к) |

| Могилевская область |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб | Место отбора проб | Наименование показателя | Замер |  |  |
|  |  |  |  | Факт | ПДК | Kпр. |
| 19 | Общество с дополнительной ответственностью "Трепел-М". Дата отбора проб:01.07.2022 | Производственный цех, сушильный барабан, горелка. источник №1 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | 82.15 | 50 | 1.64(к) |
| 20 | Быховское УКП "Жилкомхоз" Дата отбора проб:14.07.2022 | Котельная ул. Смолячкова, в работе 2 котла из 3 КВт-Р-0,45-95 источник №144 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 34.8 | - | 0(к) |
|  |  |  | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 2479.6 | - | 0(к) |
| 21 | Открытое акционерное общество "Белорусский цементный завод" Дата отбора проб:24.08.2022 | Отеделние очистки выхлопных газов печи и мельницы. Колонка увлажнения. Ленточный транспортер. Молотковая сушилка дробилк источник №*435 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 657.834 | 450 | 1.46(к) |
| 22 | ИООО "Кровельный завод ТехноНИКОЛЬ" Дата отбора проб:15.09.2022 | Миксер №3, труба источник №147 | Фенол (гидроксибен-зол) | 8E-5 | - | 0 |
|  |  | Миксер №4, труба источник №148 | Фенол (гидроксибен-зол) | 6.4E-5 | - | 0 |
|  |  | Миксер №6, труба источник №150 | Фенол (гидроксибен-зол) | 3.3E-5 | - | 0 |
| 23 | ИООО "Кровельный завод ТехноНИКОЛЬ" Дата отбора проб:15.09.2022 | Рубероидный цех, линия №4, миксер №3, (вертикальный №3), труба источник №147 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 0.03016 | - | 0 |
|  |  | Рубероидный цех, линия №4, миксер №4, (вертикальный №4), труба источник №148 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 0.01323 | - | 0 |
|  |  | Рубероидный цех, линия №4, миксер №6, (горизонтальный №2), труба источник №150 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 0.03133 | - | 0 |
|  |  |  | Формальдегид (метаналь) | 0.000169 | - | 0 |
|  |  | Рубероидный цех, линия №4, миксер №7, (горизонтальный №3), труба источник №151 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 0.07215 | - | 0 |
|  |  | Рубероидный цех, линия №4, миксер №8, (горизонтальный №4), труба источник №152 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 0.1796 | - | 0 |
| 24 | ИООО "Кровельный завод ТехноНИКОЛЬ" Дата отбора проб:16.09.2022 | Рубероидный цех. Линия №4, миксер №5, (Горизонтальный №1), труба источник №149 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 0.2168 | - | 0 |
|  |  |  | Формальдегид (метаналь) | 0.000308 | - | 0 |
|  |  | Рубероидный цех. Линия №4, миксер №9, (горизонтальный №5), труба источник №153 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 0.3942 | - | 0 |
|  |  |  | Формальдегид (метаналь) | 0.001918 | - | 0 |
|  |  | Рубероидный цех. агрегат посыпочный, ванна нанесения водно тальковой суспензии, цилиндр холодильный (Циклон с водяной источник №158 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | 0.0504 | - | 0 |
| 25 | ИООО "Кровельный завод ТехноНИКОЛЬ" Дата отбора проб:16.09.2022 | Цех рубероидный. Участок производства рубероида, линия №3, ванна приточно-покровная, труба. источник №11 | Формальдегид (метаналь) | 1.13 | 1 | 1.13(к) |
|  |  | Цех рубероидный. Участок производства рубероида, линия №3, горизонтальный миксер №4, труба. источник №16 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 30 | 3.8 | 7.89(к) |
|  |  | Цех рубероидный. Участок производства рубероида, линия №3, миксер-холдинг №1 труба источник №20 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 12.5 | 3.8 | 3.29(к) |
| 26 | ИООО "Кровельный завод ТехноНИКОЛЬ" Дата отбора проб:20.09.2022 | Цех рубероидный. линия №1, миксер №1, труба источник №171 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 0.003289 | - | 0 |
|  |  | Цех рубероидный. линия №1, миксер №2, труба источник №172 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 0.003816 | - | 0 |
|  |  |  | Формальдегид (метаналь) | 4.4E-5 |  |  |
|  |  | Цех рубероидный. линия №3, миксер №2, (горизонтальный миксер), труба источник №18 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 47.92 | 3.8 | 12.61(к) |
| 27 | ИООО "Кровельный завод ТехноНИКОЛЬ" Дата отбора проб:20.09.2022 | Котельная Котел с высокотемпературным органическим теплоносителем (ВОТ) ТК-25VX-30, труба источник №143 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 0.23 | - | 0 |
|  |  |  | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 0.01244 | - | 0 |
| 28 | МГКУ "Дорожно-мостовое предприятие" Дата отбора проб:30.09.2022 | АБУ "Bernardi", сушильный барабан источник №*1006 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | 156.617 | 76.5 | 2.05(к) |
|  |  | АБУ "Bernardi", сушильный барабан источник №1006 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 1273.214 | 309 | 4.12(к) |