Информация о фактах превышения установленных нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в составе сточных вод предприятиями

за январь-октябрь 2017 года

| Брестская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  |  | Наименование юридического лица дата отбора проб номер протокола |  |  |  |  |  |  | Место и тип отбора проб |  |  |  | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Замер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  |  | ПДК |  |  |  |  |  | Kпр. |  |  |  |
| 1 |  |  | Брестская обл. КУМПП ЖКХ "Ивановское ЖКХ" Дата отбора проб:20.02.2017 Протокол №35-СВ от 28.02.2017(Пин) |  |  |  |  |  |  | Контрольная точка на выходе с очистных сооружений Выпуск в водный объект |  |  |  | 64 |  |  |  |  | Фосфор общий |  |  |  |  |  |  | 5.9 |  |  |  |  |  | 4.5 |  |  |  |  |  | 1.31 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 |  |  |  |  | Азот общий |  |  |  |  |  |  | 22.6 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 1.13 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  |  |  |  | 32.2 |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  | 1.29 |  |  |  |
| 2 |  |  | Брестская обл. ЗАО "АТЛАНТ" Барановичский станкостроительный завод Дата отбора проб:28.02.2017 Протокол №30-СВ от 06.03.2017(Бар) |  |  |  |  |  |  | Контрольная точка КТ 2 на выходе с очистных сооружений Выход с очистных |  |  |  | 2 |  |  |  |  | Нефтепродукты |  |  |  |  |  |  | 0.73 |  |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  |  | 2.43 |  |  |  |
| 3 |  |  | Брестская обл. ИООО"Лукойл Белоруссия"Брестский регион,( МАЗС№81г Пинск)ул. Столинская,24 Дата отбора проб:01.03.2017 Протокол №38-СВ от 06.03.2017(Пин) |  |  |  |  |  |  | Контрольная точка КТ3 на выходе с очистных сооружений Выход с очистных |  |  |  | 2 |  |  |  |  | Нефтепродукты |  |  |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  |  | 1.33 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  |  |  |  | 12.5 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 1.25 |  |  |  |
| 4 |  |  | Брестская обл. КУМПП ЖКХ "Ивановское ЖКХ" Дата отбора проб:22.03.2017 Протокол №50-СВ от 28.03.2017(Пин) |  |  |  |  |  |  | Контрольная точка на выходе с очистных сооружений Выпуск в водный объект |  |  |  | 64 |  |  |  |  | Фосфор общий |  |  |  |  |  |  | 5.5 |  |  |  |  |  | 4.5 |  |  |  |  |  | 1.22 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 |  |  |  |  | Азот общий |  |  |  |  |  |  | 21.7 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 1.09 |  |  |  |
| 5 |  |  | Брестская обл. ГУО"Ольгомельский учебно-педагогический комплекс ясли-сад,средняя школа" Дата отбора проб:05.04.2017 Протокол №54-СВ от 11.04.2017(Пин) |  |  |  |  |  |  | Контрольная точка Т2 на выпуске с очистных сооружений Выход с очистных |  |  |  | 217 |  |  |  |  | Аммоний-ион |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 1.20 |  |  |  |
| 6 |  |  | Брестская обл. КУМПП ЖКХ "Ивановское ЖКХ" Дата отбора проб:12.04.2017 Протокол №67-СВ от 19.04.2017(Пин) |  |  |  |  |  |  | Контрольная точка на выходе с очистных сооружений Выпуск в водный объект |  |  |  | 64 |  |  |  |  | Фосфор общий |  |  |  |  |  |  | 5.1 |  |  |  |  |  | 4.5 |  |  |  |  |  | 1.13 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 |  |  |  |  | Азот общий |  |  |  |  |  |  | 21.4 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 1.07 |  |  |  |
| 7 |  |  | Брестская обл. Лунинецкое КУП ВКХ "Водоканал" Дата отбора проб:03.05.2017 Протокол №74-СВ от 10.05.2017(Пин) |  |  |  |  |  |  | Контрольная точка 4 на выходе сточных вод с очистных сооружений Выпуск в водный объект |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  | 32.5 |  |  |  |  |  | 1.23 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 |  |  |  |  | Железо общее |  |  |  |  |  |  | 1.4 |  |  |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  |  | 1.17 |  |  |  |
| 8 |  |  | Брестская обл. КУМПП ЖКХ "Ляховичское ЖКХ" Дата отбора проб:31.05.2017 Протокол №61-СВ от 09.06.2017(Бар) |  |  |  |  |  |  | Выпуск с очистных сооружений в контрольной точке Т.7 согласно схеме Выход с очистных |  |  |  | 217 |  |  |  |  | Аммоний-ион |  |  |  |  |  |  | 26.2 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 1.31 |  |  |  |
| 9 |  |  | Брестская обл. ГУПП "Березовское ЖКХ" Дата отбора проб:07.06.2017 Протокол №175-СВ от 16.06.2017(БОЛ) |  |  |  |  |  |  | контрольная точка IV на выходе с очистных сооружений Выпуск в водный объект |  |  |  | 64 |  |  |  |  | Фосфор общий |  |  |  |  |  |  | 5.85 |  |  |  |  |  | 4.5 |  |  |  |  |  | 1.30 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224 |  |  |  |  | Хлорид-ион |  |  |  |  |  |  | 335 |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  | 1.12 |  |  |  |
| 10 |  |  | Брестская обл. СП "Доминик" ООО Дата отбора проб:18.07.2017 Протокол №130-СВ от 24.07.2017(Пин) |  |  |  |  |  |  | Контрольная точка КТ 2 на выпуске с очистных сооружений Выпуск в водный объект |  |  |  | 11 |  |  |  |  | СПАВ анионоактивные |  |  |  |  |  |  | 0.12 |  |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |  |  | 1.20 |  |  |  |
| 11 |  |  | Брестская обл. Филиал ЗАО "ХК "Пинскдрев" - Городищенская мебельная фабрика Дата отбора проб:09.08.2017 Протокол №158-СВ от 15.08.2017(Пин) |  |  |  |  |  |  | Выход с очистных сооружений в колодце Выпуск в водный объект |  |  |  | 224 |  |  |  |  | Хлорид-ион |  |  |  |  |  |  | 655.2 |  |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  |  | 1.31 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225 |  |  |  |  | Фосфат-ион |  |  |  |  |  |  | 4.1 |  |  |  |  |  | 3.5 |  |  |  |  |  | 1.17 |  |  |  |
| 12 |  |  | Брестская обл. Фермерское хозяйство "Форель" Дата отбора проб:13.09.2017 Протокол №124-СВ от 18.09.2017(Бар) |  |  |  |  |  |  | Контрольная точка КТ 3 схемы на выпуске из пруда и садков Выпуск в водный объект |  |  |  | 3 |  |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  |  |  |  | 44.8 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 2.24 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  | ХПКcr |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  | 45 |  |  |  |  |  | 1.78 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  |  | Фосфор общий |  |  |  |  |  |  | 3.76 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 3.76 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217 |  |  |  |  | Аммоний-ион |  |  |  |  |  |  | 5.54 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 5.54 |  |  |  |
| 13 |  |  | Брестская обл. КУМПП ЖКХ "Ляховичское ЖКХ" Дата отбора проб:21.09.2017 Протокол №128-СВ от 02.10.2017(Бар) |  |  |  |  |  |  | Выпуск с очистных сооружений в контрольной точке Т. 7 согласно схеме Выход с очистных |  |  |  | 217 |  |  |  |  | Аммоний-ион |  |  |  |  |  |  | 24.6 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 1.23 |  |  |  |
| 14 |  |  | Брестская обл. Филиал ЗАО "ХК "Пинскдрев" - Городищенская мебельная фабрика Дата отбора проб:09.10.2017 Протокол №181-СВ от 16.10.2017(Пин) |  |  |  |  |  |  | Выход с очистных сооружений в колодце очищенных стоков в Т.2 согласно схеме Выпуск в водный объект |  |  |  | 11 |  |  |  |  | СПАВ анионоактивные |  |  |  |  |  |  | 0.55 |  |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  | 1.10 |  |  |  |
|  |  |  | Всего: Протоколов - 14 Предприятий - 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Витебская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Наименование юридического лица дата отбора проб номер протокола |  |  | Место и тип отбора проб |  |  |  |  |  | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |  | Замер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  | Наименование |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  |  |  | ПДК |  |  |  |  |  | Kпр. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Витебская обл. Унитарное Ветринское производственное предприятие ЖКХ Полоцкого района Дата отбора проб:04.01.2017 Протокол №1-СВ от 11.01.2017(НМЛ) |  |  | выпуск сточных вод с ОС в ручей (точка 2 схемы отбора проб сточных вод) Выход с очистных |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | БПК5 |  |  |  |  | 20.9 |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  | 1.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  | СПАВ анионоактивные |  |  |  |  | 0.689 |  |  |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  | 1.38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217 |  |  |  | Аммоний-ион |  |  |  |  | 12.2 |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  | 1.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Витебская обл. Унитарное Ветринское производственное предприятие ЖКХ Полоцкого района Дата отбора проб:04.01.2017 Протокол №3-СВ от 11.01.2017(НМЛ) |  |  | выпуск сточных вод с ОС в ручей Безымянный (точка 2 схемы отбора проб сточных вод) Выход с очистных |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | БПК5 |  |  |  |  | 19.3 |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  | 1.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  | СПАВ анионоактивные |  |  |  |  | 0.735 |  |  |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  | 1.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217 |  |  |  | Аммоний-ион |  |  |  |  | 11.1 |  |  |  |  |  |  | 8.5 |  |  |  |  |  | 1.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Витебская обл. Государственное предприятие "Браслав-коммунальник" Дата отбора проб:24.01.2017 Протокол №10-СВ от 02.02.2017(Глу) |  |  | Выпуск сточных вод с очистных сооружений в мелиоративный канал Выход с очистных |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | БПК5 |  |  |  |  | 182 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Нефтепродукты |  |  |  |  | 0.402 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  |  | 35.4 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | Минерализация воды |  |  |  |  | 989 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  | СПАВ анионоактивные |  |  |  |  | 0.122 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  | Водородный показатель (pH) |  |  |  |  | 7.1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | ХПКcr |  |  |  |  | 489 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 |  |  |  | Железо общее |  |  |  |  | 0.8 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136 |  |  |  | *Азот общий по Къельдалю |  |  |  |  | 32.8 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217 |  |  |  | Аммоний-ион |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221 |  |  |  | Нитрат-ион |  |  |  |  | 0.087 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 222 |  |  |  | Нитрит-ион |  |  |  |  | 0.054 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 223 |  |  |  | Сульфат-ион |  |  |  |  | 23.6 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224 |  |  |  | Хлорид-ион |  |  |  |  | 248.5 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225 |  |  |  | Фосфат-ион |  |  |  |  | 9.52 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без Разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Витебская обл. Унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства "Витрайкомхоз" (н. п. Копти) Дата отбора проб:25.01.2017 Протокол №29-СВ от 31.01.2017(ВОЛ) |  |  | Выход сточных вод с очистных сооружений в ручей Безымянный Выход с очистных |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | БПК5 |  |  |  |  | 16.5 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  |  | 8.9 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  | СПАВ анионоактивные |  |  |  |  | 0.156 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  | Водородный показатель (pH) |  |  |  |  | 7.7 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | ХПКcr |  |  |  |  | 75.8 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Витебская обл. УП ЖКХ Глубокского района Дата отбора проб:30.01.2017 Протокол №15-СВ от 08.02.2017(Глу) |  |  | Выпуск с очистных сооружений в мелиоративный канал Выпуск в водный объект |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | БПК5 |  |  |  |  | 7.2 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Нефтепродукты |  |  |  |  | 0.079 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  |  | 18.3 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | Минерализация воды |  |  |  |  | 631 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  | СПАВ анионоактивные |  |  |  |  | 0.04 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |  | Медь |  |  |  |  | 0.003 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  | Цинк |  |  |  |  | 0.018 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  | Водородный показатель (pH) |  |  |  |  | 7.6 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | ХПКcr |  |  |  |  | 64 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  | Фосфор общий |  |  |  |  | 3.22 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 |  |  |  | Железо общее |  |  |  |  | 0.37 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217 |  |  |  | Аммоний-ион |  |  |  |  | 6.6 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 223 |  |  |  | Сульфат-ион |  |  |  |  | 25.1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224 |  |  |  | Хлорид-ион |  |  |  |  | 58.9 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Витебская обл. ОАО "Глубокский агросервис" Дата отбора проб:20.02.2017 Протокол №38-СВ от 28.02.2017(Глу) |  |  | Выпуск сточных вод из очистных сооружений в безымянный ручей Выпуск в водный объект |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | БПК5 |  |  |  |  | 65 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 8.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Нефтепродукты |  |  |  |  | 0.366 |  |  |  |  |  |  | 0.15 |  |  |  |  |  | 2.44 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  |  | 24.8 |  |  |  |  |  |  | 10.5 |  |  |  |  |  | 2.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  | СПАВ анионоактивные |  |  |  |  | 0.88 |  |  |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |  |  | 8.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | ХПКcr |  |  |  |  | 228 |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 7.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 |  |  |  | Железо общее |  |  |  |  | 0.64 |  |  |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  | 1.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217 |  |  |  | Аммоний-ион |  |  |  |  | 13.8 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 6.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225 |  |  |  | Фосфат-ион |  |  |  |  | 6.41 |  |  |  |  |  |  | 1.12 |  |  |  |  |  | 5.72 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Витебская обл. Филиал ОАО "Полоцкий комбинат хлебопродуктов "Горяны-Агро" Дата отбора проб:10.03.2017 Протокол №37-СВ от 17.03.2017(НМЛ) |  |  | Т.2 - место сброса навозосодержащих сточных вод в мелиоративный канал (ручей Городенец) Выпуск в водный объект |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  | Водородный показатель (pH) |  |  |  |  | 8.3 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | ХПКcr |  |  |  |  | 1240 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 |  |  |  | Азот общий |  |  |  |  | 106. 03 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136 |  |  |  | *Азот общий по Къельдалю |  |  |  |  | 102.4 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217 |  |  |  | Аммоний-ион |  |  |  |  | 82.9 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221 |  |  |  | Нитрат-ион |  |  |  |  | 3.5 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 222 |  |  |  | Нитрит-ион |  |  |  |  | 0.13 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225 |  |  |  | Фосфат-ион |  |  |  |  | 15.2 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | БПК5 |  |  |  |  | 220 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Витебская обл. Сенненское районное УП ЖКХ (г. Сенно) Дата отбора проб:14.03.2017 Протокол №32-СВ от 20.03.2017(ОМЛ) |  |  | Выпуск сточных вод с ОС в оз. Сенно Выпуск в водный объект |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | БПК5 |  |  |  |  | 15.9 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Нефтепродукты |  |  |  |  | 0.064 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  |  | 14.2 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | Минерализация воды |  |  |  |  | 536 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  | СПАВ анионоактивные |  |  |  |  | 0.104 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  | Водородный показатель (pH) |  |  |  |  | 7.1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | ХПКcr |  |  |  |  | 62.1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  | Фосфор общий |  |  |  |  | 1.95 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 |  |  |  | Азот общий |  |  |  |  | 12.5 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136 |  |  |  | *Азот общий по Къельдалю |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217 |  |  |  | Аммоний-ион |  |  |  |  | 7.07 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221 |  |  |  | Нитрат-ион |  |  |  |  | 0.39 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 222 |  |  |  | Нитрит-ион |  |  |  |  | 0.13 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 223 |  |  |  | Сульфат-ион |  |  |  |  | 15.8 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224 |  |  |  | Хлорид-ион |  |  |  |  | 81.4 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225 |  |  |  | Фосфат-ион |  |  |  |  | 1.48 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Витебская обл. Сенненское районное УП ЖКХ (н.п. Богданово) Дата отбора проб:14.03.2017 Протокол №34-СВ от 20.03.2017(ОМЛ) |  |  | Выпуск с ОС в р. Кривинка Выход с очистных |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | БПК5 |  |  |  |  | 14.2 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  |  | 18.3 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  | СПАВ анионоактивные |  |  |  |  | 0.076 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  | Водородный показатель (pH) |  |  |  |  | 7.6 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | ХПКcr |  |  |  |  | 46.2 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 223 |  |  |  | Сульфат-ион |  |  |  |  | 18.2 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224 |  |  |  | Хлорид-ион |  |  |  |  | 47.8 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Витебская обл. Сенненское районное УП ЖКХ (н.п. Оболь) Дата отбора проб:14.03.2017 Протокол №36-СВ от 20.03.2017(ОМЛ) |  |  | Выпуск сточных вод с ОС в р. Оболянка Выход с очистных |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | БПК5 |  |  |  |  | 16.9 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  |  | 16.5 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  | СПАВ анионоактивные |  |  |  |  | 0.084 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  | Водородный показатель (pH) |  |  |  |  | 7.2 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | ХПКcr |  |  |  |  | 48.7 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 223 |  |  |  | Сульфат-ион |  |  |  |  | 15.7 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224 |  |  |  | Хлорид-ион |  |  |  |  | 53.9 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Витебская обл. Верхнедвинский ГРУПП ЖКХ Дата отбора проб:14.03.2017 Протокол №39-СВ от 21.03.2017(НМЛ) |  |  | выпуск сточных вод в ручей (точка 2 схемы отбора проб сточных вод) Выход с очистных |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | БПК5 |  |  |  |  | 14.7 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Нефтепродукты |  |  |  |  | 0.024 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  |  | 36.6 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  | СПАВ анионоактивные |  |  |  |  | 0.13 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  | Водородный показатель (pH) |  |  |  |  | 7.6 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | ХПКcr |  |  |  |  | 85.8 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Витебская обл. Верхнедвинский ГРУПП ЖКХ Дата отбора проб:14.03.2017 Протокол №42-СВ от 21.03.2017(НМЛ) |  |  | выпуск сточных вод в ручей, р. Росица (точка 2 схемы отбора проб сточных вод) Выход с очистных |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | БПК5 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Нефтепродукты |  |  |  |  | 0.033 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  |  | 25.6 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  | СПАВ анионоактивные |  |  |  |  | 0.34 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  | Водородный показатель (pH) |  |  |  |  | 7.5 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | ХПКcr |  |  |  |  | 85.1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217 |  |  |  | Аммоний-ион |  |  |  |  | 7.94 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 223 |  |  |  | Сульфат-ион |  |  |  |  | 20.2 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Витебская обл. Унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Ушачского района Дата отбора проб:16.03.2017 Протокол №44-СВ от 22.03.2017(НМЛ) |  |  | сброс сточных вод с очистных сооружений в р. Ушача (точка 2 схемы отбора проб сточных вод) Выход с очистных |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  | СПАВ анионоактивные |  |  |  |  | 0.17 |  |  |  |  |  |  | 0.11 |  |  |  |  |  | 1.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  | Фосфор общий |  |  |  |  | 1.52 |  |  |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  |  | 7.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Витебская обл. УП ЖКХ Россонского района Дата отбора проб:21.03.2017 Протокол №52-СВ от 28.03.2017(НМЛ) |  |  | сброс сточных вод с очистных сооружений в р. Кисель (точка 2 схемы отбора проб сточных вод) Выход с очистных |  |  |  |  |  | 225 |  |  |  | Фосфат-ион |  |  |  |  | 1.48 |  |  |  |  |  |  | 0.053 |  |  |  |  |  | 27.92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Витебская обл. УКП ЖКХ Шарковщинского района, Витебская обл. Дата отбора проб:23.03.2017 Протокол №47-СВ от 30.03.2017(Глу) |  |  | Выпуск сточных вод в безымянный ручей Выход с очистных |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | БПК5 |  |  |  |  | 3.1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Нефтепродукты |  |  |  |  | 0.042 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  |  | 10.5 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | Минерализация воды |  |  |  |  | 871 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  | СПАВ анионоактивные |  |  |  |  | 0.049 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  | Водородный показатель (pH) |  |  |  |  | 7.5 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | ХПКcr |  |  |  |  | 30.5 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  | Фосфор общий |  |  |  |  | 2.51 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 |  |  |  | Азот общий |  |  |  |  | 11.7 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136 |  |  |  | *Азот общий по Къельдалю |  |  |  |  | 11.3 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217 |  |  |  | Аммоний-ион |  |  |  |  | 8.42 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221 |  |  |  | Нитрат-ион |  |  |  |  | 0.35 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 222 |  |  |  | Нитрит-ион |  |  |  |  | 0.047 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 223 |  |  |  | Сульфат-ион |  |  |  |  | 92.5 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224 |  |  |  | Хлорид-ион |  |  |  |  | 183.5 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225 |  |  |  | Фосфат-ион |  |  |  |  | 2.43 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Витебская обл. УКП ЖКХ Шарковщинского района, Витебская обл. Дата отбора проб:23.03.2017 Протокол №49-СВ от 30.03.2017(Глу) |  |  | Выпуск сточных вод в р. Дисна Выход с очистных |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | БПК5 |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  |  | 29.3 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  | СПАВ анионоактивные |  |  |  |  | 0.06 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  | Водородный показатель (pH) |  |  |  |  | 7.3 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | ХПКcr |  |  |  |  | 89.9 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217 |  |  |  | Аммоний-ион |  |  |  |  | 5.48 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 223 |  |  |  | Сульфат-ион |  |  |  |  | 47.8 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224 |  |  |  | Хлорид-ион |  |  |  |  | 30.8 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225 |  |  |  | Фосфат-ион |  |  |  |  | 0.78 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Витебская обл. Государственное предприятие "Браслав-коммунальник" Дата отбора проб:23.03.2017 Протокол №51-СВ от 30.03.2017(Глу) |  |  | Выпуск сточных вод с очистных сооружений в ручей Выход с очистных |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | БПК5 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  |  | 3.2 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | Минерализация воды |  |  |  |  | 579 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  | СПАВ анионоактивные |  |  |  |  | 0.05 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  | Водородный показатель (pH) |  |  |  |  | 7.2 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | ХПКcr |  |  |  |  | 42.4 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217 |  |  |  | Аммоний-ион |  |  |  |  | 0.101 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 223 |  |  |  | Сульфат-ион |  |  |  |  | 88.9 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224 |  |  |  | Хлорид-ион |  |  |  |  | 32.5 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225 |  |  |  | Фосфат-ион |  |  |  |  | 0.56 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Витебская обл. СУП "Совхоз им. Машерова " Дата отбора проб:28.03.2017 Протокол №43-СВ от 03.04.2017(ОМЛ) |  |  | Выпуск сточных вод с очистных сооруженийв мелиоративный канал (т.№2 согласно схеме отбора проб) Выход с очистных |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | БПК5 |  |  |  |  | 17.3 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Нефтепродукты |  |  |  |  | 0.051 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  |  | 17.9 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | Минерализация воды |  |  |  |  | 412 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  | СПАВ анионоактивные |  |  |  |  | 0.246 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  | Водородный показатель (pH) |  |  |  |  | 7.5 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | ХПКcr |  |  |  |  | 65.1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 |  |  |  | Железо общее |  |  |  |  | 0.614 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217 |  |  |  | Аммоний-ион |  |  |  |  | 5.9 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 223 |  |  |  | Сульфат-ион |  |  |  |  | 17.6 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224 |  |  |  | Хлорид-ион |  |  |  |  | 46 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225 |  |  |  | Фосфат-ион |  |  |  |  | 0.703 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Витебская обл. ОАО "Глубокский агросервис" Дата отбора проб:04.04.2017 Протокол №53-СВ от 12.04.2017(Глу) |  |  | Выпуск сточных вод из очистных сооружений в безымянный ручей Выпуск в водный объект |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | БПК5 |  |  |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 9.13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  |  | 15.4 |  |  |  |  |  |  | 10.5 |  |  |  |  |  | 1.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  | СПАВ анионоактивные |  |  |  |  | 0.48 |  |  |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |  |  | 4.80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | ХПКcr |  |  |  |  | 283 |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 9.43 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217 |  |  |  | Аммоний-ион |  |  |  |  | 16.5 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 8.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225 |  |  |  | Фосфат-ион |  |  |  |  | 8.97 |  |  |  |  |  |  | 1.12 |  |  |  |  |  | 8.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Витебская обл. УКП ЖКХ Шарковщинского района, Витебская обл. Дата отбора проб:12.04.2017 Протокол №58-СВ от 21.04.2017(Глу) |  |  | Выпуск сточных вод в р. Дисна Выпуск в водный объект |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | БПК5 |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  |  | 4.8 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  | СПАВ анионоактивные |  |  |  |  | 0.087 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  | Водородный показатель (pH) |  |  |  |  | 7.6 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | ХПКcr |  |  |  |  | 85.5 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 223 |  |  |  | Сульфат-ион |  |  |  |  | 23.2 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224 |  |  |  | Хлорид-ион |  |  |  |  | 27.3 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Витебская обл. УКП ЖКХ Шарковщинского района, Витебская обл. Дата отбора проб:12.04.2017 Протокол №60-СВ от 21.04.2017(Глу) |  |  | Выпуск сточных вод в безымянный ручей Выпуск в водный объект |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | БПК5 |  |  |  |  | 5.3 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Нефтепродукты |  |  |  |  | 0.042 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  |  | 4.9 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  | СПАВ анионоактивные |  |  |  |  | 0.08 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  | Водородный показатель (pH) |  |  |  |  | 7.7 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | ХПКcr |  |  |  |  | 45.7 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217 |  |  |  | Аммоний-ион |  |  |  |  | 3.31 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Витебская обл. Сенненское районное УП ЖКХ (н.п. Богданово) Дата отбора проб:18.04.2017 Протокол №51-СВ от 26.04.2017(ОМЛ) |  |  | Выпуск с ОС в р. Кривинка Выход с очистных |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | БПК5 |  |  |  |  | 15.9 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  |  | 19.1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  | СПАВ анионоактивные |  |  |  |  | 0.083 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  | Водородный показатель (pH) |  |  |  |  | 7.5 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | ХПКcr |  |  |  |  | 42.8 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Витебская обл. КУПП "Боровка" Дата отбора проб:27.04.2017 Протокол №172-СВ от 03.05.2017(ВОЛ) |  |  | Сброс сточных вод с очистных сооружений в р.Улла Выход с очистных |  |  |  |  |  | 225 |  |  |  | Фосфат-ион |  |  |  |  | 2.95 |  |  |  |  |  |  | 0.982 |  |  |  |  |  | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Витебская обл. КУПП "Боровка" (д. Старый Лепель) Дата отбора проб:27.04.2017 Протокол №174-СВ от 03.05.2017(ВОЛ) |  |  | Сброс сточных вод с очистных сооружений в ручей Выпуск в водный Объект |  |  |  |  |  | 76 |  |  |  | Железо общее |  |  |  |  | 2.74 |  |  |  |  |  |  | 1.86 |  |  |  |  |  | 1.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Витебская обл. УП ЖКХ Россонского района Дата отбора проб:31.05.2017 Протокол №93-СВ от 06.06.2017(НМЛ) |  |  | сброс сточных вод с очистных сооружений в р. Кисель (точка 2 схемы отбора проб сточных вод) Выход с очистных |  |  |  |  |  | 225 |  |  |  | Фосфат-ион |  |  |  |  | 1.36 |  |  |  |  |  |  | 0.053 |  |  |  |  |  | 25.66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Витебская обл. ГУ СО "Максимовский психоневрологический дом-интернат" Дата отбора проб:07.06.2017 Протокол №229-СВ от 15.06.2017(ВОЛ) |  |  | Выпуск сточных вод с очистных сооружений в ручей безымянный Выход с очистных |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | БПК5 |  |  |  |  | 47.6 |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  | 1.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225 |  |  |  | Фосфат-ион |  |  |  |  | 3.87 |  |  |  |  |  |  | 2.09 |  |  |  |  |  | 1.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Витебская обл. Государственное предприятие "Браслав-коммунальник" Дата отбора проб:07.06.2017 Протокол №78-СВ от 16.06.2017(Глу) |  |  | Сброс сточных вод с очистных сооружений в мелиоративный канал Выпуск в водный объект |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | ХПКcr |  |  |  |  | 323 |  |  |  |  |  |  | 259 |  |  |  |  |  | 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217 |  |  |  | Аммоний-ион |  |  |  |  | 35.1 |  |  |  |  |  |  | 26.4 |  |  |  |  |  | 1.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Витебская обл. Производственное коммунальное унитарное предприятие "Новополоцкводоканал" Дата отбора проб:27.06.2017 Протокол №106-СВ от 04.07.2017(НМЛ) |  |  | сброс поверхностных сточных вод с дождевого коллектора г. Новополоцка в р.Зап. Двина (точка 1 схемы отбора проб поверхностных ст Выпуск в водный объект |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  | Фосфор общий |  |  |  |  | 0.34 |  |  |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  |  | 1.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 |  |  |  | Железо общее |  |  |  |  | 2.61 |  |  |  |  |  |  | 0.7 |  |  |  |  |  | 3.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Витебская обл. ОАО "Глубокская птицефабрика" Дата отбора проб:14.07.2017 Протокол №88-СВ от 20.07.2017(Глу) |  |  | Несанк-ный сброс сточ. вод из поля фильтрации от цеха по переработке молока ОАО "Глубокская птицефабрика",д. Запрудье,в канаву Авария |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | БПК5 |  |  |  |  | 587 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Авария |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Нефтепродукты |  |  |  |  | 4.4 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Авария |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  |  | 292 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Авария |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | Минерализация воды |  |  |  |  | 2055 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Авария |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  | СПАВ анионоактивные |  |  |  |  | 0.201 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Авария |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  | Водородный показатель (pH) |  |  |  |  | 4.3 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Авария |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | ХПКcr |  |  |  |  | 1643 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Авария |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  | Фосфор общий |  |  |  |  | 35.3 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Авария |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 |  |  |  | Азот общий |  |  |  |  | 64.8 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Авария |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136 |  |  |  | *Азот общий по Къельдалю |  |  |  |  | 63.8 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Авария |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217 |  |  |  | Аммоний-ион |  |  |  |  | 9.8 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Авария |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221 |  |  |  | Нитрат-ион |  |  |  |  | 0.53 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Авария |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 222 |  |  |  | Нитрит-ион |  |  |  |  | 0.49 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Авария |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 223 |  |  |  | Сульфат-ион |  |  |  |  | 87.2 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Авария |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224 |  |  |  | Хлорид-ион |  |  |  |  | 253.5 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Авария |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225 |  |  |  | Фосфат-ион |  |  |  |  | 21.2 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Авария |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Витебская обл. ОАО "Глубокский агросервис" Дата отбора проб:10.08.2017 Протокол №107-СВ от 16.08.2017(Глу) |  |  | Выпуск сточных вод из очистных сооружений в безымянный ручей Выпуск в водный объект |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | БПК5 |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 3.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | ХПКcr |  |  |  |  | 69 |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 2.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225 |  |  |  | Фосфат-ион |  |  |  |  | 2.85 |  |  |  |  |  |  | 1.12 |  |  |  |  |  | 2.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Витебская обл. УП ЖКХ Шумилинского района Дата отбора проб:16.08.2017 Протокол №306-СВ от 23.08.2017(ВОЛ) |  |  | Сброс сточных вод с очистных сооружений в мелиоративный канал Выход с очистных |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  | Фосфор общий |  |  |  |  | 6.81 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 2.27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Витебская обл. ОАО "Глубокский агросервис" Дата отбора проб:29.08.2017 Протокол №110-СВ от 06.09.2017(Глу) |  |  | Выпуск сточных вод из очистных сооружений в безымянный ручей Выпуск в водный объект |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | БПК5 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Нефтепродукты |  |  |  |  | 0.026 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  |  | 9.6 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  | СПАВ анионоактивные |  |  |  |  | 0.096 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  | Водородный показатель (pH) |  |  |  |  | 8.2 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | ХПКcr |  |  |  |  | 62.7 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 |  |  |  | Железо общее |  |  |  |  | 0.56 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217 |  |  |  | Аммоний-ион |  |  |  |  | 1.4 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 223 |  |  |  | Сульфат-ион |  |  |  |  | 79.5 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224 |  |  |  | Хлорид-ион |  |  |  |  | 66.8 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225 |  |  |  | Фосфат-ион |  |  |  |  | 1.38 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Витебская обл. УНП ЖКХ "Коммунальник" (н. п. Новая Заря) Дата отбора проб:05.09.2017 Протокол №323-СВ от 13.09.2017(ВОЛ) |  |  | Выпуск сточных вод с очистных сооружений в Безымянный ручей Выход с очистных |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  | СПАВ анионоактивные |  |  |  |  | 0.301 |  |  |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |  |  | 3.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Витебская обл. Сенненское районное УП ЖКХ (г. Сенно) Дата отбора проб:12.09.2017 Протокол №107-СВ от 18.09.2017(ОМЛ) |  |  | Выпуск сточных вод с ОС в оз. Сенно Выход с очистных |  |  |  |  |  | 225 |  |  |  | Фосфат-ион |  |  |  |  | 0.99 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | БПК5 |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Нефтепродукты |  |  |  |  | 0.071 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  |  | 16.3 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | Минерализация воды |  |  |  |  | 543 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  | СПАВ анионоактивные |  |  |  |  | 0.126 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  | Водородный показатель (pH) |  |  |  |  | 7.5 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | ХПКcr |  |  |  |  | 51.8 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  | Фосфор общий |  |  |  |  | 1.54 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 |  |  |  | Азот общий |  |  |  |  | 8.77 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136 |  |  |  | *Азот общий по Къельдалю |  |  |  |  | 8.2 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217 |  |  |  | Аммоний-ион |  |  |  |  | 5.11 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221 |  |  |  | Нитрат-ион |  |  |  |  | 0.45 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 222 |  |  |  | Нитрит-ион |  |  |  |  | 0.12 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 223 |  |  |  | Сульфат-ион |  |  |  |  | 19.5 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224 |  |  |  | Хлорид-ион |  |  |  |  | 75.5 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Витебская обл. Сенненское районное УП ЖКХ (н.п. Богданово) Дата отбора проб:12.09.2017 Протокол №109-СВ от 18.09.2017(ОМЛ) |  |  | Выпуск с ОС в р. Кривинка Выход с очистных |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | БПК5 |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  |  | 18.4 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  | СПАВ анионоактивные |  |  |  |  | 0.068 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  | Водородный показатель (pH) |  |  |  |  | 7.6 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | ХПКcr |  |  |  |  | 48.7 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Витебская обл. Сенненское районное УП ЖКХ (н.п. Цыпки) Дата отбора проб:12.09.2017 Протокол №111-СВ от 18.09.2017(ОМЛ) |  |  | Выпуск сточных вод с ОС в р. Песочанка Выход с очистных |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | БПК5 |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  |  | 25.2 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  | СПАВ анионоактивные |  |  |  |  | 0.083 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  | Водородный показатель (pH) |  |  |  |  | 7.4 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | ХПКcr |  |  |  |  | 83.8 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | Витебская обл. ОАО "Молоко" г. Витебск Дата отбора проб:19.09.2017 Протокол №352-СВ от 26.09.2017(ВОЛ) |  |  | Сброс сточных вод в мелиоративный канал Выход с очистных |  |  |  |  |  | 225 |  |  |  | Фосфат-ион |  |  |  |  | 2.21 |  |  |  |  |  |  | 0.95 |  |  |  |  |  | 2.33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | Витебская обл. РУП "Витебскэнерго" филиал "Лукомльская ГРЭС" Дата отбора проб:21.09.2017 Протокол №357-СВ от 28.09.2017(ВОЛ) |  |  | Сброс сточных вод со шламоотвала в р. Лукомка Выход с очистных |  |  |  |  |  | 76 |  |  |  | Железо общее |  |  |  |  | 1.05 |  |  |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  | 2.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  | Витебская обл. Государственное предприятие "Оршаводоканал" (г.п.Копысь) Дата отбора проб:26.09.2017 Протокол №117-СВ от 02.10.2017(ОМЛ) |  |  | Сброс сточных вод с очистных сооружений в ручей (т.№2 согласно схеме отбора проб) Выпуск в водный объект |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | БПК5 |  |  |  |  | 73 |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  | 2.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Нефтепродукты |  |  |  |  | 0.155 |  |  |  |  |  |  | 0.05 |  |  |  |  |  | 3.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  |  | 62.8 |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  | 1.57 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | Минерализация воды |  |  |  |  | 1226 |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  | 1.23 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  | СПАВ анионоактивные |  |  |  |  | 0.258 |  |  |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |  |  | 2.58 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | ХПКcr |  |  |  |  | 256 |  |  |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  |  | 2.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  | Фосфор общий |  |  |  |  | 8.86 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 1.77 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224 |  |  |  | Хлорид-ион |  |  |  |  | 527.6 |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  | 1.76 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  | Витебская обл. УП ЖКХ г.Чашники (14 площадок) Дата отбора проб:24.10.2017 Протокол №388-СВ от 31.10.2017(ВОЛ) |  |  | Сброс сточных вод из очистных сооружений в р. Улла Выпуск в водный объект |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | БПК5 |  |  |  |  | 23.5 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  |  | 10.5 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  | СПАВ анионоактивные |  |  |  |  | 0.403 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  | Водородный показатель (pH) |  |  |  |  | 7.8 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | ХПКcr |  |  |  |  | 70.7 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217 |  |  |  | Аммоний-ион |  |  |  |  | 5.18 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 223 |  |  |  | Сульфат-ион |  |  |  |  | 73.5 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224 |  |  |  | Хлорид-ион |  |  |  |  | 31.8 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225 |  |  |  | Фосфат-ион |  |  |  |  | 1.52 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего: Протоколов - 40 Предприятий - 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гомельская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Наименование юридического лица дата отбора проб номер протокола |  |  |  |  |  |  | Место и тип отбора проб |  |  |  |  | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Замер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  |  | ПДК |  |  |  |  |  |  | Kпр. |  |  |  |  |
| 1 |  | Гомельская обл. КЖУП "Мозырский райжилкомхоз" Дата отбора проб:22.02.2017 Протокол №28-СВ от 27.02.2017(Моз) |  |  |  |  |  |  | Выпуск поверхностных сточных вод (точка №1) Ливневые воды |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Нефтепродукты |  |  |  |  |  | 0.107 |  |  |  |  |  | 0.098 |  |  |  |  |  |  | 1.09 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выпуск поверхностных сточных вод (точка №2) Ливневые воды |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Нефтепродукты |  |  |  |  |  | 0.588 |  |  |  |  |  | 0.098 |  |  |  |  |  |  | 6.00 |  |  |  |  |
| 2 |  | Гомельская обл. КЖУП "Мозырский райжилкомхоз" Дата отбора проб:22.02.2017 Протокол №33-СВ от 27.02.2017(Моз) |  |  |  |  |  |  | выпуск поверхностных сточных вод (точка№7) Ливневые воды |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Нефтепродукты |  |  |  |  |  | 0.087 |  |  |  |  |  | 0.05 |  |  |  |  |  |  | 1.74 |  |  |  |  |
| 3 |  | Гомельская обл. ОАО "Беларуськалий" Дата отбора проб:21.03.2017 Протокол №63-СВ от 28.03.2017(Жит) |  |  |  |  |  |  | Выпуск с очистных сооружений хоз-бытовой канализации сточных вод в мелиоративный канал с дальнейшим впадением в р. Бобрик Выход с очистных |  |  |  |  | 30 |  |  |  | ХПКcr |  |  |  |  |  | 42.25 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 1.41 |  |  |  |  |
| 4 |  | Гомельская обл. Филиал "Светлогорская ТЭЦ" РУП "Гомельэнерго" Комплексное Дата отбора проб:12.04.2017 Протокол №49-СВ от 17.04.2017(Жло) |  |  |  |  |  |  | Выпуск с очистных сооружений промливневых сточных вод в р. Березина Выход с очистных |  |  |  |  | 28 |  |  |  | Температура |  |  |  |  |  | 26.6 |  |  |  |  |  | 16.8 |  |  |  |  |  |  | 1.58 |  |  |  |  |
| 5 |  | Гомельская обл. КЖУП "Гомельский райжилкомхоз" Дата отбора проб:19.04.2017 Протокол №151-СВ от 02.05.2017(ОЛА) |  |  |  |  |  |  | Выпуск сточных вод с очистных сооружений в р.Уть Выход с очистных |  |  |  |  | 35 |  |  |  | Марганец |  |  |  |  |  | 0.117 |  |  |  |  |  | 0.11 |  |  |  |  |  |  | 1.06 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217 |  |  |  | Аммоний-ион |  |  |  |  |  | 22.3 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 1.49 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225 |  |  |  | Фосфат-ион |  |  |  |  |  | 1.91 |  |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  |  |  | 1.27 |  |  |  |  |
| 6 |  | Гомельская обл. ОАО "Гомельстекло" Дата отбора проб:26.04.2017 Протокол №170-СВ от 10.05.2017(ОЛА) |  |  |  |  |  |  | Выпуск сточных вод с очистных сооружений в мелиоративный канал Выход с очистных |  |  |  |  | 76 |  |  |  | Железо общее |  |  |  |  |  | 2.49 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 1.25 |  |  |  |  |
| 7 |  | Гомельская обл. КУП "Житковичский коммунальник" Дата отбора проб:27.04.2017 Протокол №103-СВ от 04.05.2017(Жит) |  |  |  |  |  |  | Выпуск сточных вод с очистных сооружений в р. Науть Выход с очистных |  |  |  |  | 217 |  |  |  | Аммоний-ион |  |  |  |  |  | 25.58 |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  | 1.16 |  |  |  |  |
| 8 |  | Гомельская обл. ОАО "СветлогорскХимволокно" Дата отбора проб:05.05.2017 Протокол №57-СВ от 11.05.2017(Жло) |  |  |  |  |  |  | Выпуск хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод после очистных сооружений в р. Березина Выход с очистных |  |  |  |  | 1 |  |  |  | БПК5 |  |  |  |  |  | 18.56 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 1.24 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  |  |  | 29.6 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 1.48 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 |  |  |  | Азот общий |  |  |  |  |  | 16.6 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 1.11 |  |  |  |  |
| 9 |  | Гомельская обл. ОАО "Рогачевский молочноконсервный комбинат" Дата отбора проб:11.05.2017 Протокол №63-СВ от 15.05.2017(Жло) |  |  |  |  |  |  | выпуск после очистных сооружений поверхностных сточных вод в р. Друть Выход с очистных |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  |  |  | 44.5 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 2.23 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  | Водородный показатель (pH) |  |  |  |  |  | 5.67 |  |  |  |  |  | 6. 5:8.5 |  |  |  |  |  |  | <на0.83 |  |  |  |  |
| 10 |  | Гомельская обл. Государственное предпририятие "ГорСАП" Дата отбора проб:25.05.2017 Протокол №217-СВ от 02.06.2017(ОЛА) |  |  |  |  |  |  | Выпуск промливневых сточных вод в мелиоративный канал Выход с очистных |  |  |  |  | 13 |  |  |  | Медь |  |  |  |  |  | 0.019 |  |  |  |  |  | 0.005 |  |  |  |  |  |  | 3.80 |  |  |  |  |
| 11 |  | Гомельская обл. Компания с ОО "Корпорация Сюань Юань" (КНР) в РБ Дата отбора проб:10.07.2017 Протокол №286-СВ от 17.07.2017(ОЛА) |  |  |  |  |  |  | Несанкционированный выпуск в р.Ипуть (50м ниже водозабора строящегося объекта "Комплексное строительство "под ключ") Выпуск в водный объект |  |  |  |  | 1 |  |  |  | БПК5 |  |  |  |  |  | 14.1 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 4.70 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Нефтепродукты |  |  |  |  |  | 0.359 |  |  |  |  |  | 0.05 |  |  |  |  |  |  | 7.18 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  |  |  | 30.3 |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 1.21 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | ХПКcr |  |  |  |  |  | 150.5 |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 6.02 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  | Фосфор общий |  |  |  |  |  | 0.22 |  |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  |  |  | 1.10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 |  |  |  | Азот общий |  |  |  |  |  | 5.17 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Авария |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217 |  |  |  | Аммоний-ион |  |  |  |  |  | 1.1 |  |  |  |  |  | 0.39 |  |  |  |  |  |  | 2.82 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 222 |  |  |  | Нитрит-ион |  |  |  |  |  | 0.034 |  |  |  |  |  | 0.024 |  |  |  |  |  |  | 1.42 |  |  |  |  |
| 12 |  | Гомельская обл. Макановичский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов Дата отбора проб:12.07.2017 Протокол №136-СВ от 18.07.2017(Моз) |  |  |  |  |  |  | выпуск сточных вод после очистных сооружений в к-ву Избынька Выход с очистных |  |  |  |  | 76 |  |  |  | Железо общее |  |  |  |  |  | 2.27 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 2.27 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225 |  |  |  | Фосфат-ион |  |  |  |  |  | 6.535 |  |  |  |  |  | 5.3 |  |  |  |  |  |  | 1.23 |  |  |  |  |
| 13 |  | Гомельская обл. КЖУП "Мозырский райжилкомхоз" Дата отбора проб:14.07.2017 Протокол №139-СВ от 20.07.2017(Моз) |  |  |  |  |  |  | Выпуск поверхностных сточных вод (точка №1) Выпуск в водный объект |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Нефтепродукты |  |  |  |  |  | 0.192 |  |  |  |  |  | 0.098 |  |  |  |  |  |  | 1.96 |  |  |  |  |
| 14 |  | Гомельская обл. КЖУП "Мозырский райжилкомхоз" Дата отбора проб:14.07.2017 Протокол №141-СВ от 20.07.2017(Моз) |  |  |  |  |  |  | Выпуск поверхностных сточных вод (точка №2) Выпуск в водный объект |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Нефтепродукты |  |  |  |  |  | 0.723 |  |  |  |  |  | 0.098 |  |  |  |  |  |  | 7.38 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выпуск поверхностных сточных вод (точка №3) Выпуск в водный объект |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Нефтепродукты |  |  |  |  |  | 0.129 |  |  |  |  |  | 0.098 |  |  |  |  |  |  | 1.32 |  |  |  |  |
| 15 |  | Гомельская обл. КЖУП "Мозырский райжилкомхоз" Дата отбора проб:14.07.2017 Протокол №142-СВ от 20.07.2017(Моз) |  |  |  |  |  |  | Выпуск поверхностных сточных вод (точка №4) Выпуск в водный объект |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Нефтепродукты |  |  |  |  |  | 0.208 |  |  |  |  |  | 0.114 |  |  |  |  |  |  | 1.82 |  |  |  |  |
| 16 |  | Гомельская обл. КЖУП "Мозырский райжилкомхоз" Дата отбора проб:14.07.2017 Протокол №143-СВ от 20.07.2017(Моз) |  |  |  |  |  |  | Выпуск поверхностных сточных вод (точка № 5) Выпуск в водный объект |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Нефтепродукты |  |  |  |  |  | 0.198 |  |  |  |  |  | 0.13 |  |  |  |  |  |  | 1.52 |  |  |  |  |
| 17 |  | Гомельская обл. КЖУП "Мозырский райжилкомхоз" Дата отбора проб:14.07.2017 Протокол №146-СВ от 20.07.2017(Моз) |  |  |  |  |  |  | Выпуск поверхностных сточных вод в р. Солокуча Выпуск в водный объект |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Нефтепродукты |  |  |  |  |  | 0.151 |  |  |  |  |  | 0.05 |  |  |  |  |  |  | 3.02 |  |  |  |  |
| 18 |  | Гомельская обл. КЖУП "Лоевский райжилкомхоз" Дата отбора проб:19.07.2017 Протокол №304-СВ от 07.08.2017(ОЛА) |  |  |  |  |  |  | Выпуск сточных вод после очистных сооружений биологической очистки в р. Днепр Выход с очистных |  |  |  |  | 14 |  |  |  | Цинк |  |  |  |  |  | 0.064 |  |  |  |  |  | 0.03 |  |  |  |  |  |  | 2.13 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | ХПКcr |  |  |  |  |  | 177.8 |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  | 1.48 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  | Марганец |  |  |  |  |  | 0.203 |  |  |  |  |  | 0.081 |  |  |  |  |  |  | 2.51 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 |  |  |  | Железо общее |  |  |  |  |  | 1.82 |  |  |  |  |  | 0.77 |  |  |  |  |  |  | 2.36 |  |  |  |  |
| 19 |  | Гомельская обл. ОАО "Рогачевский молочноконсервный комбинат" Дата отбора проб:24.08.2017 Протокол №102-СВ от 28.08.2017(Жло) |  |  |  |  |  |  | выпуск после очистных сооружений поверхностных сточных вод в р. Друть Выпуск в водный объект |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  |  |  | 28.4 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 1.42 |  |  |  |  |
| 20 |  | Гомельская обл. КУП "Петриковский райжилкомхоз" Дата отбора проб:19.09.2017 Протокол №229-СВ от 26.09.2017(Жит) |  |  |  |  |  |  | Выпуск сточных вод с очистных сооружений в р. Припять Выход с очистных |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Нефтепродукты |  |  |  |  |  | 0.085 |  |  |  |  |  | 0.05 |  |  |  |  |  |  | 1.70 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217 |  |  |  | Аммоний-ион |  |  |  |  |  | 26.19 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 1.31 |  |  |  |  |
| 21 |  | Гомельская обл. КЖУП "Гомельский райжилкомхоз" Дата отбора проб:20.10.2017 Протокол №450-СВ от 27.10.2017(ОЛА) |  |  |  |  |  |  | Выпуск сточных вод с очистных сооружений в р.Уть Выход с очистных |  |  |  |  | 35 |  |  |  | Марганец |  |  |  |  |  | 0.258 |  |  |  |  |  | 0.11 |  |  |  |  |  |  | 2.35 |  |  |  |  |
|  |  | Всего: Протоколов - 21 Предприятий - 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гродненская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Наименование юридического лица дата отбора проб номер протокола |  |  |  |  |  | Место и тип отбора проб |  |  |  |  |  | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Замер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  |  | ПДК |  |  |  |  |  | Kпр. |  |  |  |  |
| 1 |  | Гродненская обл. Островецкое РУП ЖКХ Дата отбора проб:24.01.2017 Протокол №9-СВ от 30.01.2017() |  |  |  |  |  | Выпуск сточных вод после очистных сооружений Выход с очистных |  |  |  |  |  | 217 |  |  |  | Аммоний-ион |  |  |  |  |  |  | 47.3 |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  | 1.35 |  |  |  |  |
| 2 |  | Гродненская обл. Берестовицкое РУП ЖКХ Дата отбора проб:07.02.2017 Протокол №66-СВ от 13.02.2017(ОЛА) |  |  |  |  |  | Выпуск сточных вод после очистных сооружений в р. Берестовчанка Выпуск в водный объект |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  |  |  |  | 32.8 |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  | 1.31 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | Минерализация воды |  |  |  |  |  |  | 1412 |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  | 1.41 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  | Фосфор общий |  |  |  |  |  |  | 4.92 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 1.64 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224 |  |  |  | Хлорид-ион |  |  |  |  |  |  | 430.8 |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  | 1.44 |  |  |  |  |
| 3 |  | Гродненская обл. Кореличское РУП ЖКХ Дата отбора проб:14.03.2017 Протокол №46-СВ от 21.03.2017(Лид) |  |  |  |  |  | Выпуск с очистных сооружений Выход с очистных |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | БПК5 |  |  |  |  |  |  | 71 |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  | 2.03 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  | СПАВ анионоактивные |  |  |  |  |  |  | 1.14 |  |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  | 2.28 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | ХПКcr |  |  |  |  |  |  | 226 |  |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  |  | 1.81 |  |  |  |  |
| 4 |  | Гродненская обл. ОАО "Гродненский ликеро-водочный завод" Ворончанский филиал Дата отбора проб:14.03.2017 Протокол №50-СВ от 21.03.2017(Лид) |  |  |  |  |  | Выпуск сточных вод Выпуск в водный объект |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | БПК5 |  |  |  |  |  |  | 35.5 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 3.55 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | ХПКcr |  |  |  |  |  |  | 123 |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  | 3.08 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  | Фосфор общий |  |  |  |  |  |  | 2.71 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 2.71 |  |  |  |  |
| 5 |  | Гродненская обл. Открытое акционерное общество "Мостовдрев" Дата отбора проб:21.03.2017 Протокол №132-СВ от 22.03.2017(ОЛА) |  |  |  |  |  | Выпуск сточных вод в р.Неман, т.1 Выпуск в водный объект |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  | Водородный показатель (pH) |  |  |  |  |  |  | 5.8 |  |  |  |  |  | 6. 5:8.5 |  |  |  |  |  | <на0.70 |  |  |  |  |
| 6 |  | Гродненская обл. ОАО "Сморгонский агрегатный завод" Дата отбора проб:23.03.2017 Протокол №75-СВА от 28.03.2017() |  |  |  |  |  | Выпуск дождевых (талых/поливомоечных ) вод в р. Вилия Выпуск в водный объект |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  |  |  |  | 38.7 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 1.94 |  |  |  |  |
| 7 |  | Гродненская обл. ОУПП "Гродненское городское жилищно-коммунальное хозяйство" Дата отбора проб:06.04.2017 Протокол №162-СВ от 07.04.2017(ОЛА) |  |  |  |  |  | Выпуск сточных вод после очистных сооружений в р. Неман, т.7 Выпуск в водный объект |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Нефтепродукты |  |  |  |  |  |  | 1.17 |  |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  |  | 3.90 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  |  |  |  | 87.8 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 4.39 |  |  |  |  |
| 8 |  | Гродненская обл. ОУПП "Гродненское городское жилищно-коммунальное хозяйство" Дата отбора проб:06.04.2017 Протокол №164-СВ от 07.04.2017(ОЛА) |  |  |  |  |  | Выпуск сточных вод после очистных сооружений в р. Неман, т.6 Выпуск в водный объект |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Нефтепродукты |  |  |  |  |  |  | 1.47 |  |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  |  | 4.90 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  |  |  |  | 60.9 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 3.05 |  |  |  |  |
| 9 |  | Гродненская обл. Вороновское РУП ЖКХ Дата отбора проб:06.04.2017 Протокол №54-СВ от 13.04.2017(Лид) |  |  |  |  |  | Выпуск с очистных сооружений Выход с очистных |  |  |  |  |  | 217 |  |  |  | Аммоний-ион |  |  |  |  |  |  | 31.2 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 2.08 |  |  |  |  |
| 10 |  | Гродненская обл. Сморгонское РУП "ЖКХ" Дата отбора проб:06.04.2017 Протокол №83-СВ от 10.04.2017() |  |  |  |  |  | Выпуск дождевых (талых/поливомоечных ) вод в р. Оксна в р-не городского парка Выпуск в водный объект |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Нефтепродукты |  |  |  |  |  |  | 0.72 |  |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  |  | 2.40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  |  |  |  | 88.8 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 4.44 |  |  |  |  |
| 11 |  | Гродненская обл. Вороновское РУП ЖКХ Дата отбора проб:04.05.2017 Протокол №76-СВ от 11.05.2017(Лид) |  |  |  |  |  | Выпуск с очистных сооружений в мелиоративный канал Выход с очистных |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  | СПАВ анионоактивные |  |  |  |  |  |  | 3.06 |  |  |  |  |  | 0.32 |  |  |  |  |  | 9.56 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | ХПКcr |  |  |  |  |  |  | 434 |  |  |  |  |  | 125 |  |  |  |  |  | 3.47 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | БПК5 |  |  |  |  |  |  | 151 |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  | 4.31 |  |  |  |  |
| 12 |  | Гродненская обл. ОАО "Торфобрикетный завод "Лидский" Дата отбора проб:11.05.2017 Протокол №83-СВ от 18.05.2017(Лид) |  |  |  |  |  | Выпуск со шламоотвалов в отводной канал Выход с очистных |  |  |  |  |  | 217 |  |  |  | Аммоний-ион |  |  |  |  |  |  | 5.48 |  |  |  |  |  | 1.8 |  |  |  |  |  | 3.04 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225 |  |  |  | Фосфат-ион |  |  |  |  |  |  | 0.15 |  |  |  |  |  | 0.08 |  |  |  |  |  | 1.88 |  |  |  |  |
| 13 |  | Гродненская обл. Новогрудское РУП ЖКХ Дата отбора проб:17.05.2017 Протокол №84-СВ от 24.05.2017(Лид) |  |  |  |  |  | Выпуск с очистных сооружений д. Байки Выход с очистных |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  | Фосфор общий |  |  |  |  |  |  | 7.19 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 1.20 |  |  |  |  |
| 14 |  | Гродненская обл. Ошмянское РУП ЖКХ (очистные) Дата отбора проб:18.05.2017 Протокол №138-СВ от 24.05.2017() |  |  |  |  |  | Выпуск сточных вод после очистных сооружений в р. Ошмянка Выход с очистных |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | БПК5 |  |  |  |  |  |  | 170 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 5.67 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Нефтепродукты |  |  |  |  |  |  | 0.838 |  |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  |  | 2.79 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  |  |  |  | 50.2 |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  | 1.43 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | ХПКcr |  |  |  |  |  |  | 436 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 4.36 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  | Фосфор общий |  |  |  |  |  |  | 11.6 |  |  |  |  |  | 4.5 |  |  |  |  |  | 2.58 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 |  |  |  | Азот общий |  |  |  |  |  |  | 74.4 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 3.72 |  |  |  |  |
| 15 |  | Гродненская обл. ОАО "Дятловский ликеро-водочный завод "Алгонь" Дата отбора проб:30.05.2017 Протокол №97-СВ от 06.06.2017(Лид) |  |  |  |  |  | Выпуск в реку Вязовка №1(точка 2 схемы) Выпуск в водный объект |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  | Температура |  |  |  |  |  |  | 33.7 |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  | 1.20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224 |  |  |  | Хлорид-ион |  |  |  |  |  |  | 19.1 |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  | 1.19 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Выпуск в реку Вязовка №2(точка 2' схемы) Выпуск в водный объект |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  | Температура |  |  |  |  |  |  | 31.5 |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  | 1.13 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224 |  |  |  | Хлорид-ион |  |  |  |  |  |  | 26.4 |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  | 1.65 |  |  |  |  |
| 16 |  | Гродненская обл. Филиал "Белкартон" ОАО "управляющая компания холдинга "Белорусские обои" Дата отбора проб:06.06.2017 Протокол №155-СВ от 12.06.2017() |  |  |  |  |  | Выпуск сточных вод после очистных сооружений в р. Страча Выход с очистных |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Нефтепродукты |  |  |  |  |  |  | 0.19 |  |  |  |  |  | 0.05 |  |  |  |  |  | 3.80 |  |  |  |  |
| 17 |  | Гродненская обл. Щучинское РУП ЖКХ Дата отбора проб:06.06.2017 Протокол №243-СВ от 15.06.2017(ОЛА) |  |  |  |  |  | Выпуск сточных вод после очистных сооружений, т.7 Выпуск в водный объект |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | БПК5 |  |  |  |  |  |  | 202 |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  | 3.67 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | ХПКcr |  |  |  |  |  |  | 430 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 4.30 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217 |  |  |  | Аммоний-ион |  |  |  |  |  |  | 23.6 |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  | 1.07 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225 |  |  |  | Фосфат-ион |  |  |  |  |  |  | 8.17 |  |  |  |  |  | 2.93 |  |  |  |  |  | 2.79 |  |  |  |  |
| 18 |  | Гродненская обл. Дятловское РУП ЖКХ Дата отбора проб:20.06.2017 Протокол №107-СВ от 28.06.2017(Лид) |  |  |  |  |  | Выпуск с очистных сооружений г. Дятлово в реку Дятловка Выход с очистных |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | БПК5 |  |  |  |  |  |  | 67 |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  | 2.68 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | ХПКcr |  |  |  |  |  |  | 209 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 2.09 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217 |  |  |  | Аммоний-ион |  |  |  |  |  |  | 42.3 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 2.82 |  |  |  |  |
| 19 |  | Гродненская обл. РСУП "Совхоз "Лидский" Дата отбора проб:13.07.2017 Протокол №144-СВА от 20.07.2017(Лид) |  |  |  |  |  | Несанкционированный сброс навозных сточных вод в р. Жижма д. Дворище Авария |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | БПК5 |  |  |  |  |  |  | 151 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Авария |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  |  |  |  | 64.5 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Авария |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  | Водородный показатель (pH) |  |  |  |  |  |  | 8.2 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Авария |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | ХПКcr |  |  |  |  |  |  | 306 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Авария |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217 |  |  |  | Аммоний-ион |  |  |  |  |  |  | 105 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Авария |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225 |  |  |  | Фосфат-ион |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  | Авария |  |  |  |  |
| 20 |  | Гродненская обл. Сморгонское РУП "ЖКХ" Дата отбора проб:25.07.2017 Протокол №218-СВ от 31.07.2017() |  |  |  |  |  | Выпуск сточных вод после очистных сооружений в р. Вилия Выход с очистных |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | БПК5 |  |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 1.63 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | ХПКcr |  |  |  |  |  |  | 110.5 |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  | 1.38 |  |  |  |  |
| 21 |  | Гродненская обл. Островецкое РУП ЖКХ Дата отбора проб:18.09.2017 Протокол №268-СВ от 20.09.2017() |  |  |  |  |  | Выпуск дождевых (талых/поливомоечных ) вод в р. Лоша, т. 1 Выпуск в водный объект |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Нефтепродукты |  |  |  |  |  |  | 0.44 |  |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  |  | 1.47 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  |  |  |  | 91.1 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 4.56 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Выпуск дождевых (талых/поливомоечных ) вод в р. Лоша, т. 2 Выпуск в водный объект |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  |  |  |  | 71.9 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 3.60 |  |  |  |  |
| 22 |  | Гродненская обл. Островецкое РУП ЖКХ Дата отбора проб:18.09.2017 Протокол №270-СВ от 20.09.2017() |  |  |  |  |  | Выпуск дождевых (талых/поливомоечных ) вод в р. Ковалевка, т.3 Выпуск в водный объект |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  |  |  |  | 52.8 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 2.64 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Выпуск дождевых (талых/поливомоечных ) вод в р. Ковалевка, т.4 Выпуск в водный объект |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  |  |  |  | 59.9 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 3.00 |  |  |  |  |
| 23 |  | Гродненская обл. ОУПП "Гродненское городское жилищно-коммунальное хозяйство" Дата отбора проб:18.09.2017 Протокол №389-СВ от 25.09.2017(ОЛА) |  |  |  |  |  | Выпуск сточных вод после очистных сооружений в р. Гродничанка, т.5 Выпуск в водный объект |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Нефтепродукты |  |  |  |  |  |  | 0.933 |  |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  |  | 3.11 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  |  |  |  | 82 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 4.10 |  |  |  |  |
| 24 |  | Гродненская обл. ОУПП "Гродненское городское жилищно-коммунальное хозяйство" Дата отбора проб:18.09.2017 Протокол №395-СВ от 19.09.2017(ОЛА) |  |  |  |  |  | Выпуск сточных вод после очистных сооружений в р. Неман, т.27 Выпуск в водный объект |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 3.40 |  |  |  |  |
| 25 |  | Гродненская обл. ОУПП "Гродненское городское жилищно-коммунальное хозяйство" Дата отбора проб:18.09.2017 Протокол №397-СВ от 19.09.2017(ОЛА) |  |  |  |  |  | Выпуск сточных вод после локальных очистных сооружений в р.Лососьна, т.4 Выпуск в водный объект |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Нефтепродукты |  |  |  |  |  |  | 0.453 |  |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  |  | 1.51 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  |  |  |  | 69.4 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 3.47 |  |  |  |  |
| 26 |  | Гродненская обл. Ошмянское РУП ЖКХ (очистные) Дата отбора проб:20.09.2017 Протокол №282-СВ от 27.09.2017() |  |  |  |  |  | Выпуск сточных вод после очистных сооружений в р. Ошмянка Выход с очистных |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | БПК5 |  |  |  |  |  |  | 140 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 4.67 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Нефтепродукты |  |  |  |  |  |  | 0.75 |  |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  |  | 2.50 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  |  |  |  | 138 |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  | 3.94 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | ХПКcr |  |  |  |  |  |  | 510 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 5.10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 |  |  |  | Азот общий |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 2.00 |  |  |  |  |
| 27 |  | Гродненская обл. Щучинское РУП ЖКХ Дата отбора проб:03.10.2017 Протокол №419-СВ от 09.10.2017(ОЛА) |  |  |  |  |  | Выпуск сточных вод после очистных сооружений, т.7 Выпуск в водный объект |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | БПК5 |  |  |  |  |  |  | 186 |  |  |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  | 3.38 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  |  |  |  | 117.3 |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  | 1.68 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | ХПКcr |  |  |  |  |  |  | 465 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 4.65 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217 |  |  |  | Аммоний-ион |  |  |  |  |  |  | 43.4 |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  | 1.97 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225 |  |  |  | Фосфат-ион |  |  |  |  |  |  | 8.32 |  |  |  |  |  | 2.93 |  |  |  |  |  | 2.84 |  |  |  |  |
| 28 |  | Гродненская обл. Дятловское РУП ЖКХ Дата отбора проб:05.10.2017 Протокол №201-СВ от 12.10.2017(Лид) |  |  |  |  |  | Выпуск с очистных сооружений г. Дятлово в реку Дятловка Выход с очистных |  |  |  |  |  | 217 |  |  |  | Аммоний-ион |  |  |  |  |  |  | 33.2 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 2.21 |  |  |  |  |
| 29 |  | Гродненская обл. ООО "Белагротерминал" Дата отбора проб:12.10.2017 Протокол №296-СВ от 13.10.2017() |  |  |  |  |  | Выпуск дождевых (талых/поливомоечных ) вод в мелиоративный канал, впадающий в р. Гервятка Выход с очистных |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  |  |  |  | 34.2 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 1.71 |  |  |  |  |
| 30 |  | Гродненская обл. Берестовицкое РУП ЖКХ Дата отбора проб:17.10.2017 Протокол №442-СВ от 23.10.2017(ОЛА) |  |  |  |  |  | Выпуск сточных вод после очистных сооружений в р. Берестовчанка Выпуск в водный объект |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Нефтепродукты |  |  |  |  |  |  | 0.062 |  |  |  |  |  | 0.05 |  |  |  |  |  | 1.24 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  | Фосфор общий |  |  |  |  |  |  | 7.51 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 2.50 |  |  |  |  |
| 31 |  | Гродненская обл. Островецкое РУП ЖКХ Дата отбора проб:24.10.2017 Протокол №308-СВ от 30.10.2017() |  |  |  |  |  | Выпуск сточных вод после очистных сооружений Выход с очистных |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  | СПАВ анионоактивные |  |  |  |  |  |  | 0.467 |  |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  |  | 1.56 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  | Фосфор общий |  |  |  |  |  |  | 5.34 |  |  |  |  |  | 4.5 |  |  |  |  |  | 1.19 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 |  |  |  | Азот общий |  |  |  |  |  |  | 49.8 |  |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  | 1.42 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217 |  |  |  | Аммоний-ион |  |  |  |  |  |  | 42.7 |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  | 1.53 |  |  |  |  |
|  |  | Всего: Протоколов - 31 Предприятий - 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Минская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  |  |  | Наименование юридического лица дата отбора проб номер протокола |  |  | Место и тип отбора проб |  |  |  |  | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |  | Замер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  | Наименование |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  |  |  | ПДК |  |  |  |  |  |  | Kпр. |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | Минская обл. КУП "Жилтеплострой", очистные сооружения пос.Новая Жизнь Дата отбора проб:04.01.2017 Протокол №1-СВ от 10.01.2017(Бор) |  |  | Выпуск с очистных сооружений биологической очистки Выход с очистных |  |  |  |  | 1 |  |  |  | БПК5 |  |  |  |  | 55.1 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 2.76 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  | СПАВ анионоактивные |  |  |  |  | 1.54 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1.54 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217 |  |  |  | Аммоний-ион |  |  |  |  | 46.4 |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  | 2.73 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224 |  |  |  | Хлорид-ион |  |  |  |  | 624 |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  | 2.08 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | Минская обл. ОАО "КЛЕНОВИЧИ" Дата отбора проб:04.01.2017 Протокол №3-СВ от 10.01.2017(Бор) |  |  | Выпуск сточных вод с очистных сооружений биологической очистки Выход с очистных |  |  |  |  | 224 |  |  |  | Хлорид-ион |  |  |  |  |  | 974 |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  | 3.25 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | БПК5 |  |  |  |  |  | 53.8 |  |  |  |  |  | 17.5 |  |  |  |  |  | 3.07 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | ХПКcr |  |  |  |  |  | 302 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 3.02 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 |  |  |  | Железо общее |  |  |  |  |  | 3.35 |  |  |  |  |  | 0.9 |  |  |  |  |  | 3.72 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217 |  |  |  | Аммоний-ион |  |  |  |  |  | 48.4 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 4.84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | Минская обл. РКУП "ВИЛЕЙСКИЙ ВОДОКАНАЛ" Дата отбора проб:11.01.2017 Протокол №3-СВ от 18.01.2017(ЛАК) |  |  | Выпуск сточных вод после очистных сооружений в р. Илия Выход с очистных |  |  |  |  | 217 |  |  |  | Аммоний-ион |  |  |  |  | 2.8 |  |  |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  |  |  | 1.87 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | Минская обл. РУП "Логойский комхоз" Дата отбора проб:11.01.2017 Протокол №8-СВ от 17.01.2017(Бор) |  |  | Выпуск сточных вод с очистных сооружений биологической очистки Выход с очистных |  |  |  |  | 1 |  |  |  | БПК5 |  |  |  |  | 25.2 |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  | 1.40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  | СПАВ анионоактивные |  |  |  |  | 0.38 |  |  |  |  |  |  | 0.25 |  |  |  |  |  |  | 1.52 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | ХПКcr |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  | 1.25 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217 |  |  |  | Аммоний-ион |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 1.80 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | Минская обл. СООО "ПроЛив" Дата отбора проб:24.01.2017 Протокол №18-СВ от 31.01.2017(ЛАК) |  |  | Выпуск сточных вод после очистных сооружений в р. Птичь Выпуск в водный объект |  |  |  |  | 64 |  |  |  | Фосфор общий |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224 |  |  |  | Хлорид-ион |  |  |  |  | 330 |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  | 1.10 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | Минская обл. РУП "Узденское ЖКХ", очистные сооружения, участок д. Хотляны Дата отбора проб:26.01.2017 Протокол №10-СВ от 07.02.2017(Слу) |  |  | выпуск сточных вод после очистных сооружений в р. Уздянка Выход с очистных |  |  |  |  | 1 |  |  |  | БПК5 |  |  |  |  | 68 |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  | 1.70 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Нефтепродукты |  |  |  |  | 1.7 |  |  |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  |  |  | 5.67 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  | СПАВ анионоактивные |  |  |  |  | 2.3 |  |  |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  |  |  | 7.67 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | ХПКcr |  |  |  |  | 112 |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  | 2.80 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217 |  |  |  | Аммоний-ион |  |  |  |  | 37 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 1.85 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | Минская обл. РУП "Столбцовское ОКС" Дата отбора проб:16.02.2017 Протокол №49-СВ от 28.02.2017(ЛАК) |  |  | Выпуск после очистных сооружений в р. Неман Выпуск в водный объект |  |  |  |  | 221 |  |  |  | Нитрат-ион |  |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 1.27 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | Минская обл. РУП "Столбцовское ОКС" Дата отбора проб:16.02.2017 Протокол №51-СВ от 28.02.2017(ЛАК) |  |  | Выпуск после очистных сооружений в р. Ольхова Выпуск в водный объект |  |  |  |  | 221 |  |  |  | Нитрат-ион |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 1.44 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 222 |  |  |  | Нитрит-ион |  |  |  |  | 0.22 |  |  |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  |  |  | 1.10 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | Минская обл. ОАО "Минск-Кристалл"- управляющая компания холдинга "Минск Кристалл" Дата отбора проб:21.02.2017 Протокол №57-СВ от 28.02.2017(ЛАК) |  |  | Сброс нормативно чистых вод в р. Усса Выпуск в водный объект |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Нефтепродукты |  |  |  |  | 0.24 |  |  |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  |  |  | 1.20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  |  | 28.2 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 1.41 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | Минская обл. КУП "Смолевичское ЖКХ"(очистные сооружения) Дата отбора проб:22.02.2017 Протокол №34-СВ от 27.02.2017(Бор) |  |  | Выпуск сточных вод с очистных сооружений Выход с очистных |  |  |  |  | 1 |  |  |  | БПК5 |  |  |  |  | 42.3 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 2.82 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | ХПКcr |  |  |  |  | 595 |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  | 14.88 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217 |  |  |  | Аммоний-ион |  |  |  |  | 42 |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  | 3.82 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225 |  |  |  | Фосфат-ион |  |  |  |  | 5.3 |  |  |  |  |  |  | 2.1 |  |  |  |  |  |  | 2.52 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  | Минская обл. КУП "Смолевичское ЖКХ" Дата отбора проб:22.02.2017 Протокол №36-СВ от 27.02.2017(Бор) |  |  | Выпуск с очистных сооружений Выход с очистных |  |  |  |  | 217 |  |  |  | Аммоний-ион |  |  |  |  | 26.4 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 1.32 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | Минская обл. ОАО "Смолевичи Бройлер" (пр. площадка, п. Октябрьский) Дата отбора проб:22.02.2017 Протокол №38-СВ от 27.02.2017(Бор) |  |  | Выпуск сточных вод с очистных сооружений Выход с очистных |  |  |  |  | 30 |  |  |  | ХПКcr |  |  |  |  | 253 |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  | 2.11 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | Минская обл. ГКУП "Молодечноводоканал" Дата отбора проб:23.02.2017 Протокол №38-СВ от 28.02.2017(ЛАК) |  |  | Выпуск после очистных сооружений в мелиоративный канал Выход с очистных |  |  |  |  | 222 |  |  |  | Нитрит-ион |  |  |  |  | 3.6 |  |  |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  |  |  | 2.40 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | Минская обл. РКУПП "Березинское ЖКХ" Дата отбора проб:23.02.2017 Протокол №40-СВА от 28.02.2017(Бор) |  |  | Несанкционированный (аварийный) сброс сточных вод в р. Полоза Выпуск в водный объект |  |  |  |  | 1 |  |  |  | БПК5 |  |  |  |  | 290 |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 11.60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Нефтепродукты |  |  |  |  | 0.57 |  |  |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  |  |  | 1.42 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  |  | 40.6 |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 1.35 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  | Водородный показатель (pH) |  |  |  |  | 6.2 |  |  |  |  |  |  | 6. 5:8.5 |  |  |  |  |  |  | <на0.30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | ХПКcr |  |  |  |  | 1116 |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  | 9.30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 |  |  |  | Железо общее |  |  |  |  | 2.05 |  |  |  |  |  |  | 1.1 |  |  |  |  |  |  | 1.86 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217 |  |  |  | Аммоний-ион |  |  |  |  | 87.4 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 5.83 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224 |  |  |  | Хлорид-ион |  |  |  |  | 313 |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  | 1.04 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | Минская обл. РУП "Несвижское ЖКХ" Дата отбора проб:28.02.2017 Протокол №31-СВ от 06.03.2017(Бар) |  |  | Выпуск с очистных сооружений биологической очистки г. Несвижа Выход с очистных |  |  |  |  | 217 |  |  |  | Аммоний-ион |  |  |  |  | 21.4 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 1.43 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  | Минская обл. РУП "Любанское ЖКХ" Дата отбора проб:01.03.2017 Протокол №27-СВ от 10.03.2017(Слу) |  |  | выпуск сточных вод после очистных сооружений в мелиоративный канал Выход с очистных |  |  |  |  | 1 |  |  |  | БПК5 |  |  |  |  | 240 |  |  |  |  |  |  | 11.6 |  |  |  |  |  |  | 20.69 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Нефтепродукты |  |  |  |  | 3.8 |  |  |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  |  |  | 12.67 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  | 6.13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  | СПАВ анионоактивные |  |  |  |  | 2.8 |  |  |  |  |  |  | 1.44 |  |  |  |  |  |  | 1.94 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  | Фосфор общий |  |  |  |  | 7.23 |  |  |  |  |  |  | 4.6 |  |  |  |  |  |  | 1.57 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217 |  |  |  | Аммоний-ион |  |  |  |  | 47 |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  | 4.27 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  | Минская обл. РУП "Любанское ЖКХ" Дата отбора проб:01.03.2017 Протокол №29-СВ от 10.03.2017(Слу) |  |  | выпуск сточных вод после очистных сооружений в Колоднянский канал Выход с очистных |  |  |  |  | 1 |  |  |  | БПК5 |  |  |  |  | 1180 |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 47.20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Нефтепродукты |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  |  |  | 6.67 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  |  | 52 |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 1.73 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | Минерализация воды |  |  |  |  | 1048 |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  | 1.05 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  | СПАВ анионоактивные |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  |  | 0.45 |  |  |  |  |  |  | 1.11 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | ХПКcr |  |  |  |  | 1776 |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  | 14.80 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  | Фосфор общий |  |  |  |  | 15.2 |  |  |  |  |  |  | 3.7 |  |  |  |  |  |  | 4.11 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217 |  |  |  | Аммоний-ион |  |  |  |  | 59 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 3.93 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 222 |  |  |  | Нитрит-ион |  |  |  |  | 2.2 |  |  |  |  |  |  | 1.6 |  |  |  |  |  |  | 1.38 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  | Минская обл. ГКУП "Молодечноводоканал" Дата отбора проб:01.03.2017 Протокол №43-СВ от 09.03.2017(ЛАК) |  |  | Выпуск сточных вод после очистных сооружений в р. Вередовка (после вторичных отстойников) Выход с очистных |  |  |  |  | 64 |  |  |  | Фосфор общий |  |  |  |  | 2.65 |  |  |  |  |  |  | отс. |  |  |  |  |  |  | есть в наличии |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  | Минская обл. ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ" Дата отбора проб:09.03.2017 Протокол №47-СВ от 15.03.2017(Бор) |  |  | Выпуск с локальных очистных сооружений(выход с биопрудов) Выход с очистных |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Нефтепродукты |  |  |  |  | 0.82 |  |  |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  |  |  | 2.05 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  | Минская обл. РУП "Воложинский жилкоммунхоз" Дата отбора проб:14.03.2017 Протокол №48-СВ от 22.03.2017(ЛАК) |  |  | Выпуск сточных вод после очистных сооружений в р. Волмянка - после контактного резервуара Выход с очистных |  |  |  |  | 217 |  |  |  | Аммоний-ион |  |  |  |  | 6.4 |  |  |  |  |  |  | 5.4 |  |  |  |  |  |  | 1.19 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  | Минская обл. РУП "Воложинский жилкоммунхоз" Дата отбора проб:14.03.2017 Протокол №50-СВ от 22.03.2017(ЛАК) |  |  | Выпуск сточных вод после очистных сооружений в р. Ислочь Выход с очистных |  |  |  |  | 1 |  |  |  | БПК5 |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  | 1.17 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  | 1.39 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | ХПКcr |  |  |  |  | 69.9 |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 1.40 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  | Минская обл. УП "Червенское ЖКХ" Дата отбора проб:15.03.2017 Протокол №51-СВ от 21.03.2017(Бор) |  |  | Выпуск сточных вод после очистных сооружений БО Выход с очистных |  |  |  |  | 1 |  |  |  | БПК5 |  |  |  |  | 10.9 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Нефтепродукты |  |  |  |  | 0.096 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | Минерализация воды |  |  |  |  | 611 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  | СПАВ анионоактивные |  |  |  |  | 0.094 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  | Водородный показатель (pH) |  |  |  |  | 7.6 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  | Фосфор общий |  |  |  |  | 4.8 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 |  |  |  | Азот общий |  |  |  |  | 24.7 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136 |  |  |  | *Азот общий по Къельдалю |  |  |  |  | 24.1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221 |  |  |  | Нитрат-ион |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 222 |  |  |  | Нитрит-ион |  |  |  |  | 0.16 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 223 |  |  |  | Сульфат-ион |  |  |  |  | 29.3 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224 |  |  |  | Хлорид-ион |  |  |  |  | 214 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Сброс без Разрешения |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  | Минская обл. Филиал "Беланы" УП "Борисовский комбинат хлебопродуктов" Дата отбора проб:17.03.2017 Протокол №54-СВ от 23.03.2017(Бор) |  |  | Сброс сточных вод с навозохранилища ф-ла "Беланы" в мелиоративный канал Сточные воды |  |  |  |  | 1 |  |  |  | БПК5 |  |  |  |  | 317 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  | Водородный показатель (pH) |  |  |  |  | 7.97 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217 |  |  |  | Аммоний-ион |  |  |  |  | 264 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221 |  |  |  | Нитрат-ион |  |  |  |  | 0.73 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 222 |  |  |  | Нитрит-ион |  |  |  |  | 3.3 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225 |  |  |  | Фосфат-ион |  |  |  |  | 28.8 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Мелиоративный канал впадающий в р. Логозинка Сточные воды |  |  |  |  | 1 |  |  |  | БПК5 |  |  |  |  | 352 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  | Водородный показатель (pH) |  |  |  |  | 8.09 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217 |  |  |  | Аммоний-ион |  |  |  |  | 446 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221 |  |  |  | Нитрат-ион |  |  |  |  | 1.1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 222 |  |  |  | Нитрит-ион |  |  |  |  | 0.49 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225 |  |  |  | Фосфат-ион |  |  |  |  | 31.2 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  | Минская обл. Филиал "Беланы" УП "Борисовский комбинат хлебопродуктов" Дата отбора проб:17.03.2017 Протокол №55-ПСВ от 23.03.2017(Бор) |  |  | р. Гайна, 100 м выше впадения р. Логозинка Поверхностные воды |  |  |  |  | 217 |  |  |  | Аммоний-ион |  |  |  |  | 0.75 |  |  |  |  |  |  | 0.39 |  |  |  |  |  |  | 1.92 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 222 |  |  |  | Нитрит-ион |  |  |  |  | 0.032 |  |  |  |  |  |  | 0.024 |  |  |  |  |  |  | 1.33 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | р. Гайна, 500 м ниже впадения р. Логозинка Поверхностные воды |  |  |  |  | 1 |  |  |  | БПК5 |  |  |  |  | 5.8 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 1.93 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217 |  |  |  | Аммоний-ион |  |  |  |  | 2.12 |  |  |  |  |  |  | 0.39 |  |  |  |  |  |  | 5.44 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 222 |  |  |  | Нитрит-ион |  |  |  |  | 0.033 |  |  |  |  |  |  | 0.024 |  |  |  |  |  |  | 1.38 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225 |  |  |  | Фосфат-ион |  |  |  |  | 0.184 |  |  |  |  |  |  | 0.066 |  |  |  |  |  |  | 2.79 |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  | Минская обл. РПУП " Мядельское ЖКХ " Дата отбора проб:21.03.2017 Протокол №53-СВ от 28.03.2017(ЛАК) |  |  | Выпуск после очистных сооружений участка "Мядель" Выход с очистных |  |  |  |  | 217 |  |  |  | Аммоний-ион |  |  |  |  | 21.5 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 1.43 |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  | Минская обл. Войсковая часть 03522 Дата отбора проб:22.03.2017 Протокол №41-СВ от 27.03.2017(Бар) |  |  | Выпуск с очистных сооружений Выход с очистных |  |  |  |  | 30 |  |  |  | ХПКcr |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 1.43 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217 |  |  |  | Аммоний-ион |  |  |  |  | 12.8 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 1.28 |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  | Минская обл. ОАО "Борисовдрев" Дата отбора проб:31.03.2017 Протокол №60-СВ от 03.04.2017(Бор) |  |  | Выпуск с очистных сооружений в р. Березина Выпуск в водный объект |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Нефтепродукты |  |  |  |  | 7.3 |  |  |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  |  |  | 24.33 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  |  | 96.4 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 4.82 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  | Водородный показатель (pH) |  |  |  |  | 5.5 |  |  |  |  |  |  | 6. 5:8.5 |  |  |  |  |  |  | <на1.00 |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  | Минская обл. ОАО "Здравушка-милк" Дата отбора проб:31.03.2017 Протокол №62-СВ от 05.04.2017(Бор) |  |  | Колодец дождевой канализации на территории предприятия (после локальных очистных сооружений дождевой канализации) Выпуск в водный объект |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Нефтепродукты |  |  |  |  | 1.2 |  |  |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  |  |  | 4.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Взвешенные Вещества |  |  |  |  | 33.6 |  |  |  |  |  |  | 12.3 |  |  |  |  |  |  | 2.73 |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  | Минская обл. ОАО "Слуцкий мясокомбинат" Дата отбора проб:13.04.2017 Протокол №48-СВ от 26.04.2017(Слу) |  |  | сброс сточных вод в мелиоративный канал Выпуск в водный объект |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Нефтепродукты |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  |  |  | 3.33 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  | 1.11 |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  | Минская обл. УП "Дзержинское ЖКХ" филиал "Фанипольское ЖКХ" Дата отбора проб:18.04.2017 Протокол №129-СВ от 28.04.2017(ЛАК) |  |  | Выпуск после очистных сооружений в р. Вязенская Выпуск в водный объект |  |  |  |  | 1 |  |  |  | БПК5 |  |  |  |  | 83.3 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 4.17 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Нефтепродукты |  |  |  |  | 2.39 |  |  |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  |  |  | 7.97 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  |  | 32.7 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 1.64 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | Минерализация воды |  |  |  |  | 1033 |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  | 1.03 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217 |  |  |  | Аммоний-ион |  |  |  |  | 19.2 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 1.28 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225 |  |  |  | Фосфат-ион |  |  |  |  | 4.08 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 1.36 |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  | Минская обл. РУП "Любанское ЖКХ" Дата отбора проб:19.04.2017 Протокол №52-СВ от 02.05.2017(Слу) |  |  | выпуск сточных вод после очистных сооружений в Колоднянский канал Выход с очистных |  |  |  |  | 1 |  |  |  | БПК5 |  |  |  |  | 230 |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 9.20 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Нефтепродукты |  |  |  |  | 1.6 |  |  |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  |  |  | 5.33 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  |  | 81 |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 2.70 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  | СПАВ анионоактивные |  |  |  |  | 0.7 |  |  |  |  |  |  | 0.45 |  |  |  |  |  |  | 1.56 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | ХПКcr |  |  |  |  | 350 |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  | 2.92 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  | Фосфор общий |  |  |  |  | 8.05 |  |  |  |  |  |  | 3.7 |  |  |  |  |  |  | 2.18 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217 |  |  |  | Аммоний-ион |  |  |  |  | 35 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 2.33 |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  | Минская обл. УП "Жилье" Дата отбора проб:26.04.2017 Протокол №69-СВ от 03.05.2017(Бор) |  |  | Выпуск дождевой канализации в р. Березина Выход с очистных |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Нефтепродукты |  |  |  |  | 2.19 |  |  |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  |  |  | 7.30 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  |  | 50.4 |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  | 2.29 |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  | Минская обл. УП "Жилье" Дата отбора проб:26.04.2017 Протокол №71-СВ от 03.05.2017(Бор) |  |  | Выпуск дождевой канализации в р. Сха Выход с очистных |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Нефтепродукты |  |  |  |  | 9.26 |  |  |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  |  |  | 30.87 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  |  | 63.1 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 3.16 |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  |  | Минская обл. УП "Жилье" Дата отбора проб:26.04.2017 Протокол №73-СВ от 03.05.2017(Бор) |  |  | Выпуск дождевой канализации в р. Березина Выход с очистных |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Нефтепродукты |  |  |  |  | 5.85 |  |  |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  |  |  | 19.50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  |  | 50.7 |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  | 2.30 |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  |  | Минская обл. РУП "Логойский комхоз" Дата отбора проб:27.04.2017 Протокол №77-СВ от 03.05.2017(Бор) |  |  | Выпуск сточных вод с очистных сооружений биологической очистки Выход с очистных |  |  |  |  | 1 |  |  |  | БПК5 |  |  |  |  | 33.1 |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  | 1.84 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Нефтепродукты |  |  |  |  | 1.79 |  |  |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  |  |  | 5.97 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | ХПКcr |  |  |  |  | 139 |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  | 1.16 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217 |  |  |  | Аммоний-ион |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 3.33 |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  | Минская обл. РУП "Логойский комхоз" Дата отбора проб:27.04.2017 Протокол №79-СВ от 03.05.2017(Бор) |  |  | Выпуск с очистных сооружений дождевой канализации Выпуск в водный объект |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Нефтепродукты |  |  |  |  | 0.17 |  |  |  |  |  |  | 0.05 |  |  |  |  |  |  | 3.40 |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  | Минская обл. РУП "Несвижское ЖКХ" Дата отбора проб:10.05.2017 Протокол №56-СВ от 19.05.2017(Бар) |  |  | Выпуск с очистных сооружений биологической очистки г. Несвижа Выход с очистных |  |  |  |  | 217 |  |  |  | Аммоний-ион |  |  |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 1.20 |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  | Минская обл. ОАО "Здравушка-милк" (Холопеничский ПУ) Дата отбора проб:18.05.2017 Протокол №84-СВ от 26.05.2017(Бор) |  |  | Выпуск сточных вод после очистных сооружений биологической очистки Выход с очистных |  |  |  |  | 1 |  |  |  | БПК5 |  |  |  |  | 161 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 8.05 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Нефтепродукты |  |  |  |  | 0.34 |  |  |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  |  |  | 1.13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  | Водородный показатель (pH) |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 6. 5:8.5 |  |  |  |  |  |  | <на1.50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217 |  |  |  | Аммоний-ион |  |  |  |  | 37.8 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 2.52 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224 |  |  |  | Хлорид-ион |  |  |  |  | 430 |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  | 1.43 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225 |  |  |  | Фосфат-ион |  |  |  |  | 29.6 |  |  |  |  |  |  | 0.15 |  |  |  |  |  |  | 197.33 |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  |  | Минская обл. ОАО "Агрокомбинат "Дзержинский" Дата отбора проб:18.05.2017 Протокол №86-СВ от 26.05.2017(Бор) |  |  | Выпуск сточных вод с ОС биологической очистки Выход с очистных |  |  |  |  | 1 |  |  |  | БПК5 |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  |  |  | 17.5 |  |  |  |  |  |  | 2.80 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | ХПКcr |  |  |  |  | 213 |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 2.13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 |  |  |  | Железо общее |  |  |  |  | 1.63 |  |  |  |  |  |  | 0.9 |  |  |  |  |  |  | 1.81 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217 |  |  |  | Аммоний-ион |  |  |  |  | 51.4 |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 5.14 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 222 |  |  |  | Нитрит-ион |  |  |  |  | 0.11 |  |  |  |  |  |  | 0.049 |  |  |  |  |  |  | 2.24 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225 |  |  |  | Фосфат-ион |  |  |  |  | 6.5 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 2.17 |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  | Минская обл. КУП "Жилтеплострой", очистные сооружения пос.Новая Жизнь Дата отбора проб:18.05.2017 Протокол №88-СВ от 26.05.2017(Бор) |  |  | Выпуск с очистных сооружений биологической очистки Выход с очистных |  |  |  |  | 217 |  |  |  | Аммоний-ион |  |  |  |  | 30.8 |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  | 1.81 |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  |  | Минская обл. ГКУП "Молодечноводоканал" Дата отбора проб:23.05.2017 Протокол №95-СВ от 29.05.2017(ЛАК) |  |  | Выпуск сточных вод после очистных сооружений в р. Гуйка Выход с очистных |  |  |  |  | 217 |  |  |  | Аммоний-ион |  |  |  |  | 48.1 |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  | 1.20 |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  |  | Минская обл. ГКУП "Молодечноводоканал" Дата отбора проб:30.05.2017 Протокол №99-СВ от 05.06.2017(ЛАК) |  |  | Выпуск сточных вод после очистных сооружений в р. Вередовка- после вторичных отстойников Выход с очистных |  |  |  |  | 64 |  |  |  | Фосфор общий |  |  |  |  | 2.6 |  |  |  |  |  |  | отс. |  |  |  |  |  |  | есть в наличии |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  |  | Минская обл. СГУПП "ЖКХ Комплекс" Дата отбора проб:01.06.2017 Протокол №69-СВ от 12.06.2017(Слу) |  |  | выпуск №1 Выпуск в водный объект |  |  |  |  | 1 |  |  |  | БПК5 |  |  |  |  | 5.5 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Нефтепродукты |  |  |  |  | 0.03 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  | Водородный показатель (pH) |  |  |  |  | 7.6 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  | Минская обл. СГУПП "ЖКХ Комплекс" Дата отбора проб:01.06.2017 Протокол №70-СВ от 12.06.2017(Слу) |  |  | выпуск №5 Выпуск в водный объект |  |  |  |  | 1 |  |  |  | БПК5 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Нефтепродукты |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  | Водородный показатель (pH) |  |  |  |  | 6.9 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | выпуск №6 Выпуск в водный объект |  |  |  |  | 1 |  |  |  | БПК5 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Нефтепродукты |  |  |  |  | 0.26 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  | Водородный показатель (pH) |  |  |  |  | 7.2 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  | Минская обл. РУП "Любанское ЖКХ" Дата отбора проб:07.06.2017 Протокол №71-СВ от 19.06.2017(Слу) |  |  | выпуск сточных вод после очистных сооружений в мелиоративный канал Выход с очистных |  |  |  |  | 1 |  |  |  | БПК5 |  |  |  |  | 210 |  |  |  |  |  |  | 11.6 |  |  |  |  |  |  | 18.10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Нефтепродукты |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  |  |  | 20.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  |  | 235 |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  | 14.69 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  | СПАВ анионоактивные |  |  |  |  | 2.9 |  |  |  |  |  |  | 1.44 |  |  |  |  |  |  | 2.01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  | Фосфор общий |  |  |  |  | 7.37 |  |  |  |  |  |  | 4.6 |  |  |  |  |  |  | 1.60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217 |  |  |  | Аммоний-ион |  |  |  |  | 54 |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  | 4.91 |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  | Минская обл. КУП "Смолевичское ЖКХ"(очистные сооружения) Дата отбора проб:07.06.2017 Протокол №95-СВ от 20.06.2017(Бор) |  |  | Выпуск сточных вод с очистных сооружений Выход с очистных |  |  |  |  | 30 |  |  |  | ХПКcr |  |  |  |  | 53 |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  | 1.33 |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  |  | Минская обл. КУП "Смолевичское ЖКХ" Дата отбора проб:07.06.2017 Протокол №97-СВ от 20.06.2017(Бор) |  |  | Выпуск с очистных сооружений Выход с очистных |  |  |  |  | 217 |  |  |  | Аммоний-ион |  |  |  |  | 60.9 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 3.05 |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  |  | Минская обл. ОАО "ТБЗ Неман" Дата отбора проб:15.06.2017 Протокол №218-СВ от 29.06.2017(ЛАК) |  |  | Сброс после биопрудов в р. Сула Выпуск в водный объект |  |  |  |  | 217 |  |  |  | Аммоний-ион |  |  |  |  | 8.2 |  |  |  |  |  |  | 5.9 |  |  |  |  |  |  | 1.39 |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  |  | Минская обл. УП "Червенское ЖКХ" Дата отбора проб:22.06.2017 Протокол №107-СВ от 28.06.2017(Бор) |  |  | Выпуск сточных вод после очистных сооружений БО Выход с очистных |  |  |  |  | 136 |  |  |  | *Азот общий по Къельдалю |  |  |  |  | 19.4 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221 |  |  |  | Нитрат-ион |  |  |  |  | 2.7 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 222 |  |  |  | Нитрит-ион |  |  |  |  | 0.43 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 223 |  |  |  | Сульфат-ион |  |  |  |  | 38.3 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224 |  |  |  | Хлорид-ион |  |  |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | БПК5 |  |  |  |  | 24.4 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Нефтепродукты |  |  |  |  | 0.16 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  |  | 17.2 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | Минерализация воды |  |  |  |  | 604 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  | СПАВ анионоактивные |  |  |  |  | 0.131 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  | Водородный показатель (pH) |  |  |  |  | 7.6 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  | Фосфор общий |  |  |  |  | 2.89 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 |  |  |  | Азот общий |  |  |  |  | 22.5 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  | Минская обл. ОАО "Старобинский ТБЗ" Дата отбора проб:27.06.2017 Протокол №75-СВ от 10.07.2017(Слу) |  |  | выпуск сточных вод после очистных сооружений в р. Случь Выход с очистных |  |  |  |  | 30 |  |  |  | ХПКcr |  |  |  |  | 59 |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 1.18 |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  |  | Минская обл. УП "Дзержинское ЖКХ" филиал "Фанипольское ЖКХ" Дата отбора проб:11.07.2017 Протокол №241-СВ от 24.07.2017(ЛАК) |  |  | Выпуск после очистных сооружений в р. Вязенская Выпуск в водный объект |  |  |  |  | 1 |  |  |  | БПК5 |  |  |  |  | 89.5 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 4.47 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Нефтепродукты |  |  |  |  | 2.58 |  |  |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  |  |  | 8.60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  |  | 36.2 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 1.81 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | Минерализация воды |  |  |  |  | 1028 |  |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  | 1.03 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217 |  |  |  | Аммоний-ион |  |  |  |  | 21.6 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 1.44 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225 |  |  |  | Фосфат-ион |  |  |  |  | 3.76 |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 1.25 |  |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  |  | Минская обл. РУП "Логойский комхоз" Дата отбора проб:27.07.2017 Протокол №123-СВ от 02.08.2017(Бор) |  |  | Выпуск сточных вод после очистных сооружений биологической очистки Выпуск в водный объект |  |  |  |  | 1 |  |  |  | БПК5 |  |  |  |  | 31.2 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Нефтепродукты |  |  |  |  | 0.06 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  |  | 11.8 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | Минерализация воды |  |  |  |  | 389 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  | СПАВ анионоактивные |  |  |  |  | 0.19 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  | Водородный показатель (pH) |  |  |  |  | 7.3 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | ХПКcr |  |  |  |  | 114 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217 |  |  |  | Аммоний-ион |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221 |  |  |  | Нитрат-ион |  |  |  |  | 0.34 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 222 |  |  |  | Нитрит-ион |  |  |  |  | 0.039 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 223 |  |  |  | Сульфат-ион |  |  |  |  | 41.7 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224 |  |  |  | Хлорид-ион |  |  |  |  | 61 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225 |  |  |  | Фосфат-ион |  |  |  |  | 9.7 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  |  | Минская обл. КУП "Смолевичское ЖКХ" Дата отбора проб:09.08.2017 Протокол №130-СВ от 15.08.2017(Бор) |  |  | Выпуск с очистных сооружений Выход с очистных |  |  |  |  | 1 |  |  |  | БПК5 |  |  |  |  | 47.2 |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 1.89 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | ХПКcr |  |  |  |  | 135 |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |  | 1.13 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217 |  |  |  | Аммоний-ион |  |  |  |  | 32.5 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 1.63 |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  |  | Минская обл. КУП "Смолевичское ЖКХ"(очистные сооружения) Дата отбора проб:09.08.2017 Протокол №132-СВ от 15.08.2017(Бор) |  |  | Выпуск сточных вод с очистных сооружений Выход с очистных |  |  |  |  | 1 |  |  |  | БПК5 |  |  |  |  | 39 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 2.60 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  | СПАВ анионоактивные |  |  |  |  | 2.3 |  |  |  |  |  |  | 0.6 |  |  |  |  |  |  | 3.83 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | ХПКcr |  |  |  |  | 129 |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |  |  | 3.23 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217 |  |  |  | Аммоний-ион |  |  |  |  | 42.3 |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  | 3.85 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225 |  |  |  | Фосфат-ион |  |  |  |  | 3.6 |  |  |  |  |  |  | 2.1 |  |  |  |  |  |  | 1.71 |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  | Минская обл. ОАО "Слуцкий мясокомбинат" Дата отбора проб:09.08.2017 Протокол №94-СВ от 21.08.2017(Слу) |  |  | сброс сточных вод в мелиоративный канал Выпуск в водный объект |  |  |  |  | 1 |  |  |  | БПК5 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Нефтепродукты |  |  |  |  | 2.8 |  |  |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  |  |  | 9.33 |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  |  | Минская обл. ГЛУ "Минский лесхоз" ( 5 лесничеств) Дата отбора проб:10.08.2017 Протокол №268-ПВ от 21.08.2017(ЛАК) |  |  | водоем вблизи д. Волковичи (квартал 1, выдел 20) Поверхностные воды |  |  |  |  | 1 |  |  |  | БПК5 |  |  |  |  | 31.4 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 7.85 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  |  | 67.2 |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 2.69 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  | Растворенный кислород |  |  |  |  | 1.44 |  |  |  |  |  |  | >6 |  |  |  |  |  |  | <на4.56 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217 |  |  |  | Аммоний-ион |  |  |  |  | 29.8 |  |  |  |  |  |  | 0.39 |  |  |  |  |  |  | 76.41 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 222 |  |  |  | Нитрит-ион |  |  |  |  | 0.109 |  |  |  |  |  |  | 0.024 |  |  |  |  |  |  | 4.54 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225 |  |  |  | Фосфат-ион |  |  |  |  | 0.339 |  |  |  |  |  |  | 0.066 |  |  |  |  |  |  | 5.14 |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  |  | Минская обл. УП "Санаторий" Подъельники" Дата отбора проб:29.08.2017 Протокол №104-СВ от 08.09.2017(Слу) |  |  | Выпуск сточных вод после очистных сооружений в р.Лоша Выход с очистных |  |  |  |  | 1 |  |  |  | БПК5 |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 1.28 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217 |  |  |  | Аммоний-ион |  |  |  |  | 23.8 |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  | 1.49 |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  |  |  | Минская обл. СООО "Интерферм" Дата отбора проб:29.08.2017 Протокол №108-СВ от 04.09.2017(Слу) |  |  | сброс сточных вод в р.Локнея Выход с очистных |  |  |  |  | 1 |  |  |  | БПК5 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Нефтепродукты |  |  |  |  | 0.49 |  |  |  |  |  |  | 0.4 |  |  |  |  |  |  | 1.22 |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  |  |  | Минская обл. РУП "Любанское ЖКХ" Дата отбора проб:12.09.2017 Протокол №112-СВ от 19.09.2017(Слу) |  |  | выпуск сточных вод после очистных сооружений в мелиоративный канал Выход с очистных |  |  |  |  | 1 |  |  |  | БПК5 |  |  |  |  | 81 |  |  |  |  |  |  | 11.6 |  |  |  |  |  |  | 6.98 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Нефтепродукты |  |  |  |  | 1.1 |  |  |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  |  |  | 3.67 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  |  | 62 |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  | 3.88 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  | СПАВ анионоактивные |  |  |  |  | 3.3 |  |  |  |  |  |  | 1.44 |  |  |  |  |  |  | 2.29 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  | Фосфор общий |  |  |  |  | 8.63 |  |  |  |  |  |  | 4.6 |  |  |  |  |  |  | 1.88 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217 |  |  |  | Аммоний-ион |  |  |  |  | 63.1 |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  | 5.74 |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  | Минская обл. УП "Червенское ЖКХ" Дата отбора проб:12.09.2017 Протокол №149-СВ от 18.09.2017(Бор) |  |  | Выпуск сточных вод после очистных сооружений БО Выход с очистных |  |  |  |  | 1 |  |  |  | БПК5 |  |  |  |  | 22.7 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Нефтепродукты |  |  |  |  | 0.14 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  |  | 13.4 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | Минерализация воды |  |  |  |  | 466 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  | СПАВ анионоактивные |  |  |  |  | 0.21 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  | Водородный показатель (pH) |  |  |  |  | 7.2 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  | Фосфор общий |  |  |  |  | 1.97 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 |  |  |  | Азот общий |  |  |  |  | 26.6 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136 |  |  |  | *Азот общий по Къельдалю |  |  |  |  | 25.6 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221 |  |  |  | Нитрат-ион |  |  |  |  | 0.58 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 222 |  |  |  | Нитрит-ион |  |  |  |  | 0.39 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 223 |  |  |  | Сульфат-ион |  |  |  |  | 42.8 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224 |  |  |  | Хлорид-ион |  |  |  |  | 108 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  |  |  | Минская обл. УП "Дзержинское ЖКХ" филиал "Фанипольское ЖКХ" Дата отбора проб:14.09.2017 Протокол №319-СВА от 26.09.2017(ЛАК) |  |  | Несанкционированный (аварийный) сброс из канализационного люка вблизи ул. Шкурдюка, а.г. Черкассы Выпуск в водный объект |  |  |  |  | 1 |  |  |  | БПК5 |  |  |  |  | 33.8 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Авария |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  |  | 51.6 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Авария |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | Минерализация воды |  |  |  |  | 603 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Авария |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  | Растворенный кислород |  |  |  |  | 1.64 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Авария |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  | Водородный показатель (pH) |  |  |  |  | 7.6 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Авария |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217 |  |  |  | Аммоний-ион |  |  |  |  | 8.42 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Авария |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221 |  |  |  | Нитрат-ион |  |  |  |  | 2.31 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Авария |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 222 |  |  |  | Нитрит-ион |  |  |  |  | 0.09 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Авария |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 223 |  |  |  | Сульфат-ион |  |  |  |  | 55.9 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Авария |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224 |  |  |  | Хлорид-ион |  |  |  |  | 70.4 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Авария |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225 |  |  |  | Фосфат-ион |  |  |  |  | 1.14 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Авария |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  |  |  | Минская обл. ОАО "Здравушка-милк" Дата отбора проб:20.09.2017 Протокол №153-СВ от 26.09.2017(Бор) |  |  | Колодец дождевой канализации на территории предприятия (после локальных очистных сооружений дождевой канализации) Выпуск в водный объект |  |  |  |  | 1 |  |  |  | БПК5 |  |  |  |  | 22.4 |  |  |  |  |  |  | 8.5 |  |  |  |  |  |  | 2.64 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  |  | 31.6 |  |  |  |  |  |  | 12.3 |  |  |  |  |  |  | 2.57 |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  |  |  | Минская обл. РУП "Воложинский жилкоммунхоз" Дата отбора проб:20.09.2017 Протокол №160-СВ от 26.09.2017(ЛАК) |  |  | Выпуск сточных вод после очистных сооружений в р. Ислочь Выход с очистных |  |  |  |  | 221 |  |  |  | Нитрат-ион |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  | 1.22 |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  |  |  | Минская обл. ГКУП "Молодечноводоканал" Дата отбора проб:26.09.2017 Протокол №166-СВ от 02.10.2017(ЛАК) |  |  | Выпуск сточных вод после очистных сооружений в р. Гуйка Выход с очистных |  |  |  |  | 64 |  |  |  | Фосфор общий |  |  |  |  | 3.35 |  |  |  |  |  |  | отс. |  |  |  |  |  |  | есть в наличии |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  |  |  | Минская обл. РУП "Логойский комхоз" Дата отбора проб:05.10.2017 Протокол №160-СВ от 10.10.2017(Бор) |  |  | Выпуск с очистных сооружений дождевой канализации Выпуск в водный объект |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Нефтепродукты |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  |  | 9.5 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  | Водородный показатель (pH) |  |  |  |  | 7.4 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  |  |  | Минская обл. РУП "Логойский комхоз" Дата отбора проб:05.10.2017 Протокол №162-СВ от 12.10.2017(Бор) |  |  | Выпуск сточных вод после очистных сооружений биологической очистки Выпуск в водный объект |  |  |  |  | 1 |  |  |  | БПК5 |  |  |  |  | 36.1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Нефтепродукты |  |  |  |  | 0.58 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  |  | 25.3 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | Минерализация воды |  |  |  |  | 442 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  | СПАВ анионоактивные |  |  |  |  | 1.72 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  | Водородный показатель (pH) |  |  |  |  | 7.6 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | ХПКcr |  |  |  |  | 139 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217 |  |  |  | Аммоний-ион |  |  |  |  | 38.1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221 |  |  |  | Нитрат-ион |  |  |  |  | 0.38 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 222 |  |  |  | Нитрит-ион |  |  |  |  | 0.044 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 223 |  |  |  | Сульфат-ион |  |  |  |  | 19.2 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224 |  |  |  | Хлорид-ион |  |  |  |  | 61 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225 |  |  |  | Фосфат-ион |  |  |  |  | 5.09 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  |  |  | Минская обл. ОАО "Гродненская табачная фабрика "НЕМАН" Дата отбора проб:05.10.2017 Протокол №164-СВ от 12.10.2017(Бор) |  |  | Выпуск сточных вод из пруда в ручей (бас. р. Цна) Выпуск в водный объект |  |  |  |  | 30 |  |  |  | ХПКcr |  |  |  |  | 39.4 |  |  |  |  |  |  | 31.8 |  |  |  |  |  |  | 1.24 |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  |  |  | Минская обл. УП "Дзержинское ЖКХ" филиал "Фанипольское ЖКХ" Дата отбора проб:12.10.2017 Протокол №356-СВ от 26.10.2017(ЛАК) |  |  | Выпуск после очистных сооружений в р. Вязенская Выпуск в водный объект |  |  |  |  | 1 |  |  |  | БПК5 |  |  |  |  | 49.6 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 2.48 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Нефтепродукты |  |  |  |  | 1.13 |  |  |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  |  |  | 3.77 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217 |  |  |  | Аммоний-ион |  |  |  |  | 17.4 |  |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 1.16 |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  |  |  | Минская обл. СГУПП "ЖКХ Комплекс" Дата отбора проб:18.10.2017 Протокол №126-СВ от 01.11.2017(Слу) |  |  | выпуск №5 Выпуск в водный объект |  |  |  |  | 1 |  |  |  | БПК5 |  |  |  |  | 4.2 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Нефтепродукты |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  | Водородный показатель (pH) |  |  |  |  | 7.7 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | выпуск №6 Выпуск в водный объект |  |  |  |  | 1 |  |  |  | БПК5 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Нефтепродукты |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  |  | 6.1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  | Водородный показатель (pH) |  |  |  |  | 7.8 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  |  | Минская обл. УП "Жилье" Дата отбора проб:26.10.2017 Протокол №174-СВ от 01.11.2017(Бор) |  |  | Выпуск дождевой канализации в р. Березина Выход с очистных |  |  |  |  | 1 |  |  |  | БПК5 |  |  |  |  | 27.2 |  |  |  |  |  |  | 9.5 |  |  |  |  |  |  | 2.86 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Нефтепродукты |  |  |  |  | 1.3 |  |  |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  |  |  | 4.33 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  | 1.45 |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  |  |  | Минская обл. УП "Жилье" Дата отбора проб:26.10.2017 Протокол №176-СВ от 01.11.2017(Бор) |  |  | Выпуск дождевой канализации в р. Сха Выход с очистных |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Нефтепродукты |  |  |  |  | 0.8 |  |  |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  |  |  | 2.67 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  |  | 43 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 2.15 |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  |  |  | Минская обл. ОАО "Борисовдрев" Дата отбора проб:26.10.2017 Протокол №178-СВ от 01.11.2017(Бор) |  |  | Выпуск с очистных сооружений в р. Березина Выпуск в водный объект |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Нефтепродукты |  |  |  |  | 0.8 |  |  |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  |  |  | 2.67 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 1.40 |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  |  |  | Минская обл. УП "Жилье" Дата отбора проб:27.10.2017 Протокол №180-СВ от 01.11.2017(Бор) |  |  | Выпуск дождевой канализации в р. Березина Выход с очистных |  |  |  |  | 1 |  |  |  | БПК5 |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |  |  | 8.9 |  |  |  |  |  |  | 3.26 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Нефтепродукты |  |  |  |  | 2.8 |  |  |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  |  |  | 9.33 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  |  | 44 |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  | 2.00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего: Протоколов - 73 Предприятий - 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Могилевская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование юридического лица дата отбора проб номер протокола |  |  |  |  | Место и тип отбора проб |  |  |  |  |  |  | Показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Замер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Код |  |  |  | Наименование |  |  |  |  |  | Факт |  |  |  |  |  | ПДК |  |  |  |  |  |  | Kпр. |  |  |  |  |  |
| 1 | Могилевская обл. Кировское унитарное коммунальное предприятие "Жилкомхоз" Дата отбора проб:10.01.2017 Протокол №1-СВ от 17.01.2017(Боб) |  |  |  |  | Выпуск сточных вод с отводного канала очистных сооружений в р. Добысна Выпуск в водный объект |  |  |  |  |  |  | 221 |  |  |  | Нитрат-ион |  |  |  |  |  | 3.1 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 222 |  |  |  | Нитрит-ион |  |  |  |  |  | 0.02 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 223 |  |  |  | Сульфат-ион |  |  |  |  |  | 24.1 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224 |  |  |  | Хлорид-ион |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225 |  |  |  | Фосфат-ион |  |  |  |  |  | 0.17 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | БПК5 |  |  |  |  |  | 4.55 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Нефтепродукты |  |  |  |  |  | 0.009 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  |  |  | 9.6 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | Минерализация воды |  |  |  |  |  | 338 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  | СПАВ анионоактивные |  |  |  |  |  | 0.036 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  | Водородный показатель (pH) |  |  |  |  |  | 7.2 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 |  |  |  | Железо общее |  |  |  |  |  | 0.429 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217 |  |  |  | Аммоний-ион |  |  |  |  |  | 1.51 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |
| 2 | Могилевская обл. Кировское УКП "Жилкомхоз" ОС п. Жиличи Дата отбора проб:10.01.2017 Протокол №3-СВ от 17.01.2017(Боб) |  |  |  |  | Выпуск сточных вод с очистных сооружений в р. Добысна Выпуск в водный объект |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | БПК5 |  |  |  |  |  | 4.49 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Нефтепродукты |  |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  |  |  | 8.8 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | Минерализация воды |  |  |  |  |  | 268 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  | СПАВ анионоактивные |  |  |  |  |  | 0.031 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  | Водородный показатель (pH) |  |  |  |  |  | 7.4 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | ХПКcr |  |  |  |  |  | 33.3 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 |  |  |  | Железо общее |  |  |  |  |  | 0.378 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217 |  |  |  | Аммоний-ион |  |  |  |  |  | 0.86 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221 |  |  |  | Нитрат-ион |  |  |  |  |  | 2.38 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 222 |  |  |  | Нитрит-ион |  |  |  |  |  | 0.015 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 223 |  |  |  | Сульфат-ион |  |  |  |  |  | 21.5 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224 |  |  |  | Хлорид-ион |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225 |  |  |  | Фосфат-ион |  |  |  |  |  | 0.045 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Могилевская обл. УПКП "Быховрайводоканал " Дата отбора проб:21.02.2017 Протокол №70-СВ от 28.02.2017(МОЛ) |  |  |  |  | Выпуск сточных вод после очистных сооружений в р. Рдица Выпуск в водный объект |  |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  | Фосфор общий |  |  |  |  |  | 5.9 |  |  |  |  |  | 4.5 |  |  |  |  |  |  | 1.31 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 |  |  |  | Азот общий |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  | 1.40 |  |  |  |  |  |
| 4 | Могилевская обл. МУКП "Жилкомхоз" Дата отбора проб:27.02.2017 Протокол №78-СВ от 06.03.2017(МОЛ) |  |  |  |  | Выпуск сточных вод после очистных сооружений в р. Дегтярка Выпуск в водный объект |  |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  | Формальдегид |  |  |  |  |  | 0.149 |  |  |  |  |  | 0.08 |  |  |  |  |  |  | 1.86 |  |  |  |  |  |
| 5 | Могилевская обл. ПТУП "Птицефабрика "Елец" Дата отбора проб:27.02.2017 Протокол №80-СВ от 06.03.2017(МОЛ) |  |  |  |  | Выпуск сточных вод в мелиоративный канал Выпуск в водный объект |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | БПК5 |  |  |  |  |  | 31.9 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 2.13 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | ХПКcr |  |  |  |  |  | 71.1 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 2.37 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  | Фосфор общий |  |  |  |  |  | 5.18 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  | 1.73 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 |  |  |  | Азот общий |  |  |  |  |  | 29.2 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 1.95 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217 |  |  |  | Аммоний-ион |  |  |  |  |  | 13.4 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 2.23 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225 |  |  |  | Фосфат-ион |  |  |  |  |  | 4.46 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 4.46 |  |  |  |  |  |
| 6 | Могилевская обл. МУКП "Жилкомхоз" Дата отбора проб:23.03.2017 Протокол №125-СВ от 29.03.2017(МОЛ) |  |  |  |  | Выпуск сточных вод после очистных сооружений в р. Дегтярка Выпуск в водный объект |  |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  | Формальдегид |  |  |  |  |  | 0.159 |  |  |  |  |  | 0.08 |  |  |  |  |  |  | 1.99 |  |  |  |  |  |
| 7 | Могилевская обл. Бобруйское унитарное коммунальное дочернее дорожно-эксплуатационное предпри Дата отбора проб:06.04.2017 Протокол №85-СВ от 10.04.2017(Боб) |  |  |  |  | Выпуск сточных вод с сети дождевой канализации в р. Березина Выпуск в водный объект |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Нефтепродукты |  |  |  |  |  | 0.43 |  |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  |  |  | 1.43 |  |  |  |  |  |
| 8 | Могилевская обл. МУКП "Жилкомхоз" Дата отбора проб:20.04.2017 Протокол №161-СВ от 27.04.2017(МОЛ) |  |  |  |  | Выпуск сточных вод после очистных сооружений в р. Дегтярка Выпуск в водный объект |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | БПК5 |  |  |  |  |  | 15.7 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 1.57 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  | Формальдегид |  |  |  |  |  | 0.148 |  |  |  |  |  | 0.08 |  |  |  |  |  |  | 1.85 |  |  |  |  |  |
| 9 | Могилевская обл. МУКП "Жилкомхоз" Дата отбора проб:10.05.2017 Протокол №184-СВ от 16.05.2017(МОЛ) |  |  |  |  | Выпуск сточных вод после очистных сооружений в р. Дегтярка Выпуск в водный объект |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | БПК5 |  |  |  |  |  | 13.1 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 1.31 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  | Формальдегид |  |  |  |  |  | 0.173 |  |  |  |  |  | 0.08 |  |  |  |  |  |  | 2.16 |  |  |  |  |  |
| 10 | Могилевская обл. Производственное унитарное предприятие "Мстиславльмолоко" Дата отбора проб:11.05.2017 Протокол №195-СВ от 17.05.2017(МОЛ) |  |  |  |  | выпуск сточных вод после очистных сооружений в р. Вихра Выпуск в водный объект |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | Минерализация воды |  |  |  |  |  | 1493 |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  | 1.49 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224 |  |  |  | Хлорид-ион |  |  |  |  |  | 362.8 |  |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  | 1.21 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225 |  |  |  | Фосфат-ион |  |  |  |  |  | 2.1 |  |  |  |  |  | 1.69 |  |  |  |  |  |  | 1.24 |  |  |  |  |  |
| 11 | Могилевская обл. МУКП "Жилкомхоз" Дата отбора проб:21.05.2017 Протокол №203-СВ от 29.05.2017(МОЛ) |  |  |  |  | Выпуск сточных вод после очистных сооружений в р. Дегтярка Выпуск в водный объект |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | БПК5 |  |  |  |  |  | 15.3 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 1.53 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | ХПКcr |  |  |  |  |  | 78.6 |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  | 1.12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  | Формальдегид |  |  |  |  |  | 0.33 |  |  |  |  |  | 0.08 |  |  |  |  |  |  | 4.13 |  |  |  |  |  |
| 12 | Могилевская обл. ОАО "Александрийское" Дата отбора проб:03.06.2017 Протокол №216-СВ от 09.06.2017(МОЛ) |  |  |  |  | сброс сточных вод с сельхозугодий в мелиоративный канал Выпуск в водный объект |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | БПК5 |  |  |  |  |  | 3.6 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  |  |  | 14.1 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | Минерализация воды |  |  |  |  |  | 286 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  | Водородный показатель (pH) |  |  |  |  |  | 7.7 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217 |  |  |  | Аммоний-ион |  |  |  |  |  | 0.48 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221 |  |  |  | Нитрат-ион |  |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 222 |  |  |  | Нитрит-ион |  |  |  |  |  | 0.029 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225 |  |  |  | Фосфат-ион |  |  |  |  |  | 0.24 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Могилевская обл. ОАО "Александрийское" Дата отбора проб:03.06.2017 Протокол №217-ПСВ от 09.06.2017(МОЛ) |  |  |  |  | р. Мошарня, в месте впадениямелиоративного канала |  |  |  |  |  |  | 217 |  |  |  | Аммоний-ион |  |  |  |  |  | 0.47 |  |  |  |  |  | 0.39 |  |  |  |  |  |  | 1.21 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | р. Мошарня, 500 м выше сброса сточных вод из мелиоративного канала |  |  |  |  |  |  | 217 |  |  |  | Аммоний-ион |  |  |  |  |  | 0.42 |  |  |  |  |  | 0.39 |  |  |  |  |  |  | 1.08 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | р. Мошарня, 500 м ниже сброса сточных вод из мелиоративного канала |  |  |  |  |  |  | 217 |  |  |  | Аммоний-ион |  |  |  |  |  | 0.45 |  |  |  |  |  | 0.39 |  |  |  |  |  |  | 1.15 |  |  |  |  |  |
| 14 | Могилевская обл. ОАО "Александрийское" Дата отбора проб:28.06.2017 Протокол №268-ПСВ от 05.07.2017(МОЛ) |  |  |  |  | Пруд на р. Ульяновка, д. Александрия -2 Поверхностные воды |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | БПК5 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 1.33 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  | Водородный показатель (pH) |  |  |  |  |  | 8.7 |  |  |  |  |  | 6. 5:8.5 |  |  |  |  |  |  | >на0.20 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | ХПКcr |  |  |  |  |  | 50.6 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 1.69 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 222 |  |  |  | Нитрит-ион |  |  |  |  |  | 0.04 |  |  |  |  |  | 0.024 |  |  |  |  |  |  | 1.67 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | р. Ульяновка, ниже пруда д. Александрия - 2 |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | ХПКcr |  |  |  |  |  | 31.3 |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 1.04 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 222 |  |  |  | Нитрит-ион |  |  |  |  |  | 0.027 |  |  |  |  |  | 0.024 |  |  |  |  |  |  | 1.13 |  |  |  |  |  |
| 15 | Могилевская обл. СЗАО "Стеклозавод Елизово" Дата отбора проб:04.07.2017 Протокол №179-СВ от 18.07.2017(Боб) |  |  |  |  | Выпуск №1 сточных вод после очистных сооружений биологической очистки в р. Березина |  |  |  |  |  |  | 222 |  |  |  | Нитрит-ион |  |  |  |  |  | 0.27 |  |  |  |  |  | 0.2 |  |  |  |  |  |  | 1.35 |  |  |  |  |  |
| 16 | Могилевская обл. ОАО "ФанДОК" Дата отбора проб:11.07.2017 Протокол №186-СВ от 18.07.2017(Боб) |  |  |  |  | Выпуск сточных вод в р. Березина Выпуск в водный объект |  |  |  |  |  |  | 223 |  |  |  | Сульфат-ион |  |  |  |  |  | 120. 45 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 1.20 |  |  |  |  |  |
| 17 | Могилевская обл. МУКП "Жилкомхоз" Дата отбора проб:19.07.2017 Протокол №293-СВ от 25.07.2017(МОЛ) |  |  |  |  | Выпуск сточных вод после очистных сооружений в р. Дегтярка |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | БПК5 |  |  |  |  |  | 14.9 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 1.49 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | ХПКcr |  |  |  |  |  | 79.8 |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  | 1.14 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  | Формальдегид |  |  |  |  |  | 0.382 |  |  |  |  |  | 0.08 |  |  |  |  |  |  | 4.78 |  |  |  |  |  |
| 18 | Могилевская обл. МУКП "Жилкомхоз" Дата отбора проб:07.08.2017 Протокол №316-СВ от 14.08.2017(МОЛ) |  |  |  |  | Выпуск сточных вод после очистных сооружений в р. Дегтярка |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | БПК5 |  |  |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 1.50 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | ХПКcr |  |  |  |  |  | 85.7 |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  | 1.22 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  | Формальдегид |  |  |  |  |  | 0.116 |  |  |  |  |  | 0.08 |  |  |  |  |  |  | 1.45 |  |  |  |  |  |
| 19 | Могилевская обл. Филиал Осиповичское УМГ ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" Дата отбора проб:15.08.2017 Протокол №213-СВ от 23.08.2017(Боб) |  |  |  |  | Выпуск сточных вод после очистных сооружений механической очистки в мелиоративный канал р. Лапка Выпуск в водный объект |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | БПК5 |  |  |  |  |  | 2.77 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Нефтепродукты |  |  |  |  |  | 0.022 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  |  |  | 5.2 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | Минерализация воды |  |  |  |  |  | 450 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  | СПАВ анионоактивные |  |  |  |  |  | 0.03 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  | Водородный показатель (pH) |  |  |  |  |  | 7.6 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | ХПКcr |  |  |  |  |  | 29.5 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  | Фосфор общий |  |  |  |  |  | 0.06 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 |  |  |  | Азот общий |  |  |  |  |  | 1.88 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 |  |  |  | Железо общее |  |  |  |  |  | 0.194 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 136 |  |  |  | *Азот общий по Къельдалю |  |  |  |  |  | 1.32 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217 |  |  |  | Аммоний-ион |  |  |  |  |  | 0.43 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221 |  |  |  | Нитрат-ион |  |  |  |  |  | 0.55 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 222 |  |  |  | Нитрит-ион |  |  |  |  |  | 0.0079 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 223 |  |  |  | Сульфат-ион |  |  |  |  |  | 21.4 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224 |  |  |  | Хлорид-ион |  |  |  |  |  | 49 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225 |  |  |  | Фосфат-ион |  |  |  |  |  | 0.039 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Могилевская обл. МГКУ "Дорожно-мостовое предприятие" Дата отбора проб:18.08.2017 Протокол №345-СВ от 22.08.2017(МОЛ) |  |  |  |  | выпуск сточных вод в р. Днепр Выпуск в водный объект |  |  |  |  |  |  | 217 |  |  |  | Аммоний-ион |  |  |  |  |  | 0.195 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 222 |  |  |  | Нитрит-ион |  |  |  |  |  | 0.039 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225 |  |  |  | Фосфат-ион |  |  |  |  |  | 0.088 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Нефтепродукты |  |  |  |  |  | 0.029 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  |  |  | 5.7 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  | СПАВ анионоактивные |  |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  | Водородный показатель (pH) |  |  |  |  |  | 7.97 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | ХПКcr |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Могилевская обл. Бобруйское унитарное коммунальное дочернее дорожно-эксплуатационное предпри Дата отбора проб:23.08.2017 Протокол №217-СВ от 28.08.2017(Боб) |  |  |  |  | Выпуск сточных вод с сети дождевой канализации р. Днепрец в р. Бобруйка Выпуск в водный объект |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Нефтепродукты |  |  |  |  |  | 0.904 |  |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  |  |  | 3.01 |  |  |  |  |  |
| 22 | Могилевская обл. Бобруйское унитарное коммунальное дочернее дорожно-эксплуатационное предпри Дата отбора проб:23.08.2017 Протокол №219-СВ от 28.08.2017(Боб) |  |  |  |  | Выпуск сточных вод с сети дождевой канализации в р. Бобруйка Выпуск в водный объект |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Нефтепродукты |  |  |  |  |  | 0.8 |  |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  |  |  | 2.67 |  |  |  |  |  |
| 23 | Могилевская обл. Бобруйское унитарное коммунальное дочернее дорожно-эксплуатационное предпри Дата отбора проб:23.08.2017 Протокол №221-СВ от 28.08.2017(Боб) |  |  |  |  | Выпуск сточных вод с сети дождевой канализации в р. Березина Выпуск в водный объект |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Нефтепродукты |  |  |  |  |  | 0.82 |  |  |  |  |  | 0.3 |  |  |  |  |  |  | 2.73 |  |  |  |  |  |
| 24 | Могилевская обл. УКПП "Чериковский жилкоммунхоз" Дата отбора проб:24.08.2017 Протокол №347-СВ от 30.08.2017(МОЛ) |  |  |  |  | выпуск сточных вод после очистных сооружений в р. Удога Выпуск в водный объект |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | БПК5 |  |  |  |  |  | 6.7 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | Сброс без разрешения |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | Нефтепродукты |  |  |  |  |  | 0.079 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | Взвешенные вещества |  |  |  |  |  | 9.1 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | Минерализация воды |  |  |  |  |  | 324.5 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |  | СПАВ анионоактивные |  |  |  |  |  | 0.065 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  | Водородный показатель (pH) |  |  |  |  |  | 7.94 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | ХПКcr |  |  |  |  |  | 27.3 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 |  |  |  | Фосфор общий |  |  |  |  |  | 0.085 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 76 |  |  |  | Железо общее |  |  |  |  |  | 0.241 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217 |  |  |  | Аммоний-ион |  |  |  |  |  | 0.29 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 221 |  |  |  | Нитрат-ион |  |  |  |  |  | 0.6 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 222 |  |  |  | Нитрит-ион |  |  |  |  |  | 0.018 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 223 |  |  |  | Сульфат-ион |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 224 |  |  |  | Хлорид-ион |  |  |  |  |  | 61.4 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 225 |  |  |  | Фосфат-ион |  |  |  |  |  | 0.07 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Могилевская обл. Хотимское УКП "Жилкомхоз" Дата отбора проб:26.09.2017 Протокол №390-СВ от 02.10.2017(МОЛ) |  |  |  |  | выпуск сточных вод после очистных сооружений в р. Беседь Выпуск в водный объект |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | БПК5 |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  | 1.12 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 217 |  |  |  | Аммоний-ион |  |  |  |  |  | 35.5 |  |  |  |  |  | 25.5 |  |  |  |  |  |  | 1.39 |  |  |  |  |  |
| 26 | Могилевская обл. МУКП "Жилкомхоз" Дата отбора проб:28.09.2017 Протокол №392-СВ от 03.10.2017(МОЛ) |  |  |  |  | Выпуск сточных вод после очистных сооружений в р. Дегтярка |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | БПК5 |  |  |  |  |  | 17.5 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 1.75 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | ХПКcr |  |  |  |  |  | 88.1 |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  | 1.26 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  | Формальдегид |  |  |  |  |  | 0.208 |  |  |  |  |  | 0.08 |  |  |  |  |  |  | 2.60 |  |  |  |  |  |
| 27 | Могилевская обл. МУКП "Жилкомхоз" Дата отбора проб:19.10.2017 Протокол №418-СВ от 24.10.2017(МОЛ) |  |  |  |  | Выпуск сточных вод после очистных сооружений в р. Дегтярка Выпуск в водный объект |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | БПК5 |  |  |  |  |  | 20.4 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  | 2.04 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  | ХПКcr |  |  |  |  |  | 87.2 |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |  |  |  | 1.25 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |  |  |  | Формальдегид |  |  |  |  |  | 0.145 |  |  |  |  |  | 0.08 |  |  |  |  |  |  | 1.81 |  |  |  |  |  |
|  | Всего: Протоколов - 27 Предприятий - 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |