Информация о превышениях нормативов допустимых выбросов химических и иных веществ в окружающую среду за 3 квартал 2023 года

| Витебская область |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб | Место отбора проб | Наименование показателя | Замер |  |  |
|  |  |  |  | Факт | ПДК | Kпр. |
| 1 | Государственное предприятие "Коханово-ЖКХ" Дата отбора проб:19.09.2023 | Центральная котельная, в котельной 4 котла, марка котлов: КВР-4,65 (1шт); КВ-Рм-1 (1шт); КВ-Рм-2 (1шт); КВР-4,65 (1шт) источник №*0057 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 2830.95 | 750 | 3.77 |
| 2 | Ушачский филиал Витебского областного потребительского общества Дата отбора проб:21.09.2023 | Хлебопекарный цех Котел водогрейный "NKZ-200" (1шт) источник №2 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 143.63 | 125.3 | 1.15 |
| 3 | Унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Ушачского района Дата отбора проб:21.09.2023 | Центральная котельная. Котлы: КВ-Рм-1 (1шт); КВ-Рм-2 (1шт); СН-300 (2шт); ДКВР 4/13 (2 шт). источник №1 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 4666.1 | 750 | 6.22 |

| Гомельская область |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб | Место отбора проб | Наименование показателя | Замер |  |  |
|  |  |  |  | Факт | ПДК | Kпр. |
| 4 | КУП "Речицкий райжилкомхоз" Дата отбора проб:20.07.2023 | Котельная ул.Сыдько,85 Котельная, котел КВР-1,16К источник №98 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 1452 | 1000 | 1.45 |
| 5 | КУП "Речицкий райжилкомхоз" Дата отбора проб:24.08.2023 | Котельная ул. Сыдько,85 Котельная, котел КВР-1,16К источник №98 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 3089.6 | 1000 | 3.09 |
| 6 | КУП "Речицкий райжилкомхоз" Дата отбора проб:18.09.2023 | Котельная ул.Сыдько,85 Котельная, котел КВР-1,16К источник №98 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 3520.6 | 1000 | 3.52 |

| Минская область |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб | Место отбора проб | Наименование показателя | Замер |  |  |
|  |  |  |  | Факт | ПДК | Kпр. |
| 7 | Филиал "Детский санаторий "Налибокская пуща" ОАО "Белагроздравница", 222357 Дата отбора проб:23.08.2023 | Котельная, всего3 котла, котел №1 КВ-Р-1, котел №2 КВ-0,36Т, котел №3 КРр-0,45Т источник №1 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 9115.16 | 2000 | 4.56 |
|  |  |  | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | 1227.62 | 400 | 3.07 |
| 8 | Филиал "Детский санаторий "Налибокская пуща" ОАО "Белагроздравница", 222357 Дата отбора проб:19.09.2023 | Котельная, всего 3 котла, котел №1 КВ-Р-1, №2 КВ-0,36 Т, №3 КВр-0,45 Т источник №1 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 10297.24 | 2000 | 5.15 |