Информация о превышениях нормативов допустимых выбросов химических и иных веществ в окружающую среду за 4 квартал 2023 года

| Брестская область |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб | Место отбора проб | Наименование показателя | Замер |  |  |
|  |  |  |  | Факт | ПДК | Kпр. |
| 1 | КУМПП ЖКХ "Барановичское районное ЖКХ" Дата отбора проб:16.10.2023 | Котельная. Котел Факел Г. Всего 2 шт. источник №7 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 573.31 | 90 | 6.37 |
| 2 | КУМПП ЖКХ "Пинское районное ЖКХ" Дата отбора проб:23.10.2023 | Котельная. Котел КВСм-1-ОД (два котла). Работал один котел источник №11 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 6062.55 | 5000 | 1.21 |

| Витебская область |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб | Место отбора проб | Наименование показателя | Замер |  |  |
|  |  |  |  | Факт | ПДК | Kпр. |
| 3 | Унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Шумилинского района Дата отбора проб:12.10.2023 | Котельная Центральная. Котлы: КВ-Рм-3,0 (2 шт.). источник №106 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 1061.3 | 500 | 2.12 |
| 4 | Государственное предприятие "ВПК и ТС" Дата отбора проб:17.10.2023 | Мини-ТЭЦ "Доломит". Котлы: КВ-ГМ-10 (1шт.). источник №151 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 195 | 172.7 | 1.13 |
| 5 | Унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Ушачского района Дата отбора проб:20.10.2023 | Центральная котельная Всего котлов: КВ-Рм-1 (1шт) КВ-Рм-2 (1шт) СН-300 (2шт) ДКВР 4/13 (2шт) источник №1 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 2683.25 | 750 | 3.58 |
| 6 | УП ЖКХ Поставского района Дата отбора проб:25.10.2023 | Котельная Поставы-18. Котлоагрегат: КВ-ДГ-2,0-115 (1 шт.) источник №304 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 11071.2 | 8607.1 | 1.29 |
| 7 | Унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Ушачского района Дата отбора проб:25.10.2023 | ПП№9. Котельная аг.Великие Дольцы. Котлы: КВТ-1 (1шт), КВ-р-0,5 (2шт) источник №36 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 16384.41 | 10065 | 1.63 |
| 8 | Унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Ушачского района Дата отбора проб:25.10.2023 | ПП№3. Котельная д. Граденец. Всего 1 котел HARD PLUS-150 с/н 17322 источник №11 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 1878.34 | 1000 | 1.88 |
|  |  | ПП№3. Котельная д. Граденец. Всего 1 котел HARD PLUS-250 с/н 17777 источник №12 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 6501.21 | 1000 | 6.5 |
| 9 | УП ЖКХ Поставского района Дата отбора проб:20.11.202 | Котельная аг.Париж. Котлы: КВТ-1 (2 шт.), КВ-Р-1 (2 шт.). источник №2001 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 2860.1 | 1367.7 | 2.09 |
| 10 | УП ЖКХ Поставского района Дата отбора проб:22.11.2023 | Котельная "Озерки". Котлы: КВ-Р-0,5-95 (2 шт.). источник №8001 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 2706.6 | 1000 | 2.71 |
| 11 | УП ЖКХ Поставского района Дата отбора проб:23.11.2023 | Котельная д.Камаи. Котлы: КВТ-1 (3 шт.). источник №2601 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 1660.3 | 1000 | 1.66 |
| 12 | УП ЖКХ Лиозненского района Дата отбора проб:15.12.2023 | Котельная Центральная. Котлы: КВРм-3 (1 шт.), КВРм-2 (1 шт.). | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 2793.4 | 600 | 4.66 |

| Гомельская область |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб | Место отбора проб | Наименование показателя | Замер |  |  |
|  |  |  |  | Факт | ПДК | Kпр. |
| 13 | КУП "Речицкий райжилкомхоз" Дата отбора проб:17.10.2023 | Котельная. Котел КВР-1,16К, г.Речица, ул. Сыдько, 85 источник №98 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 3873.27 | 1000 | 3.87 |
| 14 | КЖЭУП "Ельское" Дата отбора проб:08.11.2023 | Котельная, н.п.Млынок, котел КВ-0,34Г источник №167 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 110.71 | 73.7 | 1.5 |
| 15 | КУП "Речицкий райжилкомхоз" Дата отбора проб:15.11.2023 | Котельная. Котел КВР-1,16К, г.Речица, ул. Сыдько, 85 источник №98 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 7023.27 | 1000 | 7.02 |
| 16 | ОАО "Дяковичи" Дата отбора проб:28.11.2023 | Котельная котлы КВп-0,3 WT (1резерв) источник №12 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 3843.79 | 848.4 | 4.53 |
| 17 | ЗАО "Гомельский ВСЗ" Дата отбора проб:21.12.2023 | Установка по очистке ваграночных газов, г. Гомель,ул. Химакова,4 | предельные углеводороды | 0.04264 | 0 | 0 |
|  |  |  | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 0.1434 | 0.031 | 4.63 |
|  |  |  | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 1.11 | 0.611 | 1.82 |
| 18 | ОАО "Дорожно строительный трест №2, ф-л "ДСУ №19" | КотелКВ-0.7ТЭКО, г. Речица, ул. Чапаева, 61а | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 1991.33 | 983.6 | 2.02 |

| Гродненская область |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб | Место отбора проб | Наименование показателя | Замер |  |  |
|  |  |  |  | Факт | ПДК | Kпр. |
| 19 | Островецкое РУП ЖКХ Дата отбора проб:10.11.2023 | д. Мали.Котельная. Котел водогрейный Ferolli Pegasus f3 289 источник №132 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 192.61 | 170 | 1.13 |
|  |  |  | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 946.84 | 85 | 11.14 |
| 20 | ГРУП "Скидельское ЖКХ" (основное) Дата отбора проб:17.11.2023 | П/п №31 г. Скидель ул. Парковая Котельная, котел КВГм-1-ОД источник №4 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 3436.15 | 1910 | 1.8 |
| 21 | ОАО "СМТ №32" карьер "Россь" Дата отбора проб:01.12.2023 | ЖБИ, г.п. Красносельский. Котельная. Котел КП-2,5-0,6 источник №226 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 3432.2 | 1000 | 3.43 |
| 22 | ГРУП "Скидельское ЖКХ" (основное) Дата отбора проб:06.12.2023 | Котельная д.Мурованка Котел КВ-1.0-Г источник №12 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 167.7 | 81.3 | 2.06 |
|  |  | Котельная г.Скидель ул. Парковая Котел КВГм-1-ОД источник №4 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 1969.05 | 1910 | 1.03 |
| 23 | ОАО "СМТ №32" карьер "Россь" Дата отбора проб:07.12.2023 | ЖБИ. г.п Красносельский, котельная, котел КП-2,5-0,6 источник №226 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 4599.51 | 1000 | 4.6 |
| 24 | ОАО "СМТ №32" карьер "Россь" Дата отбора проб:18.12.2023 | Котельной ЖБИ г.п. Красносельский, котел КП-2,5-0,6 источник №226 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 1843.34 | 1000 | 1.84 |
| 25 | ГРУП "Скидельское ЖКХ" (основное) Дата отбора проб:22.12.2023 | Котельная г. Скидель ул. Парковая Котел КВГм-1-ОД Степень очистки С1 источник №4 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 2636.82 | 1910 | 1.38 |

| г. Минск |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб | Место отбора проб | Наименование показателя | Замер |  |  |
|  |  |  |  | Факт | ПДК | Kпр. |
| 26 | Открытое акционерное общество "Минскдрев" Дата отбора проб:21.12.2023 | Котельная. Водогрейный котел СН 120 "COMPACT-S" - 1 ед. источник №*0038 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | 199.21 | 49 | 4.07 |
|  |  | Котельная. Водогрейный котел СН 120 "COMPACT-S" - 1 ед. источник №38 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 16328.33 | 989.5 | 16.5 |

| Минская область |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб | Место отбора проб | Наименование показателя | Замер |  |  |
|  |  |  |  | Факт | ПДК | Kпр. |
| 27 | УП "Дзержинское ЖКХ " Дата отбора проб:12.10.2023 | Котельная д/с г. Фаниполь, ул. Зеленая, 27. Котел Термотехник ТТ50, 250 кВт (топливо - газ) источник №63 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 101.32 | 48.6 | 2.08 |
| 28 | ЧПУП "Нефтебитумный завод" Дата отбора проб:23.10.2023 | Локальная битумная установка. Печь П-1 (технологический режим) источник №*0001 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | 0.08514 | 0.066 | 1.29 |
|  |  |  | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | 95.29 | 48.5 | 1.96 |
| 29 | РПУП "Мядельское ЖКХ" Дата отбора проб:15.11.2023 | Котельная, всего 3 котла, котел №1 КВ-0.4Т, котлы №2, №3 КВ-0,36 источник №45 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 2760.44 | 1335.5 | 2.07 |
| 30 | ЧПУП "Нефтебитумный завод" Дата отбора проб:30.11.2023 | Локальная битумная установка. Печь П-1 (технологический режим) источник №1 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | 0.1378 | 0.066 | 2.09 |
|  |  |  | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | 155.49 | 48.5 | 3.21 |
| 31 | ЧПУП "Нефтебитумный завод" Дата отбора проб:28.12.2023 | Локальная битумная установка. Печь П-1 (технологический режим) источник №1 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | 0.1402 | 0.066 | 2.12 |
|  |  |  | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | 175.44 | 48.5 | 3.62 |

| Могилевская область |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб | Место отбора проб | Наименование показателя | Замер |  |  |
|  |  |  |  | Факт | ПДК | Kпр. |
| 32 | ОАО "Бобруйсксельмаш" Дата отбора проб:18.10.2023 | Котельная, котел Е-1/9 №4, труба источник №*0021 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 192.19 | 168.3 | 1.14 |
|  |  |  | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 10551.56 | 4609.7 | 2.29 |
| 33 | ОАО "Бобруйсксельмаш" Дата отбора проб:26.10.2023 | Котельная, Котёл Е-1/9 №3, труба источник №*0020 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 246.93 | 163.6 | 1.51 |
| 34 | Глусское УКП "Жилкомхоз" Дата отбора проб:10.11.2023 | Котельная д.Калатичи, котел водогрейный твердотопливный КР-0,45 (0,45МВт), циклон ЦН-15-500, труба источник №*0253 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 4781.25 | 731.9 | 6.53 |
| 35 | Иностранное общество с ограниченной ответственностью "Мебелаин" Дата отбора проб:14.11.2023 | Котельная, котел водогрейный WOD-1000 источник №1 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) | 61.11 | 29.5 | 2.07 |
| 36 | Глусское УКП "Жилкомхоз" Дата отбора проб:13.12.2023 | Котельная МПМК 249, г.п. Глуск,котел водогрейный КВр-М2, труба источник №*0140 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 4183.74 | 950.6 | 4.4 |