Информация о превышениях нормативов допустимых выбросов химических и иных веществ в окружающую среду за 3 квартал 2024 года

| Гродненская область |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб | Место отбора проб | Наименование показателя | Замер |  |  |
|  |  |  |  | Факт | ПДК | Kпр. |
| 1 | ПУП "Гроднокоопмех" Дата отбора проб:11.07.2024 | Производственный участок.Котельная, котел водогрейный КВТ-0,25 (2шт), котел провой КП-2,5-0,6 (2 шт) источник №1 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 155.63 | 87 | 1.79 |
|  |  |  | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 6901.59 | 566.6 | 12.18 |
| 2 | ПУП "Гроднокоопмех" Дата отбора проб:31.07.2024 | Производственный участок. Котельная, котел водогрейный КВТ-0,25 (2шт), котел паровой КП-2,5-0,6 (2 шт) источник №1 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 247.06 | 87 | 2.84 |
|  |  |  | Сера диоксид | 176.66 | 22.3 | 7.92 |
|  |  |  | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 10553.53 | 566.6 | 18.63 |

| г. Минск |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб | Место отбора проб | Наименование показателя | Замер |  |  |
|  |  |  |  | Факт | ПДК | Kпр. |
| 3 | ООО"ЭУХАРИС" Дата отбора проб:22.07.2024 | Котельная, всего 1 котел, котел №1 BOSCH UNIVERSAL U-MB источник №1 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 103.23 | 97.6 | 1.06 |

| Минская область |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб | Место отбора проб | Наименование показателя | Замер |  |  |
|  |  |  |  | Факт | ПДК | Kпр. |
| 4 | ОАО "Белагроздравница" Дата отбора проб:23.07.2024 | Котельная, всего котлов-1 ед.., из них КВР-2-1 ед. источник №1 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 61.8 | 25.7 | 2.4 |
|  |  |  | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 5395.1 | 828.1 | 6.52 |
| 5 | ОАО "Минский молочный завод №1" Дата отбора проб:16.09.2024 | Котельная, всего котлов-1 ед.., из них Viessmann-1 ед. источник №1 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 231.9 | 122.9 | 1.89 |

| Могилевская область |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб | Место отбора проб | Наименование показателя | Замер |  |  |
|  |  |  |  | Факт | ПДК | Kпр. |
| 6 | Открытое акционерное общество "Могилёвская фабрика мороженого" Дата отбора проб:15.07.2024 | Энергетический участок, котельная, котел Е-1,0-0,9Г-3, парогенератор Clayton SEG-125 источник №7 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 151.72 | 95 | 1.6 |
| 7 | Открытое акционерное общество "Белорусский цементный завод" Дата отбора проб:12.09.2024 | Котельная, всего котлов – 3 шт., в т. ч. ДЕ-10-14- 3 шт. | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 249.7 | 139 | 1.79 |