Информация о превышениях нормативов допустимых выбросов химических и иных веществ в окружающую среду за 4 квартал 2024 года

| Брестская область |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб | Место отбора проб | Наименование показателя | Замер |  |  |
|  |  |  |  | Факт | ПДК | Kпр. |
| 1 | Государственное предприятие "Велута" Дата отбора проб:04.11.2024 | Административное здание аг. Велута Котельная | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 7374,5 | - | 0 |
| 2 | Государственное предприятие "Велута" Дата отбора проб:04.11.2024 | МТФ №3 д. Новоселки Котельная Котел МИР-60 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 25074 | - | 0 |
| 3 | ОАО "Горбаха" Дата отбора проб:19.12.2024 | Площадка №2 (Ивановский р-н аг. Одрижин) РМ Топочная. Котел бытовой водогрейный | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 19239,5 | - | 0 |
| 4 | ООО "СеМалДрев" Дата отбора проб:22.11.2024 | Котельная. Котел КВТ 1000Е. Всего 1 шт. источник №5 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 319.06 | 290.8 | 1.1 |
|  |  | Котельная. Котел КВТ 1000Е. Всего 1 шт. источник №6 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 350.34 | 201.5 | 1.74 |
| 5 | ООО "СеМалДрев" Дата отбора проб:13.12.2024 | Новая котельная Котел КВТ 1000Е Всего 1 шт. источник №5 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 293.61 | 290.8 | 1.01 |
|  |  | Новая котельная Котел КВТ 1000Е Всего 1 шт. источник №6 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 299.12 | 201.5 | 1.48 |

| Витебская область |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб | Место отбора проб | Наименование показателя | Замер |  |  |
|  |  |  |  | Факт | ПДК | Kпр. |
| 6 | ОАО "Витебскторгстрой" Дата отбора проб:22.10.2024 | Котельная. Котлы: КВтР-0,45 (1 шт.), КТВ-0,25 (1 шт.). источник №20 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 585.6 | 229.9 | 2.55 |
|  |  |  | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 1999.1 | 1000 | 2 |
| 7 | ОАО "Витебскторгстрой" Дата отбора проб:20.11.2024 | Котельная. Котлы: КВтР-0,45 (1 шт.), КТВ-0,25 (1 шт.). источник №20 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 9801.57 | 1000 | 9.8 |
| 8 | Войсковая часть № 2034 Дата отбора проб:10.12.2024 | Котельная Котлы КТВ-Р-0,45 (2шт). источник №46 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 11631.1 | 906.2 | 12.84 |
| 9 | Войсковая часть № 2034 Дата отбора проб:12.12.2024 | Котельная Котлы КВ-Р-0,3 (2шт). источник №72 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 14187.7 | 6180.9 | 2.3 |
| 10 | Войсковая часть № 2034 Дата отбора проб:12.12.2024 | Котельная Котлы КВП-0,45 WT ( 2шт) источник №56 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 10784.1 | 934.7 | 11.54 |
| 11 | ОАО "Витебскторгстрой" Дата отбора проб:19.12.2024 | Котельная. Котлы: КВтР-0,45 (1 шт.), КТВ-0,25 (1 шт.). источник №20 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 4877.9 | 1000 | 4.88 |

| Гомельская область |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб | Место отбора проб | Наименование показателя | Замер |  |  |
|  |  |  |  | Факт | ПДК | Kпр. |
| 12 | ГОЛХУ Гомельский опытный лесхоз Дата отбора проб:21.10.2024 | Цех лесопиления, сушильное отделения - Котел СН-70 (700 кВт) источник №48 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 866.67 | 748.1 | 1.16 |
| 13 | ОАО "Гомельдрев" Дата отбора проб:20.11.2024 | Окрасочная камера (мебельный цех №2-1) источник №523 | Общий органический углерод | 50.7 | 42.3 | 1.2 |
|  |  | Окрасочная камера (мебельный цех №4) источник №452 | Общий органический углерод | 141.3 | 42.2 | 3.35 |
| 14 | Дорожно-строительное управление №1, г. Рогачев ОАО "ДСТ№2, г. Гомель" Дата отбора проб:22.11.2024 | Асфальто-смесительный цех. Асфальто-смесительная установка "Тельтомат" источник №*0001 | Взвешенные вещества | 738.53 | 99.9 | 7.39 |
|  |  |  | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 1655.36 | 599.3 | 2.76 |
| 15 | Филиал "Гомельобои" ОАО "УКХ "Белорусские обои" Дата отбора проб:09.12.2024 | Участок трфаретной печати (производство виниловых обоев). Обоепечатная машина (ОПМ-10). Сушильный тоннель ОПМ-10 (по источник №161) | Аммиак | 12.78 | 3.8 | 3.36 |
|  |  |  | Водород хлористый | 2.17 | 1.2 | 1.81 |
| 16 | Дорожно-строительное управление №1, г.Рогачев ОАО "ДСТ№2, г.Гомель" Дата отбора проб:09.12.2024 | Асфальто-смесительный цех. Асфальто-смесительная установка "Тельтомат" источник №*0001 | Взвешенные вещества | 341.43 | 99.9 | 3.42 |
| 17 | ООО "ФРЕШПАК СОЛЮШЕНС" Дата отбора проб:24.12.2024 | Служба главного энергетика Теплогенератор Reznor RA-48№3, мощность одной горелки 187,5кВт-4 шт.) источник №33 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 146.59 | 70.4 | 2.08 |
|  |  | Служба главного энергетика Теплогенератор Reznor RA-48№3, мощность одной горелки 187,5кВт-4 шт.) источник №50 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 110.82 | 60.5 | 1.83 |
|  |  | Служба главного энергетика Теплогенератор Reznor RA-48№3, мощность одной горелки 187,5кВт-4 шт.) источник №52 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 133.7 | 69.5 | 1.92 |
|  |  | Служба главного энергетика Теплогенератор Reznor RA-48№3, мощность одной горелки 187,5кВт-4 шт.) источник №51 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 137.71 | 70.1 | 1.96 |

| Гродненская область |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб | Место отбора проб | Наименование показателя | Замер |  |  |
|  |  |  |  | Факт | ПДК | Kпр. |
| 18 | Гродненское областное потребительское общество Дата отбора проб:08.10.2024 | Котельная колбасного цеха, г. Ошмяны, ул. Пушкина, 17. Котел паровой КП-300Г (205 кВт) источник №8 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 112.56 | 97.9 | 1.15 |
|  |  | Хлебозавод г. Ошмяны, ул. Пушкина, 13. Печь Г-4ХПФ12, газовая горелка ELKO EG-03B250-R-2G (0.25 МВт) источник №3 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 80.02 | 43.1 | 1.86 |
|  |  | Хлебозавод г. Ошмяны ул. Пушкина, 13. Котел Vapoprex LPV-350-244 кВт Котел паровой Vapoprеx LPV-550-384 кВт источник №1 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 98.5 | 38.3 | 2.57 |
| 19 | Гродненское областное потребительское общество Дата отбора проб:17.10.2024 | Котельная колбасного цеха г. Ошмяны, ул. Пушкина, 17. Котел паровой КП-300Г (205кВт)-1 шт., 2002 г.в. источник №8 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 118.36 | 97.9 | 1.21 |
|  |  | Хлебозавод г. Ошмяны ул. Пушкина, 13. Котельная. Котел Vapoprex LVP-350-244 кВт-1 шт. 2001 г.в. Котел паровой Vapoprex L источник №1 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 90.41 | 38.3 | 2.36 |
|  |  | Хлебозавод г. Ошмяны ул. Пушкина, 13. Производственный цех Печь Г-4ХПФ12, газовая горелка ELKO-EG-038250-2-2G (0,25 МВт источник №3 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 88.15 | 43.1 | 2.05 |
| 20 | Гродненская обл. КУП "Гроднооблдорстрой" филиал ДРСУ-120 Дата отбора проб:22.10.2024 | Производственная площадка №2; асфальтобетонный завод (АБЗ). Асфальтосмесительный цех. Асфальтосмесительная установка Д-5 источник №20 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 4150.63 | 2312.5 | 1.79 |
| 21 | Гродненское областное потребительское общество Дата отбора проб:31.10.2024 | Котельная колбасного цеха г. Ошмяны, ул. Пушкина, 17. Котел пароврй КП-300Г(205 кВт)-1 шт., 2002 г.в. источник №8 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 116.16 | 97.9 | 1.19 |
|  |  | Хлебозавод г. Ошмяны ул. Пушкина, 13. Производственный цех Печь Г-4ХПФ12, газовая горелка ELKO-EG-038250-2-2G(0.25 МВт) источник №3 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 94.26 | 43.1 | 2.19 |
|  |  | Хлебозавод г. Ошмяны ул. Пушкина, 13.Котельная Котел Vapoprex LVP-350-244 кВт-1 шт 2001 г.в.. Котел паровой Vapoprex LVP источник №1 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 103.47 | 38.3 | 2.7 |
| 22 | ГОЛХУ "Островецкий опытный лесхоз" Дата отбора проб:12.11.2024 | Котельная Котел водогрейный Комконт СН-700 COMPACT (мощность 700 кВт, год ввода в эксплуатацию-2015) источник №*41 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 152.52 | 42.9 | 3.56 |
|  |  |  | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 4474.01 | 985.5 | 4.54 |
| 23 | Гродненское областное потребительское общество Дата отбора проб:27.11.2024 | Котельная колбасного цеха г.Ошмяны, ул.Пушкина, 17. Котел паровой КП-300Г (205 кВт)-1 шт.,2002 г.в. источник №8 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 123.26 | 97.9 | 1.26 |
| 24 | ГОЛХУ "Островецкий опытный лесхоз" Дата отбора проб:04.12.2024 | Котельная. Котел водогрейный Комконт СН-700 COMPAKT (мощность-700 кВт, год ввода в эксплуатацию-2015) источник №*41 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 150.52 | 42.9 | 3.51 |
| 25 | Гродненское областное потребительское общество Дата отбора проб:09.12.2024 | Котельная колбасного цеха г. Ошмяны, ул. Пушкина, 17 Котел паровой Кп-300Г (205 кВт)-1 шт, 2002 г.в. источник №8 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 108.31 | 97.9 | 1.11 |
| 26 | Гродненское областное потребительское общество Дата отбора проб:24.12.2024 | Котельная колбасного цеха. г. Ошмяны, ул. Пушкина, 17 Котел паровой КП-300Г (205 кВт)-1 шт, 2002 г.в. источник №8 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 105.09 | 97.9 | 1.07 |

| г. Минск |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб | Место отбора проб | Наименование показателя | Замер |  |  |
|  |  |  |  | Факт | ПДК | Kпр. |
| 27 | ЗАО "АДВИН Смарт Фэктори" Дата отбора проб:18.11.2024 | Котельная, всего 2 котла, котел №1 КВ-ТШ-1-95, котел №2 КВ-Р--0,5-95 выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников. Котельная, механический цех источник №0001 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 2640.73 | 1813 | 1.46 |

| Минская область |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб | Место отбора проб | Наименование показателя | Замер |  |  |
|  |  |  |  | Факт | ПДК | Kпр. |
| 28 | Филиал КУП"Минскоблдорстрой" - ДРСУ №123 (АББ "Новодворье") Дата отбора проб:10.10.2024 | А/с установка "Тельтомат" источник №20 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 1448.4 | 598.4 | 2.42 |
| 29 | Филиал КУП"Минскоблдорстрой" - ДРСУ №123 (АББ "Новодворье") Дата отбора проб:30.10.2024 | а/с установка "Тельтомат" источник №20 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 2111 | 598.4 | 3.53 |
| 30 | ОАО"Солигорская птицефабрика" - Дата отбора проб:11.11.2024 | Котельная, всего котлов-\4 шт., в т.ч. Е-1-0,9Г-1 шт.,\ТПП-1,0-1 шт.,\ICI CALDIE GX-2 шт. Источник №0002 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 118,5 | 69 | 1.72 |
| 31 | ООО"Косвик" Дата отбора проб:21.11.2024 | Котельная, всего котлов-1 шт., в т.ч. СН-150-1 шт. Источник №0008 | Твердые частицы (недифферен-цированная по составу пыль/аэрозоль) | 204,1 | 25,1 | 8.13 |
| 32 | ООО"Косвик" Дата отбора проб:21.11.2024 | Котельная, всего котлов-1 шт., в т.ч. СН-350-1 шт. Источник №0107 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 284,7 | 189,3 | 1.5 |
| 33 | ООО"Косвик" Дата отбора проб:22.11.2024 | Котельная, всего котлов-1 шт., в т.ч. СН-200 №2-1 шт. Источник №0082 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 398,3 | 188,5 | 2.11 |
|  |  |  | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 2283,3 | 391,6 | 5.83 |
| 34 | ООО"Косвик" Дата отбора проб:02.12.2024 | Котельная, всего котлов-1 шт., в т.ч. СН-200 №1-1 шт. Источник №0081 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 252,3 | 189,1 | 1.33 |
|  |  |  | Твердые частицы (недифферен-цированная по составу пыль/аэрозоль) | 57 | 21,9 | 2.6 |
| 35 | ОАО"Солигорская птицефабрика" - Дата отбора проб:18.12.2024 | Котельная, всего котлов-\4 шт., в т.ч. Е-1-0,9Г-1 шт.,\ТПП-1,0-1 шт.,\ICI CALDIE GX-2 шт. Источник №0002 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 121,4 | 69 | 1.76 |

| Могилевская область |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб | Место отбора проб | Наименование показателя | Замер |  |  |
|  |  |  |  | Факт | ПДК | Kпр. |
| 36 | Открытое акционерное общество "Дорожно-строительный трест №3" Дата отбора проб:08.10.2024 | Асфальтосмесительная установка источник №*1 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 49.9 | - | 0 |
|  |  |  | Ангидрид сернистый | 1033.02 | - | 0 |
|  |  |  | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 4360.88 | - | 0 |
|  |  | Асфальтосмесительная установка источник №1 | Взвешенные вещества | 89.89 | - | 0 |
| 37 | УЧПТП "Алмак-плюс" Дата отбора проб:17.10.2024 | Котельная №3 котел МИР-95 Вт труба источник №*0008 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 83.22 | 41 | 2.03 |
|  |  |  | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 9559.04 | 7400 | 1.29 |
| 38 | УЧПТП "Алмак-плюс" Дата отбора проб:30.10.2024 | Котельная №3 котел МИР-95 Вт труба источник №*0008 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 11961.21 | 7400 | 1.62 |
| 39 | Открытое акционерное общество "ФанДОК" Дата отбора проб:20.11.2024 | Фанерный завод Сушильное отделение Сушильная камера труба источник №*0633 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 646.68 | 600 | 1.08 |
| 40 | Общество с ограниченной ответственностью "Круиз-Авто" Дата отбора проб:12.12.2024 | Котельная СТО, котел GREOLIT KT-2Е, дымовая труба источник №*0001 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 3038.43 | 2000 | 1.52 |
|  |  | Котельная автосалона, котел GREOLIT KT-2Е, дымовая труба источник №*0002 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 2982.24 | 2000 | 1.49 |