Информация о превышениях нормативов допустимых выбросов химических и иных веществ в окружающую среду за 2 квартал 2025 года

| Брестская область |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб | Место отбора проб | Наименование показателя | Замер |  |  |
|  |  |  |  | Факт | ПДК | Kпр. |
| 1 | ОАО "ДСТ №4 г.Брест" Дата отбора проб:30.04.2025 | Асфальтосмесительный цех. Асфальтосмесительная установка "Тельтомат" Сушильный барабан источник №1 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 2413.4 | 598 | 4.04 |
| 2 | ООО "Агропродукт" Дата отбора проб:02.05.2025 | Центральная котельная. Ко тел Avogardo SR 5000. N=3.488 МВт. источник №19 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 97.1 | 72.7 | 1.34 |
| 3 | ООО "Агропродукт" Дата отбора проб:14.05.2025 | Центральная котельная. Ко тел Avogadro SR 5000 N=3.488 МВт источник №19 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 97.9 | 72.7 | 1.35 |
| 4 | ООО "Агропродукт" Дата отбора проб:21.05.2025 | Центральная котельная. Ко тел Avogadro SR 5000 N=3. 488 МВт источник №19 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 92.7 | 72.7 | 1.28 |
| 5 | ОАО "ДСТ №4 г.Брест" Дата отбора проб:21.05.2025 | Асфальтосмесительный цех. Асфальтосмесительная установка "Тельтомат" Сушильный барабан источник №1 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 1914.9 | 598 | 3.2 |
| 6 | Унитарное предприятие "Гефест-Кварц" Дата отбора проб:13.06.2025 | Цех № 2, участок эмалиров ания крышек горелок. Печь обжига. источник №104 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 62.23 | 22.2 | 2.8 |

| Витебская область |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб | Место отбора проб | Наименование показателя | Замер |  |  |
|  |  |  |  | Факт | ПДК | Kпр. |
| 7 | Филиал Полоцкое ДРСУ №182 КУП "Витебскоблдорстрой" Дата отбора проб:09.04.2025 | Производственная база Котельная Котел "Минск-1"(1 шт) источник №1 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 15597 | 2000 | 7.8 |
| 8 | Общество с ограниченной ответственностью "АпАТэК-Полоцк" Дата отбора проб:29.05.2025 | Участок изготовления накладок и препрегов. Отделение приготовления связующих и отделение пропитки. Печь разогрева компо источник №15 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 17.6 | 8.2 | 2.15 |
| 9 | Филиал Чашникское ДРСУ №183 КУП "Витебскоблдорстрой" Дата отбора проб:16.06.2025 | АБЗ Почаевичи. А/с установка ПМ-80А. Группа из 4-х циклонов в СЦН-40. Мокрый пылеуловитель. источник №1 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 1706.1 | 213.3 | 8 |
| 10 | УП ЖКХ Миорского района. Дата отбора проб:24.06.2025 | ПП№11 Котельная ЦРБ Котлы: КВ-Рм-1,0 (2шт); КВ-Рм-0,5 (1шт). источник №22 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 4247.6 | 3658.1 | 1.16 |
| 11 | Филиал "Глубокское ДРСУ №145" КУП "Витебскоблдорстрой" Дата отбора проб:25.06.2025 | АБЗ филиала "Глубокское дорожно-строительное управление №145". Асфальтосмесительная установка ДС-18537 (1шт.). источник №101 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 1479.9 | 290.5 | 5.09 |
| 12 | ОАО "ДСТ №1 г.Витебск" ф-л ДСУ-2 (Полоцкий р-н) Дата отбора проб:30.06.2025 | АБЗ Асфальто-смесительная установка ДС-1857 источник №16 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 2238.5 | 1583.3 | 1.41 |

| Гомельская область |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб | Место отбора проб | Наименование показателя | Замер |  |  |
|  |  |  |  | Факт | ПДК | Kпр. |
| 13 | ООО "МКЕ" Дата отбора проб:15.04.2025 | Участок отделки. Покрасочная камера источник №4 | Общий органический углерод | 168.9 | 58.5 | 2.89 |

| Гродненская область |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб | Место отбора проб | Наименование показателя | Замер |  |  |
|  |  |  |  | Факт | ПДК | Kпр. |
| 14 | ОАО "Гродненская табачная фабрика "Неман" Дата отбора проб:02.04.2025 | Котельная. Паровой котел U-НД-4500 (2 шт.) источник №28 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 119.6 | 118.6 | 1.01 |
| 15 | ЧСУП "Авто-КолВИ" Дата отбора проб:02.04.2025 | Котельная. Котел водогрейный 30 кВт (2 шт.) источник №*б/н | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 5166 | 2000 | 2.58 |
| 16 | Свислочское РУП ЖКХ Дата отбора проб:07.04.2025 | База РУП ЖКХ. Котельная. Котел КВТ-0,5 источник №7 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 104.2 | 80.7 | 1.29 |
| 17 | РУП"Управл.комп.холдинга"Бел. стекольная компания"ОАО "Стеклозавод "Неман" Дата отбора проб:23.04.2025 | Цех производства стекловаты. Печь полимеризации источник № 0503 | Аммиак | 19.32 | 12 | 1.61 |
| 18 | Производственное унитарное предприятие "Гроднокоопмех" Дата отбора проб:28.05.2025 | Производственный участок. Котельная. Котел водогрейный КВТ-0.25(2 шт). Котел паровой КП-2.5-0.6 (2 шт) источник №1 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 279 | 247.2 | 1.13 |

| Минская область |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб | Место отбора проб | Наименование показателя | Замер |  |  |
|  |  |  |  | Факт | ПДК | Kпр. |
| 19 | ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат" Дата отбора проб:07.04.2025 | МиниТЭЦ, котел АНК-Z-6000 ст. №1, ист. №0081 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 19.1 | 1.3 | 14.69 |
|  |  |  | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 98.6 | 93.9 | 1.05 |
| 20 | ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат" Дата отбора проб:07.04.2025 | МиниТЭЦ, котел АНК-Z-6000 ст. №2, ист. №0082 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 10.2 | 1.3 | 7.85 |
| 21 | ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат" Дата отбора проб:07.04.2025 | МиниТЭЦ, котел АНК-Z-6000 ст. №3, ист. № 0083 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 9.8 | 1.3 | 7.54 |
|  |  |  | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 82 | 81.3 | 1.01 |
| 22 | ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат" Дата отбора проб:08.04.2025 | Цех СОМ, теплогенератор TVA-800, ист. № 0075 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 100.9 | 94.2 | 1.07 |
| 23 | Производственное унитарное предприятие "Ямполь-Слуцк" ОО "БелТИЗ" Дата отбора проб:16.04.202 | Деревообрабатывающий цех, сушильное отделение, котел КВР-0.45- 1 шт. источник №28 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 1750.2 | 1000 | 1.75 |
| 24 | Филиал "Молодечножелезобетон" ОАО "Кричевцементношифер" Дата отбора проб:17.04.2025 | Котельная, всего 3 котла, котлы №1, 2, 3 Е-1,0-0,9 источник №20 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 6779.68 | 860.5 | 7.88 |
| 25 | ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат" Дата отбора проб:18.04.2025 | Цех СОМ №2, теплообменник TVA-1800-200 источник №88 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 108.1 | 95.6 | 1.13 |
| 26 | ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат" Дата отбора проб:21.04.2025 | Теплогенератор TVA-L- 1800-1 шт. источник №34 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 87.8 | 26.8 | 3.28 |
| 27 | ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат" Дата отбора проб:24.04.2025 | Котельная, всего котлов- 4 шт., в т.ч. ДЕ 6.5/14-1шт., ДКВР 2.5/13-2 шт., ДКВР 10/13-1 шт. источник №2 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 138.2 | 121 | 1.14 |
| 28 | ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат" Дата отбора проб:14.05.2025 | МиниТЭЦ, Микротурбинная установка Capstone C 1000 источник №85 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 57.8 | 6.9 | 8.38 |
| 29 | ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат" Дата отбора проб:16.05.2025 | Микротурбинная установка Capstone C 1000 источник №86 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 53.2 | 34.5 | 1.54 |
| 30 | Солигорский филиал ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат" Дата отбора проб:19.05.2025 | Котельная. Котлы ДКВР 10/13 -1 шт., ДКВР 2,5/13 - 2 шт., ДЕ 6,5-14 - 1 шт. источник №2 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 142.98 | 121 | 1.18 |
| 31 | ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат" Дата отбора проб:12.06.2025 | Котельная, всего котлов-4 шт., в т.ч. ДЕ 6.5/14-1 шт., ДКВР 2.5/13-2 шт., ДКВР 10/13-1 шт. источник №2 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 131.8 | 121 | 1.09 |