Информация о превышениях нормативов допустимых выбросов химических и иных веществ в окружающую среду за 3 квартал 2025 года

| Брестская область |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб | Место отбора проб | Наименование показателя | Замер |  |  |
|  |  |  |  | Факт | ПДК | Kпр. |
| 1 | Ганцевичский лесхоз Дата отбора проб:17.07.2025 | Сушильный комплекс. Котельная, всего 1 котел, котел СН-90 источник №123 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 2678.37 | 705 | 3.8 |
| 2 | Унитарное предприятие "Барановичское отделение БелЖД" Дата отбора проб:12.08.2025 | Ремонтно-комплектующий производственный участок источник №0022 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 691.06 | 425.6 | 1.62 |
| 3 | ФХ "Новицких" Дата отбора проб:26.08.2025 | Мини-ТЭЦ. Конгенерационная установка Quanto 1600 TEDOM источник №5 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 43.415 | 23.2 | 1.87 |
| 4 | ОАО "ТБЗ Ляховичский" Дата отбора проб:20.08.2025 | Котельная, всего 4 котла, котлы №1, №2, №3 ДКВР 10/13, котел №4 КЕ-10-14 источник №21.1 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 487.3 | 440.6 | 1.11 |
|  |  |  | Сера диоксид | 419.54 | 230.5 | 1.82 |
|  |  |  | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 1167.27 | 727.6 | 1.6 |
| 5 | ОАО "Агрокомбинат "Мир" Дата отбора проб:05.09.2025 | Зерносушильный комплекс Зерносушилка КЗСВ-40, Горелка №1,№2 - RS 19 О/М источник №0124 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 1032.5 | 600 | 1.72 |

| Витебская область |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб | Место отбора проб | Наименование показателя | Замер |  |  |
|  |  |  |  | Факт | ПДК | Kпр. |
| 6 | КУП "Витебскоблдорстрой" Дата отбора проб:06.08.2025 | асфальтосмесительный цех, установка ПМ-80 А, группа из 4-х циклонов типа СЦН-40 источник №*0001 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 83.1 | 72.9 | 1.14 |
|  |  |  | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 15541.9 | 10466 | 1.48 |
|  |  | асфальтосмесительный цех, установка ПМ-80 А, группа из 4-х циклонов типа СЦН-40 источник №1 | Твердые частицы (недифферен-цированная по составу пыль/аэрозоль) | 186.4 | 126.3 | 1.48 |
| 7 | КУП "Витебскоблдорстрой" Дата отбора проб:13.08.2025 | АБЗ Асфальтосмесительная установка ДС-185 источник №*0010 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 2585.5 | 1409.5 | 1.83 |
| 8 | КУП "Витебскоблдорстрой" Дата отбора проб:26.08.2025 | АБЗ. Асфальтосмесительная установка ПМ-80 А источник №13 | Твердые частицы (недифферен-цированная по составу пыль/аэрозоль) | 942.3 | 685 | 1.38 |
| 9 | филиал "Глубокское ДРСУ № 145" КУП "Витебскоблдорстрой" Дата отбора проб:04.09.2025 | Асфальтобетонный завод. АБЗ Асфальтосмесительная установка ДС-18537 источник №101 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 376.8 | 290.5 | 1.3 |

| Гомельская область |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб | Место отбора проб | Наименование показателя | Замер |  |  |
|  |  |  |  | Факт | ПДК | Kпр. |
| 10 | ОАО "Гомельстройматериалы" Дата отбора проб:15.08.2025 | Цех №1 Производство теплоизоляционных материалов , стол охлаждения, камера термообработки источник №447 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 33.55 | 20.5 | 1.64 |
|  |  |  | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 58.33 | 35 | 1.67 |
|  |  |  | Формальдегид (метаналь) | 1.46 | 0.3 | 4.87 |
|  |  | Цех №1 Производство теплоизоляционных материалов , вагранка источник №448 | Сера диоксид | 1766.53 | 1249.8 | 1.41 |
| 11 | ОАО "Гомельстройматериалы" Дата отбора проб:18.08.2025 | Цех №1. Производство теплоизоляционных материалов, камера термообработки и полимеризации источник №546 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 109.38 | 103.8 | 1.05 |
|  |  | Цех №1. Производство теплоизоляционных материалов, камера термообработки и полимеризации источник №446 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 180.21 | 148.8 | 1.21 |
|  |  | Цех №1. Производство теплоизоляционных материалов, камера термообработки и полимеризации источник №546 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 122.83 | 100.5 | 1.22 |
| 12 | ОАО "Гомельстройматериалы" Дата отбора проб:19.08.2025 | Цех №1. Производство тепл оизоляционных материалов, стол охлаждения, камера термообработки источник №547 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 23.06 | 20.5 | 1.12 |
|  |  |  | Формальдегид (метаналь) | 0.82 | 0.4 | 2.05 |
| 13 | Производственное унитарное предприятие "АЛКОПАК" Дата отбора проб:25.08.2025 | Цех высокой и трафаретной печати, участок печати, зонты над камерами сушки: Moss-4шт, Federfin-4шт. источник №134 | Общий органический углерод | 374.4 | 75 | 4.99 |
|  |  | Цех высокой и трафаретной печати, участок печати, зонты над камерами сушки: Moss-4шт, Federfin-3шт. источник №135 | Общий органический углерод | 281.4 | 75 | 3.75 |
|  |  | Цех высокой и трафаретной печати, участок печати, зонты над камерами сушки: Mantoli-2шт, Hinterkopf- 2шт. источник №136 | Общий органический углерод | 150.8 | 75 | 2.01 |
|  |  | Цех высокой и трафаретной печати, краскоприготовление источник №140 | Общий органический углерод | 96.39 | 75 | 1.29 |

| Гродненская область |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб | Место отбора проб | Наименование показателя | Замер |  |  |
|  |  |  |  | Факт | ПДК | Kпр. |
| 14 | КУП "Гроднооблдорстрой" Дата отбора проб:07.08.2025 | Асфальтобетонный цех, асфальтосмесительная установка ДС-117-2К источник №*0004 | Твердые частицы (недифферен-цированная по составу пыль/аэрозоль) | 472.4 | 98.7 | 4.79 |
|  |  | Асфальтобетонный цех, асфальтосмесительная установка ДС-117-2К источник №4 | Сера диоксид | 19 | 14 | 1.36 |
| 15 | ОАО "Агрокомбинат "Скидельский" Дата отбора проб:11.08.2025 | Сушилка источник №244 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 90.28 | 22.4 | 4.03 |
| 16 | ПУП "Гроднокоопмех" Дата отбора проб:12.09.2025 | Производств. участок Котельная Котел водогрейный КВт-0,25 9 (1 раб/1 рез.) котел паровой КП-2,5-0,6 (1 раб./1 рез.) источник №1 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 521.3 | 247.2 | 2.11 |
| 17 | Филиал "Индейка из Лиды" закрытого акционерного общества "Белсалттрэйд" Дата отбора проб:19.09.2025 | Производственный корпус. Отделение производства колбасных изделий. Универсальная коптильно- варочная камера источник №3 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 3751.67 | 1978.5 | 1.9 |

| Минская область |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб | Место отбора проб | Наименование показателя | Замер |  |  |
|  |  |  |  | Факт | ПДК | Kпр. |
| 18 | ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат" Дата отбора проб:29.07.2025 | Котельная, всего котлов-4 шт., в т.ч. ДЕ 6.5/14-1 шт., ДКВР 2.5/13-2 шт., ДКВР 10/13-1 шт. источник №2 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 133.6 | 130.03 | 1.03 |
| 19 | Филиал КУП"Минскоблдорстрой" - ДРСУ №123 (АББ "Новодворье") Дата отбора проб:05.08.2025 | Асфальтосмеситель "Тельто мат" источник №0020 | Сера диоксид | 954.8 | 37.5 | 25.46 |
|  |  |  | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 2035.26 | 600 | 3.39 |
| 20 | ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат" Дата отбора проб:12.08.2025 | Цех СОМ №2, теплообменник TVA-1800-200 источник №88 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 105.5 | 95.6 | 1.1 |
| 21 | ОАО "Слуцкий сыродельный комбинат" Дата отбора проб:24.09.2025 | Цех СОМ №2, теплообменник TVA-1800-200 источник №88 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 114.,3 | 95.6 | 1.20 |