Информация о превышениях нормативов допустимых сбросов химических и иных веществ в окружающую среду за 3 квартал 2025 года

| Брестская область |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб | Место отбора проб | Наименование показателя | Факт. знач. | ПДК | Kпр. |
| 1 | УКРСП "Барановичиремстрой" Дата отбора проб:10.07.2025 | Место выпуска сточных вод через выпуск №1 д. Узноги , долгота: 26°0'16" широта: 53°6'4" Выпуск в водный объект | Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии | 0.42 | 0.3 | 1.40 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 45.3 | 20 | 2.26 |
| 2 | УКРСП "Барановичиремстрой" Дата отбора проб:10.07.2025 | Место выпуска сточных вод через выпуск №3 ул. Вишнёвая, долгота: 26°1'3" широта: 53°5'49" Выпуск в водный объект | Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии | 0.39 | 0.3 | 1.30 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 39.8 | 20 | 1.99 |
| 3 | КУМПП ЖКХ "Ляховичское ЖКХ" Дата отбора 12.09.2025 | Место выпуска сточных вод долгота: 26°15'31", широта: 53°02'27" Выпуск в водный объект | Взвешенные вещества | 25.2 | 20 | 1.26 |

| Витебская область |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб | Место отбора проб | Наименование показателя | Факт. знач. | ПДК | Kпр. |
| 4 | ОАО "Витебскоблавтотранс" Дата отбора проб:10.07.2025 | Выпуск сточных вод с очистных сооружений в р. Западная Двина 55°12'33" с.ш.29°52'21" в.д. Выпуск в водный объект | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | 36 | 25 | 1.44 |
|  |  |  | СПАВ анионоактивные (в том числе алкилоксиэтилирован-ные сульфаты, алкилсульфонаты, олефинсульфонаты, алкилбензосульфона-ты, алкилсульфаты, натриевые и калиевые соли жирных кислот) | 0.19 | 0.1 | 1.90 |
|  |  |  | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) | 155 | 125 | 1.24 |
|  |  |  | Железо общее | 1.09 | 0.23 | 4.74 |
| 5 | ГУ "Богушевский детский социальный пансионат "Лучезарный" Дата отбора проб:22.07.2025 | Выпуск сточных вод в оз. Серокоротнянское (54°49'57" с.ш.; 30°13'19" в.д.) Выпуск в водный объект | Железо общее | 0.249 | 0.135 | 1.84 |
| 6 | Открытое акционерное общество "Оршанский комбинат хлебопродуктов" Дата отбора проб:15.08.2025 | Сброс навозосодержащих сточных вод из навозохранилища по рельефу местности в р. Деревиж (54°27'20" с.ш.; 30°37'22" в.д.) Выпуск в водный объект | Нитрит-ион (в пересчете на азот) | 0.21 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Сульфат-ион | 97.9 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Хлорид-ион | 113.6 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Азот по Къельдалю | 86.2 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | 196 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 57.5 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Минерализация воды | 425 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | СПАВ анионоактивные (в том числе алкилоксиэтилирован-ные сульфаты, алкилсульфонаты, олефинсульфонаты, алкилбензосульфона-ты, алкилсульфаты, натриевые и калиевые соли жирных кислот) | 0.088 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Растворенный кислород | 3.3 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Водородный показатель (pH) | 8 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) | 671 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Фосфор общий | 2.3 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на азот) | 60.1 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Нитрат-ион (в пересчете на азот) | 2.9 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Азот общий (сумма концентраций азота по Къельдалю, нитрат-иона (в пересчете на азот), нитрит-иона (в пересчете на азот)) | 89.3 | 0 | Сброс без разрешения |
| 7 | УП "Витебскоблводоканал" Дата отбора проб:19.08.2025 | выпуск сточных вод с очистных сооружений в оз. Лесово через канал мелиоративных систем 55°20'39"СШ 28°19'10"ВД Выход с очистных | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) | 196 | 125 | 1.57 |
|  |  |  | Железо общее | 0.95 | 0.808 | 1.18 |
| 8 | УП "Витебскоблводоканал" Дата отбора проб:19.08.2025 | выпуск сточных вод с очистных сооружений в р. Чистянка через канал мелиоративных систем 55°07'17.87"СШ 27°58'59.76"ВД Выход с очистных | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | 54 | 25 | 2.16 |
|  |  |  | Минерализация воды | 2073 | 1000 | 2.07 |
|  |  |  | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) | 231 | 120 | 1.93 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на азот) | 80.6 | 20 | 4.03 |
|  |  |  | Хлорид-ион | 665.1 | 300 | 2.22 |
| 9 | Открытое акционерное общество "Оршанский комбинат хлебопродуктов" Дата отбора проб:21.08.2025 | Сброс навозосодержащих сточных вод из навозохранилища по рельефу местности в р. Деревиж (54°27'20" с.ш.; 30°37'22" в.д.) Выпуск в водный объект | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | 265 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 488 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Минерализация воды | 1601 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | СПАВ анионоактивные (в том числе алкилоксиэтилирован-ные сульфаты, алкилсульфонаты, олефинсульфонаты, алкилбензосульфона-ты, алкилсульфаты, натриевые и калиевые соли жирных кислот) | 0.081 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Растворенный кислород | 4 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Водородный показатель (pH) | 8.2 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) | 905 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Фосфор общий | 2.1 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на азот) | 98.1 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Нитрат-ион (в пересчете на азот) | 2.8 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Нитрит-ион (в пересчете на азот) | 0.97 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Сульфат-ион | 106 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Хлорид-ион | 278.2 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Азот по Къельдалю | 141 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Азот общий (сумма концентраций азота по Къельдалю, нитрат-иона (в пересчете на азот), нитрит-иона (в пересчете на азот)) | 145 | 0 | Сброс без разрешения |
| 10 | УП "Витебскоблводоканал" Дата отбора проб:26.08.2025 | Выпуск сточных вод с очистных сооружений в р. Друть (54°22'49.18" с.ш.; 29°43'32.48" в.д.) Выпуск в водный объект | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | 48 | 20 | 2.40 |
|  |  |  | Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии | 0.45 | 0.05 | 9.00 |
|  |  |  | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) | 205 | 100 | 2.05 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на азот) | 25.9 | 15 | 1.73 |
|  |  |  | Азот общий (сумма концентраций азота по Къельдалю, нитрат-иона (в пересчете на азот), нитрит-иона (в пересчете на азот)) | 45 | 25 | 1.8 |
| 11 | УП "Витебскоблводоканал" Дата отбора проб:28.08.2025 | Выпуск сточных вод с очистных сооружений в р. Чистянка через канал мелиоративных систем 55°07'17.87"с.ш. 28°58'59.76"в.д. Выход с очистных | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | 37 | 25 | 1.48 |
|  |  |  | Минерализация воды | 1225 | 1000 | 1.23 |
|  |  |  | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) | 149 | 120 | 1.24 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на азот) | 62.1 | 20 | 3.11 |
|  |  |  | Хлорид-ион | 407.2 | 300 | 1.36 |
| 12 | УП "Витебскоблводоканал" Дата отбора проб:03.09.2025 | Выпуск сточных вод с очистных сооружений в.р. Днепр (54°27'59.5" с.ш.; 30°23'01.9" в.д.) Выпуск в водный объект | Взвешенные вещества | 94.5 | 20 | 4.72 |
|  |  |  | Фосфор общий | 4.1 | 2 | 2.05 |
| 13 | УПП "Ужица-Агро" Дата отбора проб:22.09.2025 | Сброс навозосодержащих сточных вод из лагуны по рельефу местности в ручей 55.861263 СШ 27.870851 ВД Выпуск в водный объект | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | 3474 | 0 | Авария |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 2871 | 0 | Авария |
|  |  |  | Минерализация воды | 14472 | 0 | Авария |
|  |  |  | СПАВ анионоактивные (в том числе алкилоксиэтилирован-ные сульфаты, алкилсульфонаты, олефинсульфонаты, алкилбензосульфона-ты, алкилсульфаты, натриевые и калиевые соли жирных кислот) | 1.6 | 0 | Авария |
|  |  |  | Растворенный кислород | 0.3 | 0 | Авария |
|  |  |  | Водородный показатель (pH) | 6.2 | 0 | Авария |
|  |  |  | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) | >16000 | 0 | Авария |
|  |  |  | Фосфор общий | 28 | 0 | Авария |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на азот) | 868 | 0 | Авария |
|  |  |  | Нитрат-ион (в пересчете на азот) | 27 | 0 | Авария |
|  |  |  | Нитрит-ион (в пересчете на азот) | 0.11 | 0 | Авария |
|  |  |  | Сульфат-ион | 11600 | 0 | Авария |
|  |  |  | Хлорид-ион | 599.3 | 0 | Авария |
|  |  |  | Азот по Къельдалю | >500 | 0 | Авария |
| 14 | ОАО "Хотилы-Агро" Дата отбора проб:25.09.2025 | Выпуск сточных вод в р. Мяделка через канал мелиоративных систем, протяженностью 2104м. 55°09'35.1" СШ 26°48'50.7"ВД Выход с очистных | Железо общее | 0.873 | 0.26 | 3.36 |

| Гомельская область |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб | Место отбора проб | Наименование показателя | Факт. знач. | ПДК | Kпр. |
| 15 | ОАО "Мозырский деревообрабатывающий комбинат" Дата отбора проб:30.07.2025 | Выпуск с очистных сооружений поверхностных сточных вод в р. Припять 52°04'54.2"N, 29°12'2.4"E Выпуск в водный объект | Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии | 0.34 | 0.3 | 1.13 |
| 16 | КЖУП "Мозырский райжилкомхоз" Дата отбора проб:30.07.2025 | Выпуск №1а поверхностных сточных вод в р. Припять 52°03'40.0"N, 29°14'28.0"E Ливневые воды | Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии | 0.36 | 0.3 | 1.20 |
|  |  | Выпуск №3 поверхностных сточных вод в р. Припять 52°03'17.0"N, 29°14'59.0"E Ливневые воды | Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии | 0.32 | 0.3 | 1.07 |
|  |  | Выпуск №5 поверхностных сточных вод в р. Припять 52°03'14.0"N, 29°15'6.0"E Ливневые воды | Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии | 0.33 | 0.3 | 1.10 |
|  |  | Выпуск №7 поверхностных сточных вод в р. Припять 52°03'13.0"N, 29°15'16.0"E Ливневые воды | Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии | 0.33 | 0.3 | 1.10 |
|  |  | Выпуск №9 промливневых сточных вод в р. Припять 52°03'11.0"N, 29°15'31.0"E Ливневые воды | Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии | 0.43 | 0.3 | 1.43 |
|  |  |  | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) | 35 | 33 | 1.06 |
|  |  | Выпуск №15 поверхностных сточных вод в р. Припять 52°03'02.0"N, 29°16'5.0"E Ливневые воды | Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии | 0.36 | 0.3 | 1.20 |
|  |  | Выпуск №16 поверхностных сточных вод в р. Припять 52°02'54.0"N, 29°16'31.0"E Ливневые воды | Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии | 0.33 | 0.3 | 1.10 |
| 17 | КПУП "Гомельводоканал" Дата отбора проб:16.09.2025 | Вход на очистные сооружения хозяйственно-бытовых сточных вод Выпуск с очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод в р. Мильча 52°23`0.2"N, 30°52'25.6"E | Алюминий | 0.216 | 0.04 | 5.4 |
| 18 | Государственное предприятие "ГорСАП" Дата отбора проб:17.09.2025 | Выпуск поверхносных сточных вод р. Мильча (верхняя) (выпуск №15) 52°26`28.2"N, 30°55'3.0"E Выход с очистных | Взвешенные вещества | 77.6 | 20 | 3.88 |

| Гродненская область |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб | Место отбора проб | Наименование показателя | Факт. знач. | ПДК | Kпр. |
| 19 | Берестовицкое РУП ЖКХ Дата отбора проб:07.07.2025 | Выпуск с ОС в р. Берестовичанка 53°11'16" с.ш., 23°59'38" в.д. Выпуск в водный объект | Фосфор общий | 10.7 | 4.5 | 2.38 |
| 20 | Кореличское РУП ЖКХ Дата отбора проб:22.07.2025 | Выпуск сточных вод с ОС д. Цирин через канал мс в р. Сервечь 53°24'52.08''с.ш. 26°09'21.69''в.д. Выпуск в водный объект | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | 85 | 25 | 3.40 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 95.3 | 30 | 3.18 |
|  |  |  | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) | 456 | 125 | 3.65 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на азот) | 59.9 | 25 | 2.40 |
| 21 | Филиал №7 "Сморгоньсиликатобетон" ОАО "Красносельскстройматериалы" Дата отбора проб:31.07.2025 | Выпуск в обводненный карьер "озеро Белое" 54°26'42.2" с.ш. 26°30'50.18" в.д. Выпуск в водный объект | Водородный показатель (pH) | 8.9 | 6.5:8.5 | >на0.40 |
|  |  |  | Железо общее | 0.419 | 0.198 | 2.12 |
| 22 | Ошмянское РУП ЖКХ Дата отбора проб:07.08.2025 | Выпуск ОС в р. Ошмянка Т. 1 (после биопруда в связи с затоплением выпуска) 54°25'17" с.ш. 25°58'59" в.д Выпуск в водный объект | Взвешенные вещества | 217 | 98.5 | 2.20 |
|  |  |  | Минерализация воды | 1370 | 1000 | 1.37 |
|  |  |  | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) | 1140 | 207.7 | 5.49 |
|  |  |  | Фосфор общий | 15 | 5 | 3.00 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на азот) | 54.9 | 16.6 | 3.31 |
| 23 | Ошмянское РУП ЖКХ Дата отбора проб:07.08.2025 | Выпуск ОС в р. Ошмянка Т.1 (после биопруда в связи с затоплением выпуска) 54°25'17" с.ш. 25°58'59" в.д Выпуск в водный объект | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | 220 | 108.1 | 2.04 |
| 24 | Кореличское РУП ЖКХ Дата отбора проб:11.08.2025 | Выпуск сточных вод с ОС г.п. Кореличи в районе д. Березовец в р.Сервечь 53°32'33.46"с.ш. 26°11'10.41"в.д. Выпуск в водный объект | Взвешенные вещества | 80.4 | 25 | 3.22 |
|  |  |  | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) | 350 | 120 | 2.92 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на азот) | 30.5 | 20 | 1.53 |
| 25 | Кореличское РУП ЖКХ Дата отбора проб:11.08.2025 | Выпуск сточных вод с ОС г.п. Кореличи в районе д. Березовец в р.Сервечь 53°32'33.46" с.ш. 26°11'10.41" в.д. Выпуск в водный объект | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | 89 | 25 | 3.56 |
| 26 | Щучинское РУП ЖКХ Дата отбора проб:21.08.2025 | Сброс сточн.вод в р.Спушанка ч/з канал мел.системы 53°38'11''с.ш., 24°44'19''в.д) Выпуск в водный объект | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | 235 | 72 | 3.26 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 170 | 86 | 1.98 |
|  |  |  | Минерализация воды | 1234 | 1000 | 1.23 |
|  |  |  | СПАВ анионоактивные (в том числе алкилоксиэтилирован-ные сульфаты, алкилсульфонаты, олефинсульфонаты, алкилбензосульфона-ты, алкилсульфаты, натриевые и калиевые соли жирных кислот) | 0.84 | 0.62 | 1.35 |
|  |  |  | Водородный показатель (pH) | 6.3 | 6.5:8.5 | <на0.20 |
|  |  |  | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) | 874 | 176 | 4.97 |
|  |  |  | Фосфор общий | 8.3 | 6.7 | 1.24 |
|  |  |  | Азот общий (сумма концентраций азота по Къельдалю, нитрат-иона (в пересчете на азот), нитрит-иона (в пересчете на азот)) | 49.718 | 31 | 1.60 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на азот) | 37.9 | 27 | 1.40 |

| Минская область |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб | Место отбора проб | Наименование показателя | Факт. знач. | ПДК | Kпр. |
| 27 | КУП "Солигорскводоканал" Дата отбора проб:08.07.2025 | Сброс с очистных сооружений (52 34 39 с.ш.; 27 44 30 в.д.) Выпуск в водный объект | Железо общее | 1.07 | 0.662 | 1.62 |
| 28 | КУП "Водоканал Минского района" Дата отбора проб:09.07.2025 | Выпуск после ОС в р. Чернявка, 54.120N, 27.466E Выпуск в водный объект | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | 119 | 25 | 4.76 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 27.4 | 25 | 1.10 |
|  |  |  | СПАВ анионоактивные (в том числе алкилоксиэтилирован-ные сульфаты, алкилсульфонаты, олефинсульфонаты, алкилбензосульфона-ты, алкилсульфаты, натриевые и калиевые соли жирных кислот) | 0.38 | 0.1 | 3.80 |
|  |  |  | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) | 586 | 125 | 4.69 |
| 29 | Государственное предприятие "Смолевичский водоканал" Дата отбора проб:10.07.2025 | Выпуск с очистных сооружений в канал мелиоративной системы и далее в р. Черница 53.997724, 28142759 Выход с очистных | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | 41 | 20 | 2.05 |
|  |  |  | Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии | 0.088 | 0.05 | 1.76 |
|  |  |  | СПАВ анионоактивные (в том числе алкилоксиэтилирован-ные сульфаты, алкилсульфонаты, олефинсульфонаты, алкилбензосульфона-ты, алкилсульфаты, натриевые и калиевые соли жирных кислот) | 0.25 | 0.1 | 2.50 |
|  |  |  | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) | 202.5 | 100 | 2.03 |
|  |  |  | Железо общее | 0.46 | 0.25 | 1.84 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на азот) | 15.4 | 15 | 1.03 |
| 30 | Государственное предприятие "Смолевичский водоканал" Дата отбора проб:10.07.2025 | Выпуск с очистных сооружений в канал мелиоративной системы и далее в р. Плиса 54.048726, 28.216062 Выход с очистных | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | 43 | 20 | 2.15 |
|  |  |  | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) | 211 | 100 | 2.11 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на азот) | 18.21 | 15 | 1.21 |
| 31 | Государственное предприятие "Смолевичский водоканал" Дата отбора проб:10.07.2025 | Выпуск с очистных сооружений в канал мелиоративной системы и далее в р. Черница 53°99'77.24", 28°14'27.59" Выход с очистных | Фосфор общий | 13.1 | 4.5 | 2.91 |
| 32 | Государственное предприятие "Смолевичский водоканал" Дата отбора проб:10.07.2025 | Выпуск с очистных сооружений в канал мелиоративной системы и далее в р. Плиса 54°04'87.26", 28°21'60.52" Выход с очистных | Фосфор общий | 9.8 | 4.5 | 2.18 |
| 33 | КПУП "Пуховичский водоканал" Дата отбора проб:11.07.2025 | Выпуск после очистных сооружений в мелиоративный канал и далее в р. Свислочь 53°39'02.02", 27°55'12.36" Выпуск в водный объект | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | 25 | 20 | 1.25 |
|  |  |  | СПАВ анионоактивные (в том числе алкилоксиэтилирован-ные сульфаты, алкилсульфонаты, олефинсульфонаты, алкилбензосульфона-ты, алкилсульфаты, натриевые и калиевые соли жирных кислот) | 0.14 | 0.1 | 1.40 |
|  |  |  | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) | 91.6 | 80 | 1.15 |
| 34 | КПУП "Пуховичский водоканал" Дата отбора проб:29.07.2025 | Выпуск сточных вод после очистных сооружений 53'44'52.2" 28'03'75.5" Выпуск в водный объект | Железо общее | 0.33 | 0.25 | 1.32 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на азот) | 29.1 | 15 | 1.94 |
| 35 | КПУП "Пуховичский водоканал" Дата отбора проб:29.07.2025 | Выпуск сточных вод после очистных сооружений 53'41'94.5" 27'63'73.0" Выпуск в водный объект | Железо общее | 0.336 | 0.27 | 1.24 |
| 36 | КПУП "Пуховичский водоканал" Дата отбора проб:29.07.2025 | Выпуск сточных вод с очистных сооружений 53'65'05.6" 27'92'01.0" Выход с очистных | Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии | 0.13 | 0.05 | 2.60 |
|  |  |  | СПАВ анионоактивные (в том числе алкилоксиэтилирован-ные сульфаты, алкилсульфонаты, олефинсульфонаты, алкилбензосульфона-ты, алкилсульфаты, натриевые и калиевые соли жирных кислот) | 0.34 | 0.1 | 3.40 |
|  |  |  | Железо общее | 0.522 | 0.27 | 1.93 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на азот) | 19.9 | 15 | 1.33 |
| 37 | КУП "Водоканал Минского района" Дата отбора проб:29.07.2025 | Выпуск после ОС Выпуск в водный объект | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | 41 | 25 | 1.64 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 28.3 | 25 | 1.13 |
|  |  |  | СПАВ анионоактивные (в том числе алкилоксиэтилирован-ные сульфаты, алкилсульфонаты, олефинсульфонаты, алкилбензосульфона-ты, алкилсульфаты, натриевые и калиевые соли жирных кислот) | 0.39 | 0.1 | 3.90 |
|  |  |  | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) | 204 | 125 | 1.63 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на азот) | 38.1 | 20 | 1.91 |
|  |  |  | Сульфат-ион | 136.3 | 100 | 1.36 |
|  |  |  | Хлорид-ион | 350.1 | 300 | 1.17 |
| 38 | КУП "Водоканал Минского района" Дата отбора проб:01.08.2025 | Выпуск после ОС в р. Чернявка 54.120N, 27.466E Выпуск в водный объект | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | 34 | 25 | 1.36 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 29.6 | 25 | 1.18 |
|  |  |  | СПАВ анионоактивные (в том числе алкилоксиэтилирован-ные сульфаты, алкилсульфонаты, олефинсульфонаты, алкилбензосульфона-ты, алкилсульфаты, натриевые и калиевые соли жирных кислот) | 0.33 | 0.1 | 3.30 |
|  |  |  | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) | 173 | 125 | 1.38 |
| 39 | КПУП "Пуховичский водоканал" Дата отбора проб:19.08.2025 | Выпуск сточных вод после очистных сооружений Выпуск в водный объект | Аммоний-ион (в пересчете на азот) | 17.3 | 15 | 1.15 |
| 40 | КПУП "Пуховичский водоканал" Дата отбора проб:19.08.2025 | Выпуск сточных вод после очистных сооружений Выпуск в водный объект | Железо общее | 0.317 | 0.27 | 1.17 |
| 41 | КПУП "Пуховичский водоканал" Дата отбора проб:21.08.2025 | Выпуск сточных вод после очистных сооружений 53'65'05.6" 27'92'01.0" Выпуск в водный объект | Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии | 0.131 | 0.05 | 2.62 |
|  |  |  | СПАВ анионоактивные (в том числе алкилоксиэтилирован-ные сульфаты, алкилсульфонаты, олефинсульфонаты, алкилбензосульфона-ты, алкилсульфаты, натриевые и калиевые соли жирных кислот) | 0.49 | 0.1 | 4.90 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на азот) | 22.3 | 15 | 1.49 |
| 42 | КУП "Водоканал Минского района" Дата отбора проб:22.08.2025 | Выпуск после очистных сооружений в р. Чернявка 54.119846, 27.466038 Выпуск в водный объект | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | 180 | 25 | 7.20 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 66 | 25 | 2.64 |
|  |  |  | СПАВ анионоактивные (в том числе алкилоксиэтилирован-ные сульфаты, алкилсульфонаты, олефинсульфонаты, алкилбензосульфона-ты, алкилсульфаты, натриевые и калиевые соли жирных кислот) | 0.72 | 0.1 | 7.20 |
|  |  |  | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) | 820 | 125 | 6.56 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на азот) | 30.9 | 20 | 1.55 |
|  |  |  | Хлорид-ион | 431.3 | 300 | 1.44 |
| 43 | КПУП "Пуховичский водоканал" Дата отбора проб:01.09.2025 | Выпуск после очистных сооружеий 53.44552; 28,.03755 Выход с очистных | Аммоний-ион (в пересчете на азот) | 29.6 | 15 | 1.97 |
| 44 | КПУП "Пуховичский водоканал" Дата отбора проб:01.09.2025 | Выпуск после очистных сооружений 53.53469N;28.27264E Выпуск в водный объект | Железо общее | 0.438 | 0.27 | 1.62 |
| 45 | РУП "Логойский комхоз" Дата отбора проб:02.09.2025 | Выпуск сточных вод в р. Гайна 54.196291, 27.864836 Выпуск в водный объект | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | 115 | 20 | 5.75 |
|  |  |  | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) | 336 | 100 | 3.36 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на азот) | 48.23 | 15 | 3.22 |
| 46 | КПУП "Пуховичский водоканал" Дата отбора проб:02.09.2025 | Выпуск из очистных сооружений 53.65056N;27.92010E Выпуск в водный объект | Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии | 0.1 | 0.05 | 2.00 |
|  |  |  | СПАВ анионоактивные (в том числе алкилоксиэтилирован-ные сульфаты, алкилсульфонаты, олефинсульфонаты, алкилбензосульфона-ты, алкилсульфаты, натриевые и калиевые соли жирных кислот) | 0.34 | 0.1 | 3.40 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на азот) | 20.3 | 15 | 1.35 |
| 47 | ООО "Авторанчо" Дата отбора проб:02.09.2025 | Выпуск после ОС Выпуск в водный объект | Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии | 1.3 | 0.3 | 4.33 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 25.8 | 20 | 1.29 |
| 48 | КУП "Водоканал Минского района" Дата отбора проб:03.09.2025 | Выпуск после ОС Выпуск в водный объект | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | 194 | 25 | 7.76 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 72 | 25 | 2.88 |
|  |  |  | СПАВ анионоактивные (в том числе алкилоксиэтилирован-ные сульфаты, алкилсульфонаты, олефинсульфонаты, алкилбензосульфона-ты, алкилсульфаты, натриевые и калиевые соли жирных кислот) | 0.86 | 0.1 | 8.60 |
|  |  |  | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) | 905 | 125 | 7.24 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на азот) | 53.1 | 20 | 2.66 |
|  |  |  | Хлорид-ион | 640 | 300 | 2.13 |
| 49 | ООО "Авторанчо" Дата отбора проб:23.09.2025 | Выпуск после ОС Выпуск в водный объект | Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии | 2.9 | 0.3 | 9.67 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 24.2 | 20 | 1.21 |
| 50 | ОАО "Белагроздравница" Дата отбора проб:23.09.2025 | Выпуск после очистных сооружений (52°33'34.09"N, 28°19'54.92"E) Выход с очистных | Взвешенные вещества | 82 | 30 | 2.73 |
|  |  |  | Водородный показатель (pH) | 6.3 | 6.5:8.5 | < на 0.20 |
| 51 | КПУП "Пуховичский водоканал" Дата отбора проб:30.09.2025 | Выпуск сточных вод после очистных сооружений 53.44552, 28.03755 | Аммоний-ион (в пересчете на азот) | 33.2 | 15 | 2.21 |
| 52 | КПУП "Пуховичский водоканал" Дата отбора проб:30.09.2025 | Выпуск сточных вод после очистных сооружений Выпуск в водный объект | Железо общее | 0.593 | 0.27 | 2.20 |
| 53 | КПУП "Пуховичский водоканал" Дата отбора проб:30.09.2025 | Выпуск сточных вод после очистных сооружений в мелиоративный канал и далее в р. Свислочь 53'65'05.6" 27'92'01.0" | Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии | 0.09 | 0.05 | 1.80 |
|  |  |  | СПАВ анионоактивные (в том числе алкилоксиэтилирован-ные сульфаты, алкилсульфонаты, олефинсульфонаты, алкилбензосульфона-ты, алкилсульфаты, натриевые и калиевые соли жирных кислот) | 0.35 | 0.1 | 3.50 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на азот) | 29.4 | 15 | 1.96 |

| Могилевская область |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб | Место отбора проб | Наименование показателя | Факт. знач. | ПДК | Kпр. |
| 54 | УПКП ВКХ "Могилевоблводоканал" Дата отбора проб:07.08.2025 | Выпуск с очистных сооружений в р. Млынка (53 18 46,7 N; 28 42 05 E) | Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии | 0.09 | 0.06 | 1.50 |
|  |  |  | Фосфор общий | 7 | 3.7 | 1.89 |
| 55 | УПКП ВКХ "Могилевоблводоканал" Дата отбора проб:14.08.2025 | Выпуск сточных вод после очистных сооружений в водоотводящий канал и далее в р.Беседь 53.391N 32.581Е Выпуск в водный объект | Аммоний-ион (в пересчете на азот) | 45.3 | 32.5 | 1.39 |
| 56 | ГУО "Ряснянская вспомогательная школа-интернат" Дата отбора проб:18.09.2025 | Выпуск сточных вод после очистных сооружений в канал и далее в р. Вербовка 54.007N 31.186E Выход с очистных | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | 49 | 25 | 1.96 |
|  |  |  | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) | 138.5 | 125 | 1.11 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на азот) | 31.6 | 25 | 1.26 |