Информация о превышениях нормативов допустимых выбросов химических и иных веществ в окружающую среду за 4 квартал 2025 года

| Брестская область |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб | Место отбора проб | Наименование показателя | Замер |  |  |
|  |  |  |  | Факт | ПДК | Kпр. |
| 1 | ФХ "Новицких" Дата отбора проб:03.10.2025 | Мини ТЭЦ. Конгенерационная установка Quanto 1600 TEDOM источник №5 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 174.07 | 135.2 | 1.29 |
|  |  |  | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 27.342 | 23.2 | 1.18 |
| 2 | Общество с ограниченной ответственностью "Вуд Плейс" Дата отбора проб:27.11.2025 | Площадка №2. Топочная . Котел МИР-95 (1 шт) источник №0101 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 3101.1 | - | 0 |
|  |  | Площадка №2. Топочная . Котел МИР-95 (1 шт) источник №0101.1 | Твердые частицы (недифферен-цированная по составу пыль/аэрозоль) | 0.0029 | - | 0 |
|  |  | Площадка №1. Котельная. Котел КСД-680 источник №0002 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 99.4 | - | 0 |
|  |  |  | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 110.9 | - | 0 |
|  |  | Площадка №1. Котельная. Котел КСД-680 источник №0002.1 | Твердые частицы (недифферен-цированная по составу пыль/аэрозоль) | 0.002693 | - | 0 |
|  |  | Площадка №1. Топочная. Всего 2 котла. Котел МИР-95 (1 шт) источник №0010 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 15.2 | - | 0 |
|  |  |  | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 420.2 | - | 0 |
|  |  | Площадка №1. Топочная. Всего 2 котла. Котел МИР-95 (1 шт) источник №0010.1 | Твердые частицы (недифферен-цированная по составу пыль/аэрозоль) | 0.003407 | - | 0 |
|  |  | Площадка №2. Топочная . Котел МИР-95 (1 шт) источник №0101 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 72.9 | - | 0 |
| 3 | ОАО "Строительный трест № 2" Дата отбора проб:01.12.2025 | Котельная.Котел КП-2,5-0,6 (2шт.). Циклон ЦН-15. Фильтр МУФР-30. Работал 1 котел. источник №0044 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 2005.9 | 977.1 | 2.05 |
| 4 | ООО "Санта Ритейл" Дата отбора проб:17.12.2025 | Котельная. Котел Buderus Logamax Plus GB 162-85 (2 шт.) источник №0001 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 44.8 | 41.7 | 1.07 |

| Витебская область |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб | Место отбора проб | Наименование показателя | Замер |  |  |
|  |  |  |  | Факт | ПДК | Kпр. |
| 5 | ОАО "Доломит" (КПР и НМУ) Дата отбора проб:23.10.2025 | Цех № 7. Линия № 7. Мельница "Аэрофол" (1 т.). Горелки: ГМГ-5м (2 шт.). источник №23 | Твердые частицы (недифферен-цированная по составу пыль/аэрозоль) | 304.5 | 262.3 | 1.16 |
| 6 | Дочернее республиканское унитарное предприятие "Лиозно-Лён" Дата отбора проб:13.11.2025 | Котельная, в котельной 1 котел ДКВР-4-13 источник №0011 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 224.1 | 148.8 | 1.51 |
|  |  |  | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 10787.3 | 1518.7 | 7.1 |
| 7 | КУП ЖКХ "Браслав - коммунальник" Дата отбора проб:14.11.2025 | Котельная "ПТУ-169" Котел КВТ-0,7(3 шт.) источник №9 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 14481.2 | 11791.1 | 1.23 |
| 8 | Производственное унитарное предприятие "Миорский мясокомбинат" Дата отбора проб:18.11.2025 | Котельная Паровой генератор GX 3500 (1 шт.) источник №1 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 139.8 | 14.7 | 9.51 |
| 9 | УП ЖКХ Поставского района Дата отбора проб:10.12.2025 | Котельная Дуниловичи дом-интернат Котлоагрегаты: КВ-Р-0,5(1 шт.) КВ-Р-0,46(1 шт.) источник №5001 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 8590.8 | 1000 | 8.59 |
| 10 | УП ЖКХ Поставского района Дата отбора проб:10.12.2025 | Котельная д. Париж Котлоагрегаты: КВТС-1(2 шт.) КВР-1(2 шт.) источник №2001 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 8681.9 | 1367.7 | 6.35 |
| 11 | Открытое акционерное общество "Агрокомбинат "Юбилейный" Дата отбора проб:18.12.2025 | Котельная, парогенератор Certus Universal 1000 ТС источник №1001 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 110.1 | 78.7 | 1.4 |
| 12 | Производственное унитарное предприятие "Миорский мясокомбинат" Дата отбора проб:30.12.2025 | Котельная паровой генератор GX 3500 (1шт.) источник №1 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 138.4 | 14.7 | 9.41 |

| Гомельская область |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб | Место отбора проб | Наименование показателя | Замер |  |  |
|  |  |  |  | Факт | ПДК | Kпр. |
| 13 | КЖУП "Октябрьское" Дата отбора проб:14.10.2025 | ПП №14. Котельная д. Любань. Котел Факел-1Г (2 шт) источник №0039 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 595.07 | 95 | 6.26 |
| 14 | Филиал Светлогорский хлебозавод ОАО "Гомельхлебпром" Дата отбора проб:24.10.2025 | Котельная. Котел Е-1/0,9- Г3 (0,5 МВт). источник №0050 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 473.77 | 17.7 | 26.77 |
| 15 | КПУП "Петриковский райжилкомхоз" Дата отбора проб:29.10.2025 | Котельная №40, аг.Бабуничи, ул.Первомайская. Котел "КВ-0,36 Т"-2шт. (W=0.36МВт) источник №142 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 2141.4 | 845.5 | 2.53 |
| 16 | ОАО "СтанкоГомель" Дата отбора проб:30.10.2025 | МП №1, участок 03 (строгальных станков), горизонта льно-расточной станок (2 шт.) источник №44 | Твердые частицы (недифферен-цированная по составу пыль/аэрозоль) | 14.66 | 12.7 | 1.15 |
| 17 | КЖУП "Светочь" Дата отбора проб:18.11.2025 | Котельная № 13 н.п. Парич и. Котлы Минск-1 источник №0039 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 9763.09 | 1993.9 | 4.9 |
| 18 | КЖУП "Октябрьское" Дата отбора проб:19.11.2025 | Производственная площадка №14. Котельная д. Любань Котел Факел-1Г мощность 1 МВт, топливо-природный газ, 1991 год источник №0039 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 5351.61 | 95 | 56.33 |
| 19 | Совместное открытое акционерное общество "Гомелькабель" Дата отбора проб:20.11.2025 | ЦНОП, эмальагрегат HESF 5/2-3 №2 (зона эмалирования) источник №123 | Сера диоксид | 8.7 | 5.7 | 1.53 |
|  |  | ЦНОП, эмальагрегат VZF7/2 (зона охлаждения) источник №133 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 32.4 | 16.4 | 1.98 |
|  |  |  | Формальдегид | 1.4 | 0.5 | 2.8 |
|  |  | ЦНОП, эмальагрегат VZF7/2 (зона охлаждения) источник №134 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 26.2 | 16.4 | 1.6 |
|  |  |  | Формальдегид | 0.8 | 0.7 | 1.14 |
| 20 | КЖУП "Октябрьское" Дата отбора проб:28.11.2025 | Производственная площадка № 4, Мини ТЭЦ, Котёл КВР М-3 (в работе 3 котла одновременно) источник №0020 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 168.06 | 68.8 | 2.44 |
|  |  |  | Сера диоксид | 6.97 | 2.9 | 2.4 |
| 21 | Совместное открытое акционерное общество "Гомелькабель" Дата отбора проб:09.12.2025 | ЦНОП, эмальагрегат Mate H-30 источник №190 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 1206.1 | 998.4 | 1.21 |
| 22 | Совместное общество с дополнительной ответственностью "Тимберлэнд" Дата отбора проб:18.12.2025 | Котельная, котёл КВт-0,35 источник №2002 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 1975 | 663.5 | 2.98 |

| Гродненская область |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб | Место отбора проб | Наименование показателя | Замер |  |  |
|  |  |  |  | Факт | ПДК | Kпр. |
| 23 | ОДО "Эльмонта" Дата отбора проб:02.10.2025 | Котельная установка Sakovich Universal источник №1 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 6662.83 | 2000 | 3.33 |
| 24 | ИООО "ЛУКОЙЛ Белоруссия" Дата отбора проб:19.11.2025 | Котел Buderus GE-315 источник №1 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 41.9 | 11.9 | 3.52 |
| 25 | ОАО "Молочный Мир" Дата отбора проб:21.11.2025 | Котельная. Котел ДКВР-4/13 (2,5 МВт) (2 шт.) источник №36 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 174.7 | 118.3 | 1.48 |
| 26 | КУП "Водоканал-Слоним" Дата отбора проб:24.11.2025 | Когенерационная установка LIAG 145 50 E (0,148 МВт). Блочно-модульная мини-ТЭЦ. источник №0080/2 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 321.1 | 186.2 | 1.72 |
|  |  |  | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 377.4 | 374.6 | 1.01 |
| 27 | Новогрудское РУП ЖКХ Дата отбора проб:28.11.2025 | Котел Prexherm RSW 190 (0,19 МВт) источник №58 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 108.8 | 77.8 | 1.4 |
| 28 | Новогрудское РУП ЖКХ Дата отбора проб:15.12.2025 | Котел Prextherm RSW 190 (0,19 МВт) источник №58 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 115.7 | 77.8 | 1.49 |

| г. Минск |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб | Место отбора проб | Наименование показателя | Замер |  |  |
|  |  |  |  | Факт | ПДК | Kпр. |
| 29 | Открытое акционерное общество "Кондитерская фабрика "Слодыч" Дата отбора проб:05.11.2025 | Бисквитный цех,Линия №6 Imaforni Горелка Weiseshaupt W620N(N=0,035-0,200 МВт) топливо - газ, а=3,5 источник №65 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 120.2 | 115.7 | 1.04 |
| 30 | Открытое акционерное общество "Кондитерская фабрика "Слодыч" Дата отбора проб:17.11.2025 | Бисквитный цех. Линия №2 А2-ШБГ. Зона выгрузки источник №30 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 17.3 | 4.1 | 4.22 |

| Минская область |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб | Место отбора проб | Наименование показателя | Замер |  |  |
|  |  |  |  | Факт | ПДК | Kпр. |
| 31 | ООО "Люкс-визаж" Дата отбора проб:03.10.2025 | Котельная АБК. Котел водогрейный Logango Buderus GE315 - 2 шт. (мощность 170 кВт каждый, топливо - природный газ, 1 котел источник №1 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 110.87 | 56.3 | 1.97 |
| 32 | КУП "Смолевичское ЖКХ" Дата отбора проб:13.10.2025 | Котлоагрегаты КВТСм-1,0 2шт ст.№1, ст.№2 КВТСм-0,8 1шт ст.№3 источник №102 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 0.7218 | 0.67 | 1.08 |
|  |  |  | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 1824.6 | 1000 | 1.82 |
| 33 | КУП "Смолевичское ЖКХ" Дата отбора проб:14.10.2025 | Котлоагрегаты Минск-1М 2 шт источник №87 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 6614.5 | 5000 | 1.32 |
| 34 | Закрытое акционерное общество "Агрокомбинат Несвижский" Дата отбора проб:03.11.2025 | Котельная мясоперерабатывающего цеха. Котел КВ-012 - 1 шт. источник №0001 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 2887.9 | 2000 | 1.44 |
| 35 | Копыльский опытный лесхоз Дата отбора проб:10.11.2025 | Котельная, всего котлов-1 шт., в т.ч. KOMFORTS AK-500-1 шт. источник №71 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 8331.9 | 942.1 | 8.84 |
| 36 | Копыльский опытный лесхоз Дата отбора проб:13.11.2025 | Котельная, всего котлов - 1 шт., в т.ч. CH 120 Compact - 1 шт. источник №113 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 4524.9 | 736 | 6.15 |
|  |  | Котельная, всего котлов - 1 шт., в т.ч. CH 120 Compact - 1 шт. источник №0113 | Твердые частицы (недифферен-цированная по составу пыль/аэрозоль) | 73.1 | 17.1 | 4.27 |
| 37 | КУП "Смолевичское ЖКХ" Дата отбора проб:19.11.2025 | Котлоагрегаты КВТСм-1,0 2 шт ст.№1 , ст.№2 КВТСм-0,8 1 шт ст.№3 источник №102 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 0.8399 | 0.67 | 1.25 |
|  |  |  | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 1551 | 1000 | 1.55 |
| 38 | Общество с ограниченной ответственностью "Косвик" Дата отбора проб:12.12.2025 | Котельная №2 Котел водогрейный СН-200 DSS (2МВт) | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 1621.7 | 683.5 | 2.37 |
| 39 | Государственное предприятие "Минрайтеплосеть" Дата отбора проб:17.12.2025 | Котельная Самохваловичи Котел КBТСм-1,0 - 1 ед. (1,0 МВт; ввод в экспл. 2023 г.; топливо - щепа Котел КBТСм-2,5 - 1 ед. | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 8265,8 | 750 | 11.02 |
| 40 | Стародорожская ЦРБ Дата отбора проб:12.12.2025 | Котельная, всего котлов - 3 шт., в т.ч. КВ-Р-1 - 2 шт., КВТСм-1,0 - 1 шт. источник №1 | Сера диоксид | 81.1 | 43.1 | 1.88 |
|  |  |  | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 46380 | 8981.7 | 5.16 |
| 41 | Копыльский опытный лесхоз Дата отбора проб:20.12.2025 | Котельная, всего котлов - 1 шт., в т.ч. CH 120 Compact - 1 шт. источник №0113 | Твердые частицы (недифферен-цированная по составу пыль/аэрозоль) | 88.8 | 17.1 | 5.19 |
|  |  | Котельная, всего котлов - 1 шт., в т.ч. CH 120 Compact - 1 шт. источник №113 | Сера диоксид | 12.5 | 3.9 | 3.21 |
|  |  |  | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 2492 | 736 | 3.39 |
|  |  | Котельная, всего котлов-1 шт., в т.ч. KOMFORTS AK-500-1 шт. источник №71 | Сера диоксид | 10.6 | 4.9 | 2.16 |
|  |  |  | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 6877.8 | 942.1 | 7.3 |

| Могилевская область |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб | Место отбора проб | Наименование показателя | Замер |  |  |
|  |  |  |  | Факт | ПДК | Kпр. |
| 42 | Государственное лесохозяйственное учреждение "Кличевский лесхоз" Дата отбора проб:17.10.2025 | Линия по производсву пеллет, теплогенератор CSK-3.5 труба источник №*0017 | Азот (IV) оксид (азота диоксид) | 136.67 | 123 | 1.11 |
|  |  |  | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 4270.83 | 200 | 21.35 |
| 43 | ИООО "Кровельный завод ТехноНИКОЛЬ" Дата отбора проб:03.11.2025 | Цех рубероидный. Линия по производству битумных мембран. Горизонтальный смеситель №6 источник №154 | Углерод оксид (окись углерода, угарный газ) | 16.98 | 16.3 | 1.04 |