Информация о превышениях нормативов допустимых сбросов химических и иных веществ в окружающую среду за 4 квартал 2025 года

| Брестская область |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб | Место отбора проб | Наименование показателя | Факт. знач. | ПДК | Kпр. |
| 1 | ОАО "Птицефабрика "Дружба" Дата отбора проб:28.10.2025 | Место выпуска сточных вод (долгота:23°36'13.7", широта:51°37'17.3") Выпуск в водный объект | Аммоний-ион (в пересчете на азот) | 41.1 | 15 | 2.74 |
|  |  |  | Азот общий (сумма концентраций азота по Къельдалю, нитрат-иона (в пересчете на азот), нитрит-иона (в пересчете на азот)) | 50.45 | 25 | 2.018 |
|  |  |  | Нитрат-ион (в пересчете на азот) | 0.075 |  |  |
|  |  |  | Нитрит-ион (в пересчете на азот) | 0.075 |  |  |
|  |  |  | Азот по Къельдалю | 50.3 |  |  |
| 2 | ООО "Санта Ритейл" Дата отбора проб:21.11.2025 | Выпуск сточных вод в контрольной точке КТ2 в водоотводной канал и далее в оз. Ольшанское, д. 27.337Е, ш. 52.068N Выход с очистных | Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии | 0.43 | 0.3 | 1.43 |

| Витебская область |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб | Место отбора проб | Наименование показателя | Факт. знач. | ПДК | Kпр. |
| 3 | ОАО "Светлогорский ЦКК" ф-л Бумажная фабрика "Красная Звезда" Дата отбора проб:02.10.2025 | Выпуск сточных вод с очистных сооружений в реку Улла 54°51'13"с.ш. 29°11'2"в.д Выпуск в водный объект | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | 60 | 30 | 2.00 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 47.7 | 40 | 1.19 |
|  |  |  | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) | 252 | 200 | 1.26 |
| 4 | Сельскохозяйственное унитарное предприятие "Совхоз имени Машерова" Дата отбора проб:07.10.2025 | Выпуск сточных вод с очистных сооружений в р. Оболянка через КМС (54°57'45.28" с.ш.; 30°04'05.26" в.д.) Выпуск в водный объект | Аммоний-ион (в пересчете на азот) | 57.9 | 25 | 2.32 |
| 5 | Верхнедвинский ГРУПП ЖКХ Дата отбора проб:13.10.2025 | Выпуск поверхностных сточных вод в р. Западная Двина, 55°47'06,3" с.ш. 27°55'54,9" в.д Выход с очистных | Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии | 0.13 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 17.4 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Водородный показатель (pH) | 7.8 | 0 | Сброс без разрешения |
| 6 | Верхнедвинский ГРУПП ЖКХ Дата отбора проб:13.10.2025 | Выпуск поверхностных сточных вод в р. Дрисса, 55°47'12,0" с.ш.27°56'07,4" в.д. Выход с очистных | Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии | 0.18 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 16.1 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Водородный показатель (pH) | 7.6 | 0 | Сброс без разрешения |
| 7 | ОАО "Агрокомбинат "Юбилейный" (МТК "Купалинка") Дата отбора проб:28.10.2025 | Совмещённый выпуск СВ с ОС в ручей через водоотводящий канал (54°22'43.3" с.ш.; 30°30'55.2" в.д.), последний смотровой колодец Выпуск в водный объект | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | 86 | 25 | 3.44 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 99.4 | 30 | 3.31 |
|  |  |  | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) | 340 | 125 | 2.72 |
|  |  |  | Железо общее | 0.809 | 0.25 | 3.24 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на азот) | 97.9 | 25 | 3.92 |
| 8 | ИООО "ЛУКОЙЛ Белоруссия" Дата отбора проб:04.11.2025 | Выпуск №1 сточных вод с очистных сооружений в р. Вязовка через КМС (54°41'28.1" с.ш.; 30°56'28.42" в.д.) Выпуск в водный объект | СПАВ анионоактивные (в том числе алкилоксиэтилирован-ные сульфаты, алкилсульфонаты, олефинсульфонаты, алкилбензосульфона-ты, алкилсульфаты, натриевые и калиевые соли жирных кислот) | 0.54 | 0.266 | 2.03 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на азот) | 68.6 | 25 | 2.74 |
| 9 | ООО "КаргоЛайн" Дата отбора проб:13.11.2025 | Смешанный выпуск сточных вод с очистных сооружений в ручей через КМС 55°09'26.94" с.ш., 30°21'4.99" в.д. Выпуск в водный объект | Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии | 0.58 | 0.3 | 1.93 |
| 10 | РУП "Беларуснефть-Витебскоблнефтепродукт" Дата отбора проб:17.11.2025 | Выпуск поверхностных сточных вод с очистных сооружений в пруд 55°11'31"с.ш. 30°8'23"в.д. Выпуск в водный объект | Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии | 0.57 | 0.3 | 1.90 |
| 11 | Открытое акционерное общество "Оршанский комбинат хлебопродуктов" Дата отбора проб:20.11.2025 | Пруд накопитель поверхностных сточных вод (заполненный авозосодержащими сточными водами) 54.454292, 30.515236 Выпуск в водный объект | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | 80 | 0 | Авария |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 122 | 0 | Авария |
|  |  |  | Минерализация воды | 615.5 | 0 | Авария |
|  |  |  | Растворенный кислород | 1.3 | 0 | Авария |
|  |  |  | Водородный показатель (pH) | 7.1 | 0 | Авария |
|  |  |  | Температура | 4.2 | 0 | Авария |
|  |  |  | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) | 294 | 0 | Авария |
|  |  |  | Фосфор общий | 37 | 0 | Авария |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на азот) | 138 | 0 | Авария |
|  |  |  | Нитрат-ион (в пересчете на азот) | 0.61 | 0 | Авария |
|  |  |  | Нитрит-ион (в пересчете на азот) | 0.11 | 0 | Авария |
|  |  |  | Сульфат-ион | 71.5 | 0 | Авария |
|  |  |  | Хлорид-ион | 91.7 | 0 | Авария |
|  |  |  | Азот общий (сумма концентраций азота по Къельдалю, нитрат-иона (в пересчете на азот), нитрит-иона (в пересчете на азот)) | 234 | 0 | Авария |
|  |  |  | Азот по Къельдалю | 233 | 0 | Авария |
|  |  | Место сброса навозосодержащих сточных вод в канал мелиоративных систем №1 54.440858, 30.518457 Выпуск в водный объект | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | 15 | 0 | Авария |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 90 | 0 | Авария |
|  |  |  | Минерализация воды | 477 | 0 | Авария |
|  |  |  | Растворенный кислород | 2.2 | 0 | Авария |
|  |  |  | Водородный показатель (pH) | 6.5 | 0 | Авария |
|  |  |  | Температура | 4.1 | 0 | Авария |
|  |  |  | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) | 55 | 0 | Авария |
|  |  |  | Фосфор общий | 3.8 | 0 | Авария |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на азот) | 19.2 | 0 | Авария |
|  |  |  | Нитрат-ион (в пересчете на азот) | 2.4 | 0 | Авария |
|  |  |  | Нитрит-ион (в пересчете на азот) | 0.17 | 0 | Авария |
|  |  |  | Сульфат-ион | 52.5 | 0 | Авария |
|  |  |  | Хлорид-ион | 95.3 | 0 | Авария |
|  |  |  | Азот общий (сумма концентраций азота по Къельдалю, нитрат-иона (в пересчете на азот), нитрит-иона (в пересчете на азот)) | 35 | 0 | Авария |
|  |  |  | Азот по Къельдалю | 32.4 | 0 | Авария |
|  |  | Место сброса навозосодержащих сточных вод в канал мелиоративных систем №2 54.444407, 30.501176 Выпуск в водный объект | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | 190 | 0 | Авария |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 415 | 0 | Авария |
|  |  |  | Минерализация воды | 501 | 0 | Авария |
|  |  |  | Растворенный кислород | 1.7 | 0 | Авария |
|  |  |  | Водородный показатель (pH) | 7.4 | 0 | Авария |
|  |  |  | Температура | 4.4 | 0 | Авария |
|  |  |  | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) | 719 | 0 | Авария |
|  |  |  | Фосфор общий | 4.4 | 0 | Авария |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на азот) | 102 | 0 | Авария |
|  |  |  | Нитрат-ион (в пересчете на азот) | 0.32 | 0 | Авария |
|  |  |  | Нитрит-ион (в пересчете на азот) | 0.078 | 0 | Авария |
|  |  |  | Сульфат-ион | 52.7 | 0 | Авария |
|  |  |  | Хлорид-ион | 108.9 | 0 | Авария |
|  |  |  | Азот общий (сумма концентраций азота по Къельдалю, нитрат-иона (в пересчете на азот), нитрит-иона (в пересчете на азот)) | 172 | 0 | Авария |
|  |  |  | Азот по Къельдалю | 172 | 0 | Авария |
| 12 | ЗАО "Квант" Дата отбора проб:25.11.2025 | Сброс производственных сточных вод(бурового раствора) из скважины горизонтального бурения в Гапеев ручей Выпуск в водный объект | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | 341 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии | 0.1 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 3080 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Минерализация воды | 1588.5 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | СПАВ анионоактивные (в том числе алкилоксиэтилирован-ные сульфаты, алкилсульфонаты, олефинсульфонаты, алкилбензосульфона-ты, алкилсульфаты, натриевые и калиевые соли жирных кислот) | 0 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Водородный показатель (pH) | 8 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) | 990 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Фосфор общий | 0.85 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Железо общее | 0.448 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на азот) | 0.602 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Нитрат-ион (в пересчете на азот) | 1.7 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Нитрит-ион (в пересчете на азот) | 0.48 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Сульфат-ион | 73.2 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Хлорид-ион | 673.4 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Азот по Къельдалю | 0.8 | 0 | Сброс без разрешения |
| 13 | УП "Витебскоблводоканал" Дата отбора проб:03.12.2025 | Выпуск сточных вод в ручей Безымянный 55°12'27.8" с.ш. 30°14'45.4" в.д. Выпуск в водный объект | Железо общее | 0.891 | 0.531 | 1.68 |
| 14 | УП "Витебскоблводоканал" Дата отбора проб:03.12.2025 | Выпуск сточных вод в ручей 55°12'34.2" с.ш. 30°11'41.8" в.д. Выпуск в водный объект | Железо общее | 1.45 | 0.531 | 2.73 |
| 15 | УП "Витебскоблводоканал" Дата отбора проб:03.12.2025 | Выпуск сточных вод и поверхностных сточных вод в реку Лучеса 55°08' 55.1" с.ш. 30°12' 5.3" в.д. Выпуск в водный объект | Железо общее | 0.913 | 0.87 | 1.05 |
| 16 | УП "Витебскоблводоканал" Дата отбора проб:09.12.2025 | Выпуск сточных вод с очистных сооружений в ручей 55°42'37,8" СШ 28°11'27,4" ВД Выход с очистных | Взвешенные вещества | 32.3 | 30 | 1.08 |
|  |  |  | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) | 413 | 125 | 3.30 |
|  |  |  | Железо общее | 1.27 | 0.531 | 2.39 |
|  |  |  | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | 101 | 25 | 4.04 |
| 17 | УП "Витебскоблводоканал" Дата отбора проб:10.12.2025 | Выпуск сточных вод с очистных сооружений в ручей безымянный 54°56'16.68"с.ш. 28°41'10.86"в.д Выпуск в водный объект | СПАВ анионоактивные (в том числе алкилоксиэтилирован-ные сульфаты, алкилсульфонаты, олефинсульфонаты, алкилбензосульфона-ты, алкилсульфаты, натриевые и калиевые соли жирных кислот) | 0.18 | 0.1 | 1.80 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на азот) | 32.3 | 25 | 1.29 |
|  |  |  | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | 34 | 25 | 1.36 |
| 18 | Общество с ограниченной ответственностью "Жемчужина поозерья" Дата отбора проб:23.12.2025 | Выпуск сточных вод с очистных сооружений в безымянный ручей 55°59'33,25" СШ 28°27'13,58" ВД Выход с очистных | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | 17 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 2.9 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Минерализация воды | 647 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | СПАВ анионоактивные (в том числе алкилоксиэтилирован-ные сульфаты, алкилсульфонаты, олефинсульфонаты, алкилбензосульфона-ты, алкилсульфаты, натриевые и калиевые соли жирных кислот) | 0.055 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Водородный показатель (pH) | 7.7 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) | 64 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Фосфор общий | 0.1 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на азот) | 2.95 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Нитрат-ион (в пересчете на азот) | 1.5 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Нитрит-ион (в пересчете на азот) | 0.069 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Сульфат-ион | 10.8 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Хлорид-ион | 33.7 | 0 | Сброс без разрешения |
|  |  |  | Азот по Къельдалю | 4.29 | 0 | Сброс без разрешения |

| Гомельская область |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб | Место отбора проб | Наименование показателя | Факт. знач. | ПДК | Kпр. |
| 19 | КЖУП "Мозырский райжилкомхоз" Дата отбора проб:11.11.2025 | Выпуск №16 поверхностных сточных вод в р. Припять 52°02'54.0"N, 29°16'31.0"E (т.16 карт-схемы) Выпуск в водный объект | Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии | 0.98 | 0.3 | 3.27 |
|  |  | Выпуск №2 поверхностных сточных вод в р. Припять 52°03'19.0"N, 29°14'55.0"E (т.2 карт-схемы) Выпуск в водный объект | Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии | 0.46 | 0.3 | 1.53 |
|  |  | Выпуск №3 поверхностных сточных вод в р. Припять 52°03'17.0"N, 29°14'59.0"E (т.3 карт-схемы) Выпуск в водный объект | Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии | 1 | 0.3 | 3.33 |
|  |  | Выпуск №5 поверхностных сточных вод в р. Припять 52°03'14.0"N, 29°15'6.0"E (т.5 карт-схемы) Выпуск в водный объект | Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии | 0.6 | 0.3 | 2.00 |
|  |  | Выпуск №6 поверхностных сточных вод в р. Припять 52°03'14.0"N, 29°15'10.0"E (т.6 карт-схемы) Выпуск в водный объект | Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии | 0.54 | 0.3 | 1.80 |
|  |  | Выпуск №7 поверхностных сточных вод в р.Припять 52°03'13.0"N, 29°15'16. 0"E (т.7 карт-схемы) Выпуск в водный объект | Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии | 0.65 | 0.3 | 2.17 |
|  |  | Выпуск №9 поверхностных сточных вод в р. Припять 52°03'11.0"N, 29°15'31.0"E (т.9 карт-схемы) Выпуск в водный объект | Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии | 1.7 | 0.3 | 5.67 |
|  |  | Выпуск №15 поверхностных сточных вод в р. Припять 52°03'02.0"N, 29°16'5.0"E (т.15 карт-схемы) Выпуск в водный объект | Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии | 1 | 0.3 | 3.33 |
| 20 | ОАО "Речицадрев" Дата отбора проб:24.11.2025 | Выпуск с очистных сооружений поверхностных сточных вод в р. Днепр 52°21'50.21''N 30°26'10.64''Е" Выпуск в водный объект | Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии | 1.42 | 0.3 | 4.73 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 48.8 | 20 | 2.44 |
| 21 | Коммунальное производственное унитарное предприятие "Гомельводоканал" Дата отбора проб:18.12.2025 | Выпуск с очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод в р. Науть 52°11'51.55"N, 27°56'33.62"E (т.2 схемы) Выпуск в водный объект | Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии | 0.11 | 0.05 | 2.20 |
|  |  |  | Фосфор общий | 0.51 | 0.2 | 2.55 |

| Гродненская область |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб | Место отбора проб | Наименование показателя | Факт. знач. | ПДК | Kпр. |
| 22 | Островецкое РУП ЖКХ Дата отбора проб:07.10.2025 | Выпуск сточных вод с ОС аг. Ворняны через канал м.с. р. Гозовка в/ч т.20 схемы 54°42'42.9"с.ш. 26°04'38.0"в.д. Выпуск в водный объект | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | 31 | 25 | 1.24 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 122 | 25 | 4.88 |
|  |  |  | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) | 145 | 120 | 1.21 |
| 23 | КПУП "Гродненский завод по утилизации и механической сортировке отходов" Дата отбора проб:16.10.2025 | Сброс сточ. вод в р. Припилия в контр.колодце (т.21, 53°40'4.75"с.ш., 23°39'10,38"в.д.) Выпуск в водный объект | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) | 236 | 125 | 1.89 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на азот) | 40.4 | 25 | 1.62 |
|  |  |  | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | 49 | 25 | 1.96 |
|  |  |  | Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии | 0.89 | 0.6 | 1.48 |
| 24 | Кореличское РУП ЖКХ Дата отбора проб:23.10.2025 | Выпуск сточных вод с ОС в г.п. Мир р. Миранка 50°30'17"с.ш. 26°23'53"в.д. Выпуск в водный объект | Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии | 0.73 | 0.3 | 2.43 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 46.7 | 20 | 2.34 |
| 25 | Гродненское РУП "Скидельское ЖКХ" Дата отбора проб:28.10.2025 | Сброс сточных вод после ОС в р.Довжица т.1 53°32'35.0''с.ш. 24°12'16.0''в.д. Выпуск в водный объект | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | 97 | 20 | 4.85 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 150 | 20 | 7.50 |
|  |  |  | Минерализация воды | 1402 | 1000 | 1.40 |
|  |  |  | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) | 395 | 80 | 4.94 |
|  |  |  | Фосфор общий | 9 | 3 | 3.00 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на азот) | 73.3 | 15 | 4.89 |
| 26 | Дятловское РУП ЖКХ Дата отбора проб:18.11.2025 | Выпуск с ОС г.п. Козловщина в канал впадающий в р.Трицевка (53°17'53''с.ш., 25°17'9''в.д.) Выпуск в водный объект | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | 125 | 25 | 5.00 |
|  |  |  | СПАВ анионоактивные (в том числе алкилоксиэтилирован-ные сульфаты, алкилсульфонаты, олефинсульфонаты, алкилбензосульфона-ты, алкилсульфаты, натриевые и калиевые соли жирных кислот) | 0.315 | 0.28 | 1.13 |
|  |  |  | Водородный показатель (pH) | 4.9 | 6.5:8.5 | <на1.60 |
|  |  |  | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) | 557 | 125 | 4.46 |
| 27 | Дятловское РУП ЖКХ Дата отбора проб:18.11.2025 | Выпуск с ОС г. Дятлово в канал впадающий в р. Дятловка (53°28'31''сш 25°23'36''вд) Выпуск в водный объект | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | 38 | 25 | 1.52 |
|  |  |  | Минерализация воды | 1010 | 1000 | 1.01 |
|  |  |  | СПАВ анионоактивные (в том числе алкилоксиэтилирован-ные сульфаты, алкилсульфонаты, олефинсульфонаты, алкилбензосульфона-ты, алкилсульфаты, натриевые и калиевые соли жирных кислот) | 0.712 | 0.56 | 1.27 |
|  |  |  | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) | 179 | 120 | 1.49 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на азот) | 41.6 | 20 | 2.08 |
| 28 | ОАО "Агрокомбинат "Скидельский" филиал "Скидельская птицефабрика" Дата отбора проб:25.11.2025 | Сброс сточных вод после ОС в р. Скиделька через мел. канал (т.1 схемы, 53°33'10.0"с.ш., 24°19'2.0"в.д.) Выпуск в водный объект | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | 35 | 25 | 1.40 |
|  |  |  | Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии | 0.42 | 0.3 | 1.40 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 52 | 25 | 2.08 |
|  |  |  | Минерализация воды | 1212 | 1000 | 1.21 |
|  |  |  | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) | 136 | 120 | 1.13 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на азот) | 36.7 | 20 | 1.84 |
| 29 | КУП "Ремстройавтодор" Дата отбора проб:26.11.2025 | Выпуск в р.Лососянка (т. 34 Южный-4.5 Коробчицы) 53°36'47.0''N, 23°45'49.0''E Выпуск в водный объект | Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии | 0.53 | 0.3 | 1.77 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 74.3 | 20 | 3.72 |
| 30 | КУП "Ремстройавтодор" Дата отбора проб:26.11.2025 | Выпуск в р.Каменка через канал м.с. (т.33 пр. Лебедева) 53°38'7.0''N, 23°48'17.0''E Выпуск в водный объект | Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии | 1.13 | 0.3 | 3.77 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 89.1 | 20 | 4.46 |
| 31 | Щучинское РУП ЖКХ Дата отбора проб:09.12.2025 | Сброс сточн.вод в р. Спушанка ч/з канал мел. системы, (т.4 53°38'11''с.ш., 24°44'19''в.д) Выпуск в водный объект | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | 305 | 72 | 4.24 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 164 | 84 | 1.95 |
|  |  |  | Минерализация воды | 1745 | 1000 | 1.75 |
|  |  |  | СПАВ анионоактивные (в том числе алкилоксиэтилирован-ные сульфаты, алкилсульфонаты, олефинсульфонаты, алкилбензосульфона-ты, алкилсульфаты, натриевые и калиевые соли жирных кислот) | 0.92 | 0.61 | 1.51 |
|  |  |  | Медь | 0.0401 | 0.009 | 4.46 |
|  |  |  | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) | 698 | 173 | 4.03 |
|  |  |  | Фосфор общий | 12.4 | 6.5 | 1.91 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на азот) | 59.1 | 27 | 2.19 |
| 32 | Новогрудское РУП ЖКХ Дата отбора проб:16.12.2025 | Сброс сточн. вод с ОС д. Вселюб в р. Плиса (т.2 схемы, 53°43'8.0''с.ш., 25°48'1.0'' в.д.) Выпуск в водный объект | Аммоний-ион (в пересчете на азот) | 32 | 25 | 1.28 |

| Минская область |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб | Место отбора проб | Наименование показателя | Факт. знач. | ПДК | Kпр. |
| 33 | РУП "Логойский комхоз" Дата отбора проб:01.10.2025 | Выпуск сточных вод с очистных сооружений в р. Гайна 54.196291, 27.864836 Выпуск в водный объект | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | 101 | 20 | 5.05 |
|  |  |  | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) | 290 | 100 | 2.90 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на азот) | 34.46 | 15 | 2.30 |
| 34 | КУП "Водоканал Минского района" Дата отбора проб:01.10.2025 | Выпуск после ОС Выход с очистных | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | 69 | 25 | 2.76 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 66 | 25 | 2.64 |
|  |  |  | СПАВ анионоактивные (в том числе алкилоксиэтилирован-ные сульфаты, алкилсульфонаты, олефинсульфонаты, алкилбензосульфона-ты, алкилсульфаты, натриевые и калиевые соли жирных кислот) | 0.34 | 0.1 | 3.40 |
|  |  |  | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) | 306 | 125 | 2.45 |
| 35 | КПУП "Пуховичский водоканал" Дата отбора проб:10.10.2025 | Выпуск сточных вод после очистных сооружений в мелиоративный канал и далее в р. Свислочь 53.65056; 27.92010 Выпуск в водный объект | СПАВ анионоактивные (в том числе алкилоксиэтилирован-ные сульфаты, алкилсульфонаты, олефинсульфонаты, алкилбензосульфона-ты, алкилсульфаты, натриевые и калиевые соли жирных кислот) | 0.16 | 0.1 | 1.60 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на азот) | 26.1 | 15 | 1.74 |
|  |  |  | Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии | 0.08 | 0.05 | 1.60 |
| 36 | КПУП "Пуховичский водоканал" Дата отбора проб:10.10.2025 | Выпуск сточных вод после очистных сооружений 53.53469; 28.27264 Выпуск в водный объект | Железо общее | 0.758 | 0.27 | 2.81 |
| 37 | ГП "Водоканал Минского района" (проект ОС) Дата отбора проб:15.10.2025 | Выпуск после ОС в р. Чернявка 54.120N, 27.466E Выпуск в водный объект | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | 57 | 25 | 2.28 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 33.7 | 25 | 1.35 |
|  |  |  | СПАВ анионоактивные (в том числе алкилоксиэтилирован-ные сульфаты, алкилсульфонаты, олефинсульфонаты, алкилбензосульфона-ты, алкилсульфаты, натриевые и калиевые соли жирных кислот) | 0.31 | 0.1 | 3.10 |
|  |  |  | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) | 232.4 | 100 | 2.32 |
| 38 | РУП "Логойский комхоз" Дата отбора проб:17.10.2025 | Выпуск сточных вод с очистных сооружений в р. Гайна 54.196291, 27.864836 Выпуск в водный объект | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | 96 | 20 | 4.80 |
|  |  |  | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) | 262 | 100 | 2.62 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на азот) | 32.22 | 15 | 2.15 |
| 39 | ООО "Авторанчо" Дата отбора проб:17.10.2025 | Выход с очистных | Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии | 2.6 | 0.3 | 8.67 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 44.6 | 20 | 2.23 |
| 40 | КУП "Солигорскводоканал" Дата отбора проб:21.10.2025 | Выпуск сточных вод через канал мелиоративной системы в р. Лань 52'38'24"СШ; 27'05'03"ВД Выпуск в водный объект | Железо общее | 17.3 | 3 | 5.77 |
| 41 | ОАО "Пуховичский комбинат хлебопродуктов" Дата отбора проб:29.10.2025 | Выпуск сточных вод в р. Титовка 53'31'04.9"СШ; 28'06'26.0"ВД Выпуск в водный объект | Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии | 0.59 | 0.3 | 1.97 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 88.8 | 20 | 4.44 |
| 42 | КПУП "Пуховичский водоканал" Дата отбора проб:03.11.2025 | Выпуск сточных вод после очистных сооружений в р. Свислочь 53.53469; 28.27264 Выпуск в водный объект | Железо общее | 0.924 | 0.27 | 3.42 |
| 43 | КПУП "Пуховичский водоканал" Дата отбора проб:03.11.2025 | Выпуск сточных вод после очистных сооружений в р. Свислочь 53.65056; 27.92010 Выпуск в водный объект | Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии | 0.064 | 0.05 | 1.28 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на азот) | 24 | 15 | 1.60 |
| 44 | КУП "Водоканал Минского района" Дата отбора проб:04.11.2025 | Выпуск после ОС в р. Чернявка 54.120N; 27.466E Выпуск в водный объект | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | 53 | 25 | 2.12 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 33.8 | 25 | 1.35 |
|  |  |  | СПАВ анионоактивные (в том числе алкилоксиэтилирован-ные сульфаты, алкилсульфонаты, олефинсульфонаты, алкилбензосульфона-ты, алкилсульфаты, натриевые и калиевые соли жирных кислот) | 0.35 | 0.1 | 3.50 |
|  |  |  | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) | 208 | 125 | 1.66 |
| 45 | ООО "Авторанчо" Дата отбора проб:12.11.2025 | Выпуск после ОС 53.735N 27.572E Выход с очистных | Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии | 0.82 | 0.3 | 2.73 |
| 46 | КУП "Молодечноводоканал" Дата отбора проб:18.11.2025 | Выпуск после ОС Выпуск в водный объект | Медь | 4.6 | 4 | 1.15 |
|  |  |  | Цинк | 54 | 46 | 1.17 |
| 47 | КУП "Молодечноводоканал" Дата отбора проб:18.11.2025 | Выпуск после ОС 54° 18' 51, 00" , 26. 46' 14,5" Выход с очистных | Взвешенные вещества | 51.6 | 30 | 1.72 |
| 48 | КПУП "Пуховичский водоканал" Дата отбора проб:24.11.2025 | Выпуск сточных вод после очистных сооружений в р. Свислочь 53.65056; 27.92010 Выпуск в водный объект | Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии | 0.08 | 0.05 | 1.60 |
| 49 | КПУП "Пуховичский водоканал" Дата отбора проб:24.11.2025 | Выпуск сточных вод после очистных сооружений в р. Свислочь 53.53469; 28.27264 Выпуск в водный объект | Железо общее | 0.722 | 0.27 | 2.67 |
| 50 | РУП "Минскэнерго" Дата отбора проб:25.11.2025 | Выпуск сточных вод 53°37.755; 27°56.925 Выпуск в водный объект | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | 16 | 10 | 1.60 |
|  |  |  | Минерализация воды | 1394 | 1000 | 1.39 |
|  |  |  | Температура | 28.3 | 23.2 | 1.22 |
| 51 | КУП "Водоканал Минского района" Дата отбора проб:25.11.2025 | Выпуск после ОС в р. Чернявка 54.120N; 27.466E Выпуск в водный объект | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | 53 | 25 | 2.12 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 28.9 | 25 | 1.16 |
|  |  |  | СПАВ анионоактивные (в том числе алкилоксиэтилирован-ные сульфаты, алкилсульфонаты, олефинсульфонаты, алкилбензосульфона-ты, алкилсульфаты, натриевые и калиевые соли жирных кислот) | 0.3 | 0.1 | 3.00 |
|  |  |  | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) | 207 | 125 | 1.66 |
| 52 | ООО "Авторанчо" Дата отбора проб:01.12.2025 | Выпуск после ОС 53.755N, 27.572E Выход с очистных | Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии | 0.66 | 0.3 | 2.20 |
| 53 | КУП "Водоканал Минского района" Дата отбора проб:09.12.2025 | Выпуск после очистных сооружений в р. Чернявка 54.120N; 27.466E Выпуск в водный объект | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) | 51 | 25 | 2.04 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 30.6 | 25 | 1.22 |
|  |  |  | СПАВ анионоактивные (в том числе алкилоксиэтилирован-ные сульфаты, алкилсульфонаты, олефинсульфонаты, алкилбензосульфона-ты, алкилсульфаты, натриевые и калиевые соли жирных кислот) | 0.33 | 0.1 | 3.30 |
|  |  |  | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) | 193 | 125 | 1.54 |
| 54 | ГКУП "ЖОДИНСКИЙ ВОДОКАНАЛ" Дата отбора проб:11.12.2025 | Выпуск с очистных сооружений через канал мелиоративной системы в ручей Черница Выпуск в водный объект | Цинк | 47 | 26 | 1.81 |
|  |  |  | Хром | 6.7 | 1 | 6.70 |
| 55 | КПУП "Пуховичский водоканал" Дата отбора проб:19.12.2025 | Сбросы сточных вод в мелиоратинвый канал и далее в р. Свислочь 53'39'02.02" 27'55'12.36" Выход с очистных | Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии | 0.25 | 0.05 | 5.00 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на азот) | 25 | 15 | 1.67 |
| 56 | КПУП "Пуховичский водоканал" Дата отбора проб:19.12.2025 | Сбросы сточных вод в р. Свислочь 53'32.4.9" 28'16'21.5" Выход с очистных | Железо общее | 0.487 | 0.27 | 1.80 |
| 57 | КУП "Слуцкводоканал" Дата отбора проб:19.12.2025 | Выпуск с очистных сооружений в мелиоративный канал (53.352448, 27. 114250) | Аммоний-ион (в пересчете на азот) | 39 | 20 | 1.95 |

| Могилевская область |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование юридического лица, дата отбора проб | Место отбора проб | Наименование показателя | Факт. знач. | ПДК | Kпр. |
| 58 | УПКП ВКХ "Могилевоблводоканал" Дата отбора проб:28.10.2025 | Выпуск сточных вод после очистных сооружений в мелиоративный канал и далее в р. Птичь 52.864N 28.711E Выпуск в водный объект | Фосфор общий | 6.6 | 4.5 | 1.47 |
|  |  |  | Железо общее | 0.929 | 0.515 | 1.80 |
| 59 | УПКП ВКХ "Могилевоблводоканал" Дата отбора проб:11.11.2025 | Выпуск сточных вод после очистных сооружений в мелиоративный канал и далее в р. Проня 54.101N 31.080E Выпуск в водный объект | Аммоний-ион (в пересчете на азот) | 32.6 | 20 | 1.63 |
| 60 | УПКП ВКХ "Могилевоблводоканал" Дата отбора проб:25.11.2025 | Выпуск с очистных сооружений в р. Птичь (52 51 50,5; 28 42 37,9) Выпуск в водный объект | Взвешенные вещества | 50 | 25 | 2.00 |
|  |  |  | Фосфор общий | 8 | 4.5 | 1.78 |
|  |  |  | Железо общее | 1.25 | 0.515 | 2.43 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на азот) | 19 | 15 | 1.27 |
| 61 | Коммунальное унитарное предприятие "ДЭП г.Бобруйска" Дата отбора проб:27.11.2025 | Выпуск в р.Бобруйка по ул. Урицкого 53'14'01,3"СШ; 29'14'01,3"ВД Выпуск в водный объект | Нефть и нефтепродукты в растворенном и эмульгированном состоянии | 0.41 | 0.3 | 1.37 |
| 62 | УПКП ВКХ "Могилевоблводоканал" Дата отбора проб:04.12.2025 | Выпуск сточных вод в р. Рдица после очистных сооружений 53.466N, 30.265Е Выпуск в водный объект | Фосфор общий | 11 | 4.5 | 2.44 |
|  |  |  | Азот общий (сумма концентраций азота по Къельдалю, нитрат-иона (в пересчете на азот), нитрит-иона (в пересчете на азот)) | 39.622 | 20 | 1.98 |
|  |  |  | Аммоний-ион (в пересчете на азот) | 32.3 | 15 | 2.15 |
| 63 | УПКП ВКХ "Могилевоблводоканал" Дата отбора проб:16.12.2025 | Выпуск с очистных сооружений в р. Птичь (52° 51' 50,5"; 28° 42' 37,9") Выпуск в водный объект | Аммоний-ион (в пересчете на азот) | 19 | 15 | 1.27 |
|  |  |  | Взвешенные вещества | 35 | 25 | 1.40 |
|  |  |  | Железо общее | 0.696 | 0.515 | 1.35 |